Kraków dnia: 2024-09-23

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-486/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (4)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Przystosowanie pawilonów C-1/C-2 do aktualnych przepisów przeciwpożarowych na terenie AGH w Krakowie. DE-dzp.272-468/24” – znak sprawy DE-dzp.272-468/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

- Czy na korytarzach należy przewidzieć wkucie istniejących instalacji w korytkach, czy przewidzieć zabudowę z płyt GK?

Odp.: Zamawiający informuję, że na korytarzach istniejące instalacje elektryczne należy pozostawić w istniejących korytach plastikowych, bez konieczności wykonywania zabudowy z płyt GK. Natomiast nowe instalacje należy prowadzić w nowoprojektowanych korytach kablowych zlokalizowanych w strefie nad sufitem podwieszanym, zgodnie ze schematem zamieszczonym pn. „Schemat - trasy kablowe poziome”.

Powyższy schemat Zamawiający zamieszcza pod linkiem: https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/dr/dp/2024/zp-468-24/ w folderze pn. „Uzupełnienia_do_przetargu”

- Pyt.: Prosimy o aktualizację przedmiaru. Brak pozycji dotyczących dostawy oraz montażu klap oddymiających.

Odp.: Zamawiający informuję, że dostawa i montaż klap oddymiających została ujęte w przedmiarze załączonym do postępowania przetargowego – plik pn. „Przedmiar oddymianie aktualizacja.pdf” (Przedmiary\Przedmiar oddymianie aktualizacja). Jednocześnie zamawiający przypomina, że przedmiary robót są materiałem pomocniczym dołączonym do SWZ celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości należy traktować jako orientacyjne. Wyceny należy dokonać w oparciu o dokumentację z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nadzorami i wyjaśnieniami treści SWZ.