Kraków dnia: 2024-09-24

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Modernizacja instalacji głównego zasilania w zimną wodę użytkową Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie” – znak sprawy ZP/54/2024.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Proszę o informację nt. demontażu istniejącej instalacji – czy wywóz i utylizacja odpadów jest po stronie wykonawcy? Odpowiedź: Tak, wywóz i utylizacja odpadów jest po stronie Wykonawcy zgodnie z zapisami w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – „Demontaż istniejącego zasilania w zimna wodę użytkową obiektów Szpitalnych wykonanych z rur stalowych ocynk oraz z elementami stali czarnej wraz z utylizacją.” 2. Czy zamawiający udostępni media na czas realizacji zamówienia – prąd do zasilania urządzeń i oświetlenia frontu robót, wody do prób szczelności i płukania instalacji. Odpowiedź: Tak - przy prawidłowym opomiarowaniu i po uzgodnieniu z Zamawiającym. 3. Czy przewidywane są roboty ziemne podczas realizacji zadania. Odpowiedź: Zamawiający przewiduje możliwość wykonania robót ziemnych według potrzeb. 4. W pozycji przedmiaru nr 12 jest obejm do nawiercania 50/90 szt 240 a rurociągu o średnicy Fi 90 jest 72mb. Proszę o informację czy jest to prawidłowa ilość obejm. Odpowiedź: Przedmiar stanowi element pomocniczy do postepowania przetargowego, zgodnie z SWZ. 5. Czy dopuszczalna jest edycja przedmiaru robót (dodatkowe pozycje, zmiana ilości). Odpowiedź: Przedmiar stanowi element pomocniczy do postepowania przetargowego, zgodnie z SWZ. 6. Czy będzie możliwość otwarcia studzienek w celu dostaw materiałów na miejsce robót. Odpowiedź: Tak, po uzgodnieniu z Zamawiającym.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski