Kraków dnia: 2024-09-25

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 8

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup sprzętu do diagnostyki patomorfologicznej 
w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej” – znak sprawy ZP/52/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy Załącznik 1.3, Pakiet 3- Barwiarka 1 Zwracamy się do Zamawiającego z prośba o dopuszczenie w punkcie 11 tabeli aparatu z możliwością puszczania barwienia na noc, ale bez opcji opóźnionego startu. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów zawartych w SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski