Niepołomice dnia: 2024-09-30

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.31.2024.4

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostosowanie stadionu MKS "Puszcza" Niepołomice do wymogów rozgrywek ekstraklasowych.. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | ZP.271.31.2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie: Proszę o podanie wymiarów krat pomostowych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: W projekcie uwzględniono kraty Wema z płaskowników o wysokości 30 mm zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez ocynk grubości 50 µm. Powierzchnie kraty WEMA dla biegów i podestów zestawiono w przedmiarze. W projekcie technicznym i warsztatowym wykonawca powinien doprecyzować wymiary poszczególnych krat WEMA. Zamawiający dopuszcza inne rozwiązanie konstrukcji pomostu i schodów, które spełnia wymagania nośności - dotyczy schodów i podestów oraz dodatkowo pełnej płaskiej, szczelnej powierzchni - dotyczy podestów.