Niepołomice dnia: 2024-09-30

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.31.2024.5

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostosowanie stadionu MKS "Puszcza" Niepołomice do wymogów rozgrywek ekstraklasowych. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | ZP.271.31.2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie Proszę o informację czy balustrady mają zostać wykonane ze stali czarnej czy nierdzewnej. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Konstrukcja balustrady tj. słupki i poręcze należy wykonać ze stali czarnej zabezpieczonej antykorozyjnie w sposób ten sam co pozostałe elementy stalowe tj. poprzez powłoki malarskiej o trwałości co najmniej 15 lat w środowisku C4. Przestrzeń wypełniającą słupki i poręcze należy wykonać z siatki zabezpieczającej ze stali nierdzewnej.