Kraków dnia: 01.10.2024 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych -jednorazowy sprzęt do przygotowania cytostatyków” – znak sprawy ZP/55/2024.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 1, poz. 1 Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 pozycja nr 1 wymaga, żeby przyrząd do aspiracji posiadał badania szczelności połączenia z butelką z płynem infuzyjnym lub fiolką do 14 dni (badania należy dołączyć do oferty)? Odpowiedź: Zamawiający wymaga. Pakiet 1, poz. 5 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły ze ściętą końcówką pod kątem 45° zmniejszającą ryzyko przedziurawienia gumowych uszczelnień fiolek, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 1, poz. 6 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły o długości 40mm, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Barbara Parcz