Kraków dnia: 2024-10-17

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-499/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”Dostawa spektrofotometru z przystawkami dla WIMiC - DE-dzp.272-499/24” – znak sprawy DE-dzp.272-499/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: Opisany w SWZ przez Zamawiającego procesor laptopa wydajnością wielokrotnie przekracza wymagania dla prawidłowej pracy spektrofotometru, który chcielibyśmy zaproponować, co znacząco podwyższa całkowitą cenę oferty. Czy Zamawiający zaakceptuje laptop wyposażony w procesor 64 bitowy wielordzeniowy i wielowątkowy procesor o architekturze x86, o 10 rdzeniach i 12 wątkach wyposażony w 12 MB pamięci Cache? Pozwoli to na przedstawienie bardziej atrakcyjnej cenowo oferty bez szkody dla prawidłowej pracy aparatu. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający zaakceptuje laptop wyposażony w procesor 64 bitowy wielordzeniowy i wielowątkowy procesor o architekturze x86, o 10 rdzeniach i 12 wątkach wyposażony w 12 MB pamięci Cache. Zamawiający zmienia zapisy w SWZ w następujący sposób: Pkt 4.1 Laptop do sterowania zestawem: Zamiast: procesor 64 bitowy wielordzeniowy i wielowątkowy procesor o architekturze x86, o co najmniej 10 rdzeniach i 16 wątkach wyposażony w co najmniej 20 MB pamięci Cache powinno być: procesor 64 bitowy wielordzeniowy i wielowątkowy procesor o architekturze x86, o co najmniej 10 rdzeniach i 12 wątkach wyposażony w co najmniej 12 MB pamięci Cache. Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ.