Kraków dnia: 2024-10-22

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp ”Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych II” – znak sprawy ZP/53/2024.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 2 dopuści produkt równoważny typu Velox Soray, preparat alkoholowy przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych, gotowy do użycia? Niezawierający aldehydów, QAV i pochodnych biguanidyny. Zawierający 2 substancje aktywne. Produkt posiada pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka do stosowania na oddziałach pediatrycznych. Skuteczny wobec bakterii, drożdży, prątków zgodnie z normą 16615. Opakowanie: 1000 ml ze spryskiwaczem, Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia odpowiedniej ilości opakowań, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 2. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 3 dopuści produkt równoważny typu Velox Soray, preparat alkoholowy przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych, gotowy do użycia? Niezawierający aldehydów, QAV i pochodnych biguanidyny. Zawierający 2 substancje aktywne. Produkt posiada pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka do stosowania na oddziałach pediatrycznych. Skuteczny wobec bakterii, drożdży, prątków zgodnie z normą 16615. Opakowanie: kanister 5000 ml. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 3. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 5 dopuści produkt równoważny typu Viruton Pulver, preparat na bazie nadwęglanu sodu i TAED, z zawartością kwasu adypinowego oraz enzymów (proteaza, amylaza, lipaza, mannaza) przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych (instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, urządzeń anestezjologicznych)? Możliwość zastosowania do dezynfekcji powierzchni sprzętów medycznych, m.in. inkubatorów. Spektrum działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B, MRSA (EN 14561), F (C.albicans, A.brasiliensis) EN 14562, Tbc M.terrae, M.avium (EN 14563), V (adeno, polio, noro) wg. EN 14476, C.difficile (EN 13704) – 2% w 10 minut, B.subtilis (EN 13704) – 1% w 30 minut. Nie wymaga dodatku aktywatora. Przygotowanie roztworu w wodzie o temp. pokojowej (max.20°C). Zastosowanie wody cieplejszej przyspieszy przygotowanie roztworu. Opakowanie: 1000 g z dołączoną miarką dozującą. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia odpowiedniej ilości opakowań, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 4. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 6 dopuści produkt równoważny typu Quatrodes Extra, preparat myjąco – dezynfekujący do dużych powierzchni zmywalnych również w obszarach podwyższonego ryzyka, również na oddziałach pediatrycznych? Niezawierający aldehydów, fenoli, chloru i substancji nadtlenkowych. Oparty na czwartorzędowych związkach amonowych. Spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans) – 0,25% w 15 minut, Tbc (M.terrae, M.avium), V (HIV, HBV, HCV, HSV, BVDV, Vaccinia, Ebola), wirus adeno - 0,5% w 30 minut. Wirus polio, rota - 1% w 15 minut. Możliwość poszerzenia spektrum o A. brasiliensis – 1,5% w 60 minut oraz wirus noro – 4% w 15 minut. Produkt posiada badania wg. EN 16615 dla B, C. albicans – 1% w 15 minut. Dostępna deklaracja zgodności CE. Produkt o podwójnej rejestracji – wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Przebadany zgodnie z normą 16615. Pozytywna opinia Centrum Zdrowia Dziecka do stosowania na oddziałach pediatrycznych. Opakowanie: butelka z wbudowanym dozownikiem 1000 ml. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia odpowiedniej ilości opakowań, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Wymóg Zamawiającego, aby zaoferowany preparat był oparty na glukoprotaminie jest zapisem ograniczającym możliwość zaoferowania preparatu do jednego produktu na rynku i nie pozwala na zaoferowanie produktów równoważnych. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 5. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 7 dopuści produkt równoważny typu Quatrodes Extra, preparat myjąco – dezynfekujący do dużych powierzchni zmywalnych również w obszarach podwyższonego ryzyka, również na oddziałach pediatrycznych? Niezawierający aldehydów, fenoli, chloru i substancji nadtlenkowych. Oparty na czwartorzędowych związkach amonowych. Spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans) – 0,25% w 15 minut, Tbc (M.terrae, M.avium), V (HIV, HBV, HCV, HSV, BVDV, Vaccinia, Ebola), wirus adeno - 0,5% w 30 minut. Wirus polio, rota - 1% w 15 minut. Możliwość poszerzenia spektrum o A. brasiliensis – 1,5% w 60 minut oraz wirus noro – 4% w 15 minut. Produkt posiada badania wg. EN 16615 dla B, C. albicans – 1% w 15 minut. Dostępna deklaracja zgodności CE. Produkt o podwójnej rejestracji – wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Przebadany zgodnie z normą 16615. Pozytywna opinia Centrum Zdrowia Dziecka do stosowania na oddziałach pediatrycznych. Opakowanie: 5000 ml, Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia odpowiedniej ilości opakowań, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Wymóg Zamawiającego, aby zaoferowany preparat był oparty na glukoprotaminie jest zapisem ograniczającym możliwość zaoferowania preparatu do jednego produktu na rynku i nie pozwala na zaoferowanie produktów równoważnych. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 6. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 8 dopuści produkt równoważny typu Quatrodes Extra, preparat myjąco – dezynfekujący do dużych powierzchni zmywalnych również w obszarach podwyższonego ryzyka, również na oddziałach pediatrycznych? Niezawierający aldehydów, fenoli, chloru i substancji nadtlenkowych. Skład: substancja czynna w 100 g produktu: 11,5 g N-(3-aminopropylo)-Ndodecylopropano-1,3–diamina (CAS: 2372-82-9), 3,12 g Poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-,propanian(sól) (CAS: 94667-33-1), 1,25 g Chlorekdidecylodimetyloamonu (CAS: 7173-51-5) .Spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans) – 0,25% w 15 minut, Tbc (M.terrae, M.avium), V (HIV, HBV, HCV, HSV, BVDV, Vaccinia, Ebola), wirus adeno - 0,5% w 30 minut. Wirus polio, rota - 1% w 15 minut. Możliwość poszerzenia spektrum o A. brasiliensis – 1,5% w 60 minut oraz wirus noro – 4% w 15 minut. Produkt posiada badania wg. EN 16615 dla B, C. albicans – 1% w 15 minut. Dostępna deklaracja zgodności CE. Produkt o podwójnej rejestracji – wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Przebadany zgodnie z normą 16615. Pozytywna opinia Centrum Zdrowia Dziecka do stosowania na oddziałach pediatrycznych. Opakowanie: butelka z wbudowanym dozownikiem 1000 ml. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia odpowiedniej ilości opakowań, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 7. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 9 dopuści produkt równoważny typu Quatrodes Extra, preparat myjąco – dezynfekujący do dużych powierzchni zmywalnych również w obszarach podwyższonego ryzyka, również na oddziałach pediatrycznych? Niezawierający aldehydów, fenoli, chloru i substancji nadtlenkowych. Skład: substancja czynna w 100 g produktu: 11,5 g N-(3-aminopropylo)-Ndodecylopropano-1,3–diamina (CAS: 2372-82-9), 3,12 g Poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-,propanian(sól) (CAS: 94667-33-1), 1,25 g Chlorek didecylodimetyloamonu (CAS: 7173-51-5) .Spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans) – 0,25% w 15 minut, Tbc (M.terrae, M.avium), V (HIV, HBV, HCV, HSV, BVDV, Vaccinia, Ebola), wirus adeno - 0,5% w 30 minut.Wirus polio, rota - 1% w 15 minut. Możliwość poszerzenia spektrum o A. brasiliensis – 1,5% w 60 minut oraz wirus noro – 4% w 15 minut. Produkt posiada badania wg. EN 16615 dla B, C. albicans – 1% w 15 minut. Dostępna deklaracja zgodności CE. Produkt o podwójnej rejestracji – wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Przebadany zgodnie z normą 16615. Pozytywna opinia Centrum Zdrowia Dziecka do stosowania na oddziałach pediatrycznych. Opakowanie: kanister 5000 ml, Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia odpowiedniej ilości opakowań, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 8. Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 w poz. 1 dopuści produkt równoważny typu Viruton Extra, enzymatyczny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i rotacyjnych na bazie amin, QAV? Zawierający proteazę rozkładającą białka oraz inhibitory korozji. Usuwa zaschnięte zabrudzenia organiczne, doczyszcza zanieczyszczenia białkowe. Przeznaczony do dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Zalecany do endoskopów, posiadający opinię Vimex. Wysoka tolerancja materiałowa, może być stosowany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, porcelany, szkła, gumy, tworzyw sztucznych. Produkt posiada opinię producenta Chirmed dot. kompatybilności materiałowej. Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni. Spektrum działania: bakterie, MRSA, grzyby (C.albicans), prątki (M.terrae, M.avium), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, grypa, ebola), wirus adeno w czasie do 30 minut i stężeniu 0,5%, wirus polio w czasie 15 minut i stężeniu 1%, Noro – 4% w 15 min. Produkt przebadany według norm obszaru medycznego, faza 2.2, wirusy - faza 2.1. Opakowanie: 5L. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 9. Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 2 dopuści produkt równoważny typu Viruton Pulver, preparat na bazie nadwęglanu sodu i TAED, z zawartością kwasu adypinowego oraz enzymów (proteaza, amylaza, lipaza, mannaza) przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych (instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, urządzeń anestezjologicznych)? Możliwość zastosowania do dezynfekcji powierzchni sprzętów medycznych, m.in. inkubatorów. Spektrum działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B, MRSA (EN 14561), F (C.albicans, A.brasiliensis) EN 14562, Tbc M.terrae, M.avium (EN 14563), V (adeno, polio, noro) wg. EN 14476, C.difficile (EN 13704) – 2% w 10 minut, B.subtilis (EN 13704) – 1% w 30 minut. Nie wymaga dodatku aktywatora. Przygotowanie roztworu w wodzie o temp. pokojowej (max.20°C). Zastosowanie wody cieplejszej przyspieszy przygotowanie roztworu. Opakowanie: 1000 g z dołączoną miarką dozującą. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia odpowiedniej ilości opakowań, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 10. Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 w poz. 1 dopuści produkt równoważny typu Viruton Extra, enzymatyczny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i rotacyjnych na bazie amin, QAV? Zawierający proteazę rozkładającą białka oraz inhibitory korozji. Usuwa zaschnięte zabrudzenia organiczne, doczyszcza zanieczyszczenia białkowe. Przeznaczony do dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Zalecany do endoskopów, posiadający opinię Vimex. Wysoka tolerancja materiałowa, może być stosowany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, porcelany, szkła, gumy, tworzyw sztucznych. Produkt posiada opinię producenta Chirmed dot. kompatybilności materiałowej. Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni. Spektrum działania: bakterie, MRSA, grzyby (C.albicans), prątki (M.terrae, M.avium), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, grypa, ebola), wirus adeno w czasie do 30 minut i stężeniu 0,5%, wirus polio w czasie 15 minut i stężeniu 1%, Noro – 4% w 15 min. Produkt przebadany według norm obszaru medycznego, faza 2.2, wirusy - faza 2.1. Opakowanie: 1L z wbudowanym dozownikiem. Dopuszczenie preparatu równoważnego umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert, z korzyścią ekonomiczną dla Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Brak działania 5-enzymatycznego w myjniach automatycznych. 11. Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 w poz. 2 dopuści produkt równoważny typu Viruton Extra, enzymatyczny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i rotacyjnych na bazie amin, QAV? Zawierający proteazę rozkładającą białka oraz inhibitory korozji. Usuwa zaschnięte zabrudzenia organiczne, doczyszcza zanieczyszczenia białkowe. Przeznaczony do dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Zalecany do endoskopów, posiadający opinię Vimex. Wysoka tolerancja materiałowa, może być stosowany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, porcelany, szkła, gumy, tworzyw sztucznych. Produkt posiada opinię producenta Chirmed dot. kompatybilności materiałowej. Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni. Spektrum działania: bakterie, MRSA, grzyby (C.albicans), prątki (M.terrae, M.avium), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, grypa, ebola), wirus adeno w czasie do 30 minut i stężeniu 0,5%, wirus polio w czasie 15 minut i stężeniu 1%, Noro – 4% w 15 min. Produkt przebadany według norm obszaru medycznego, faza 2.2, wirusy - faza 2.1. Opakowanie: kanister 5L. Dopuszczenie preparatu równoważnego umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert, z korzyścią ekonomiczną dla Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 12. Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 poz. 3 dopuści do oceny produkt – paski testowe konfekcjonowane w opakowania po 50 szt.? Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia odpowiedniej ilości opakowań. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 13. Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 w poz. 1 dopuści produkt równoważny typu Viruton Extra, enzymatyczny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i rotacyjnych na bazie amin, QAV? Zawierający proteazę rozkładającą białka oraz inhibitory korozji. Usuwa zaschnięte zabrudzenia organiczne, doczyszcza zanieczyszczenia białkowe. Przeznaczony do dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Zalecany do endoskopów, posiadający opinię Vimex. Wysoka tolerancja materiałowa, może być stosowany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, porcelany, szkła, gumy, tworzyw sztucznych. Produkt posiada opinię producenta Chirmed dot. kompatybilności materiałowej. Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni. Spektrum działania: bakterie, MRSA, grzyby (C.albicans), prątki (M.terrae, M.avium), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, grypa, ebola), wirus adeno w czasie do 30 minut i stężeniu 0,5%, wirus polio w czasie 15 minut i stężeniu 1%, Noro – 4% w 15 min. Produkt przebadany według norm obszaru medycznego, faza 2.2, wirusy - faza 2.1. Opakowanie: kanister 5L. Dopuszczenie preparatu równoważnego umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert, z korzyścią ekonomiczną dla Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga czasu działania: 5 min.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

  Małgorzata Krzystek -  Purol