Kraków dnia: 2024-10-22

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 7

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp ”Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych II” – znak sprawy ZP/53/2024.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy Pakietu nr 4: Dot. Poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści gotowy do użycia preparat, bez aktywatora preparat o pH 4,8-5,2, do wielokrotnego zastosowania (do 30 dni) do dezynfekcji wysokiego stopnia wyrobów medycznych (narzędzi, endoskopów itp.); skład: aldehyd glutarowy 2%, środek powierzchniowo-czynny. Spektrum działania B, Tbc, F, V - 15 min., S (C.difficile zgodnie z EN 17126, warunki czyste) - 30min.? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga spektrum działania na wirusy: 10 min.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek - Purol