Szerzyny dnia: 2024-10-23

Gmina Szerzyny

Szerzyny 521

38-246 Szerzyny

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Rewaloryzacja zabytkowej oficyny dworskiej w Szerzynach. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | FER.271.25.2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Gmina Szerzyny, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie do SWZ nr 1

- Brak wykazu zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej w projekcie budowlanym. Czy ilość stolarki w przedmiarze odpowiada tej z rysunków projektu budowlanego dla rzutów i elewacji? Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o właściwe ilości wraz z podaniem parametrów referencyjnych wyrobów.

Odp.: Załączono  szczegółowe rysunki wszystkich okien oraz drzwi wejściowych frontowych.

Drzwi wewnętrzne zgodnie z dokumentacją:  pełne sosnowe, płycinowe. Wymiary drzwi zgodnie rysunkami na rzutach dokumentacji wykonawczej.

- Brak w projekcie budowlanym inwentaryzacji ilości uszkodzonych belek stropowych przewidzianych do wymiany. Czy ilość podana w przedmiarze (4,8m) odpowiada faktycznemu stanowi do wymiany?

Odp.:  Ilość przyjęta w przedmiarze odpowiada stanu faktycznemu. Do wyceny należy przyjąć wartość z  przedmiaru.

- Brak w przedmiarze nakładów na prace związane z naprawą fundamentów budynku:

a] Odkopanie fundamentów

b]Osuszanie przy pomocy osuszaczy

c]Odgrzybianie

d]Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych

e]Izolacja metodą iniekcyjną

f]Odgrzybianie

g]Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej.

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o właściwe ilości wraz z podaniem parametrów referencyjnych wyrobów.

Odp: Po za zakresem opracowania na tym etapie – nie objęte przedmiotem zamówienia.

- Brak nakładów w przedmiarze na prace związane z drenażem opaskowym wzdłuż boków i frontu budynku. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o właściwe ilości wraz z podaniem parametrów referencyjnych wyrobów.

Odp: Po za zakresem opracowania na tym etapie – nie objęte przedmiotem zamówienia.

- Brak nakładów w przedmiarze na wykonanie opaski z kostki granitowej wokół budynku. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o właściwe ilości wraz z podaniem parametrów referencyjnych wyrobów.

Odp: Po za zakresem opracowania na tym etapie – nie objęte przedmiotem zamówienia.

- Brak nakładu w przedmiarze na zaślepienie otworu strychowego. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o właściwe ilości wraz z podaniem parametrów referencyjnych wyrobów.

Odp: Nakłady zostały uwzględnione w przedmiarze poz. 6.2.

- Brak w przedmiarze nakładów związanych z wykonaniem prac konserwatorskich konstrukcji daszku wejściowego. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o właściwe ilości wraz z podaniem parametrów referencyjnych wyrobów.

Odp: Podano w punkcie w.w pkt. 6.

- Zgodnie z treścią SWZ: „Inwestor wystąpi o zwiększenie mocy przyłączeniowej". Prosimy o informację czy w związku z tym inwestor wymieni wlz na N2XH 5x16.

Odp: Po za zakresem opracowania na tym etapie – nie objęte przedmiotem zamówienia.

- Prosimy o informację czy istniejąca instalacja została dostosowana do zwiększenia mocy, a jeśli nie, to czy nastąpi to przed rozpoczęciem robót objętych niniejszym postępowaniem? Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o właściwe ilości wraz z podaniem parametrów referencyjnych wyrobów.

Odp: Uzupełniono przedmiar o ten zakres prac

- Brak w przedmiarze nakładów związanych z lokalizacją istniejącego układu pomiarowego. Brakuje trasy WLZ oraz długości. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o właściwe ilości wraz z podaniem parametrów referencyjnych wyrobów.

Odp: Nastąpi przed rozpoczęciem prac. Uzupełniono wlz.

11. Prosimy o udostępnienie:

a) warunków technicznych z Zakładu Energetycznego na zwiększenie mocy,

b) schematów zasilania od punktu rozdziału z zakładem energetycznym a odbiorcą

poprzez układ pomiarowy do rozdzielni TO.

Odp:

- w trakcie uzyskiwania

- b) kabel zasilający pokazany jest na rysunku ES-1.1.

- Uwzględniając iż udostępniony obecnie przedmiar nie ujmuje prac dot. w/w zakresu prosimy o uzupełnienie przedmiaru o stosowne nakłady (np: kabla N2XH 5x16, wymiana wkładek w ZK, wymiana zabezpieczenia przelicznikowego, itp,). Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o właściwe ilości wraz z podaniem parametrów referencyjnych wyrobów.

Odp: Uzupełniono przedmiar o wlz N2XH 5x16. Układ pomiarowy w zakresie zakładu energetycznego.

- W opisie - Zaprojektowano wypusty dla opraw typu żyrandol wg doboru Inwestora. Na rysunkach w legendzie przy oprawach jest napisane -dobór Inwestora. W kosztorysie natomiast widnieje zapis o montażu wszystkich opraw. Prosimy o wytłumaczenie treści.

Odp:

W ramach remontu oficyny należy:

-  w piwnicach zamontować do wypustów pojedyncze żarówki E27 wraz z obsadkami

- na parterze zamontować lampy wg. poniższych parametrów

Pomieszczenie 1.1, 1.3, 1,4  - żyrandole szt.3

Ozdobny żyrandol świecznikowy stalowy kolor czarny. Swoim kształtem może przypominać świecznik, na którym osadzone są wymienne żarówki E14. Żyrandol wyposażony  w 3 ramiona.

Rysunek poglądowy żyrandola

Pomieszczenie 1.2  - żyrandole szt.2

Ozdobny żyrandol świecznikowy stalowy kolor czarny. Swoim kształtem może przypominać świecznik, na którym osadzone są wymienne żarówki E14. Żyrandol wyposażony  w 7 ramion.

Rysunek poglądowy żyrandola

Pomieszczenie 1.5, 1.6 (łazienka, kotłownia)  - plafony szt.3

Oprawa Retro o klasycznym wzornictwie. Lampa wykonana z aluminium lub stali kolor czarny, ze szkłem piaskowanym. Klasa szczelności: IP44. Trzonek: E27

Rysunek poglądowy plafonu

Dodatkowo należy przy wycenie uwzględnić montaż kinkietów ok. 6szt. typu „galertyjka”  do podświetlenia obrazów na ścianie. Kolor czarny.

Rysunek poglądowy kinkietu

- W opisie - W miejscach wskazanych na rzucie instalacji elektrycznych, zaprojektowane zostaną punkty przyłączeniowe wyposażone w gniazda logiczne podtynkowe. Prosimy o wskazanie projekcie budowlanym punktów przyłączeniowych.

Odp: Gniazdo 2xRJ45 w pomieszczeniu 1.2

- Z opisu - Dla budynku przewiduje się uziom z płaskownika FeZn 30x4, ułożony otokowo.

W kosztorysie widnieje zapis - „Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach. luzem (bednarka o przekroju do 120 mm2)". Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o właściwe ilości związane z wykopami.

Odp: Wykopy ujęte w branży budowlanej, ponieważ będzie wykonywane odwodnienie. Dodatkowe wykopy celem ułożenia bednarki należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym w branża elektryczna poprzez dołożenie dodatkowej pozycji kosztorysowej.