Kraków dnia: 28.10.2024 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wszczepialnych i niewszczepialnych wyrobów medycznych dla potrzeb Oddziału Urazowo-Ortopedycznego” – znak sprawy ZP/57/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 do Pakietu nr 2 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o informację czy w Pakiecie nr 2 pozycja 1.1 nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający miał na myśli produkty o następujących parametrach: „Płyty do dalszej nasady kości promieniowej profil 2.0 mm, tytanowe, pod śruby 2.5 mm. Płytki wielootworowe; z otworami pod śruby korowe oraz śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni.” Odpowiedź: Tak, nastąpiła omyłka pisarska. Zamawiający w załączeniu zamieszcza zmodyfikowany załącznik nr 1 pakiet 2. Pytanie nr 2 do Pakietu nr 2 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o informację czy Pakiecie nr 2 pozycja 3.1 nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający miał na myśli produkty o następujących parametrach: „Płyty do zespoleń w obrębie kości paliczków oraz śródręcza, wielootworowe proste, w kształcie litery T,Y, prostokątne, trapezoidalne, profil płyt 0.6 mm 1.0 mm oraz 1.3 pod śruby korowe 1.2 mm, 1.5 mm, 2.0 mm oraz 2.3 mm.” Tak, nastąpiła omyłka pisarska. Zamawiający w załączeniu zamieszcza zmodyfikowany załącznik nr 1 pakiet 2. Pytanie nr 3 do Pakietu nr 2 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o informację czy w Pakiecie nr 2 pozycja 3.2 nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający miał na myśli produkty o następujących parametrach: „Płyty do zespoleń w obrębie kości paliczków, jednootworowe – do złamania awulsyjnego paliczka, oraz wielootworowe, proste, w kształcie litery L, profil płyt 0.6, 1.0 mm oraz 1.3 mm, pod śruby korowe 1.2 mm, 1.5 mm, 2.0 mm oraz 2.3 mm.” Tak, nastąpiła omyłka pisarska. Zamawiający w załączeniu zamieszcza zmodyfikowany załącznik nr 1 pakiet 2. Pytanie nr 4 do Pakietu nr 2 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w Pakiecie nr 2 pozycja 7.2 dodatkowo płyt 8 otworowych. Tak, Zamawiający wyraża zgodę i w załączeniu zamieszcza zmodyfikowany załącznik nr 1 pakiet 2. Pytanie nr 5 do Pakietu nr 2 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o informację czy w Pakiecie nr 2 pozycja 9.1 nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający miał na myśli produkty o niskim profilu 1.4 mm, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów. Tak, nastąpiła omyłka pisarska. Zamawiający w załączeniu zamieszcza zmodyfikowany załącznik nr 1 pakiet 2. Pytanie nr 6 do Pakietu nr 2 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o informację czy w Pakiecie nr 2 pozycja 9.2 nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający miał na myśli produkty o następujących parametrach: „Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, profil niski 1.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do częściowej artrodezy nadgarstka, 12 otworowe, blokowane. Tak, nastąpiła omyłka pisarska. Zamawiający w załączeniu zamieszcza zmodyfikowany załącznik nr 1 pakiet 2.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Maciej Wróblewski