Kraków dnia: 2024-11-05

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa nici chirurgicznych III” – znak sprawy ZP/61/2024.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 1 Czy Zamawiający dopuści materiał szewny o okresie wchłaniania 90-120 dni, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ Pakiet 1, poz. 5 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 37 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ Pakiet 4, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ Pakiet 5, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 36 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Maria Barbara Lichoń