Kraków dnia: 2024-11-05

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w  trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa nici chirurgicznych III” – znak sprawy ZP/61/2024.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 3 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści szew o długości 150 cm spełniający pozostałe zapisy SWZ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ Pakiet 3 poz.7 Czy Zamawiający dopuści igłę 37 mm spełniającą pozostałe zapisy SWZ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ Pakiet 4 poz. 1-7 Czy Zamawiający dopuści SZEW WCHŁANIALNY, SYNTETYCZNY, JEDNOWŁÓKNOWY, OKRES PODTRZYMYWANIA TKANKI OK. 65 DNI, OKRES CAŁKOWITEGO WCHŁONIĘCIA MASY SZWU OK. 180 - 220 DNI? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ Pakiet 4 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści igłę 22 mm spełniającą zapisy SWZ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ Pakiet 4 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści szew o długości 150 cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Maria Barbara Lichoń