Kraków dnia: 2024-11-05

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 6

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w  trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa nici chirurgicznych III” – znak sprawy ZP/61/2024.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Czy Zamawiający w pakiecie 1 dopuści szew o czasie wchłaniania 90-120 dni? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ Pytanie nr 2 Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 7 dopuści nić o dł. 90cm? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ Pytanie nr 3 Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 11 dopuści igłę o dł. 24mm? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ Pytanie nr 4 Czy Zamawiający w pakiecie 3 dopuści złożenie próbek tylko do poz. 5,6,7,8, które stanowią zdecydowanie większą część pakietu? Dostarczenie próbek do wskazanych pozycji w naszym mniemaniu w pełni pozwoli zweryfikować Zamawiającemu jakość dostarczonego asortymentu. Brak możliwości zorganizowania próbek do pozostałych pozycji wynika z krótkiego przedziału czasowego(od ogłoszenia postępowania do terminu składania ofert), w szczególności gdy kraj produkcji naszego asortymentu to USA. Jednocześnie chcielibyśmy zaznaczyć, że w przypadku realizacji umowy produkt będzie dostarczany w całości zgodnie z wymaganiami w SWZ przy zachowaniu wymaganych terminów dostaw. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Maria Barbara Lichoń