Kraków dnia: 2024-11-05

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 7

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie  podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa nici chirurgicznych III” – znak sprawy ZP/61/2024.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 1, pozycja 1-11 - Czy Zamawiający dopuści szwy chirurgiczne, wchłanialne, syntetyczne, plecione, wykonane z kwasu poliglikolowego, pokrytego polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego 70% po 2 tyg, 50% po 3 tyg, 20% po 4 tyg., okres wchłaniania 60-90 dni? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ Pakiet 1, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 37mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ Pakiet 1, pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści nitkę fioletową z igłą 3/8 koła odwrotnie tnącą o długości 19mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ Pakiet 4, pozycja 1-7 - Czy Zamawiający dopuści szwy chirurgiczne, wchłanialne, syntetyczne, monofilamentowe, niepowlekane, wykonane z polidioxanonu, profil podtrzymywania ok. 70% po 28 dniach, ok. 50% po 42 dniach, całkowite wchłanianie 180-210 dni? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ Pakiet 4, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści igłę pojedynczą o długości 17mm z podwojeniem zamawianych ilości? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ Pakiet 4, pozycja 3, 6-7 - Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 70cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ Pakiet 4, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 150cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ Pakiet 4, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 26mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ Pakiet 4, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 20mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ Pakiet 5, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą o długości 19mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ Pakiet 5, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ Pakiet 5, pozycja 3-4 - Czy Zamawiający dopuści igłę ½ koła okrągłą o długości 36mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Maria Barbara Lichoń