Kraków dnia: 2024-11-07

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-647/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ i ZMIANA SWZ 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Dostawa pieca rurowego dla WEiP DE-dzp.272-647/24” – znak sprawy DE-dzp.272-647/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: 1. Czy Zamawiający dopuści piec rurowy o następujących parametrach: Długość rury [mm]: 810, Długość strefy grzania [mm]: 600, Średnica wewnętrzna rury [mm]: 75 mm, Temperatura maksymalna: 1100°C , ±10°C Długość jednorodnej strefy gorącej [mm]: 200 mm? 2. Czy Zamawiający dopuszcza piec rurowy z 4-wierszowym wyświetlaczem LCD umieszczonym w obudowie pod piecem? 3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kar za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy do 0,1%? 4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kar za zwłokę w usunięciu wad do 0,1%? 5. Proszę o wykreślenie punktu 5 g z umowy znajdującego się w § 8. Ponieważ piec jest wykonywany tylko pod zmówienie i nie jesteśmy wstanie dostarczyć pieca zastępczego na czas naprawy. 6. Czy Zamawiający wyraża zgodę na na wymianę wadliwego urządzenia (zespołu) na wolny od wad po bezskutecznych 3 naprawach gwarancyjnych? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Odpowiedź na pytanie nr 1 Zamawiający nie dopuszcza pieca rurowego o następujących parametrach: Długość rury [mm]: 810, Długość strefy grzania [mm]: 600, Średnica wewnętrzna rury [mm]: 75 mm, Temperatura maksymalna: 1100°C , ±10°C Długość jednorodnej strefy gorącej [mm]: 200 mm. Odpowiedź na pytanie nr 2 Zamawiający dopuszcza piec rurowy z 4-wierszowym wyświetlaczem LCD umieszczonym w obudowie pod piecem. Odpowiedź na pytanie nr 3 Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy do 0,1%. Odpowiedź na pytanie nr 4 Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar za zwłokę w usunięciu wad do 0,1%.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający usuwa zapis w § 8 pkt 5g) we Wzorze umowy:

Jeśli czas usunięcia wady lub usterki będzie przekraczał 28 dni, Sprzedawca  niezwłocznie dostarczy Kupującemu na czas naprawy sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach technicznych.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający zmienia zapis w § 8 pkt 11 we wzorze umowy:

Jest:

Sprzedawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego urządzenia (zespołu) na wolny od wad po bezskutecznych dwóch naprawach gwarancyjnych.

Powinno być:

Sprzedawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego urządzenia (zespołu) na wolny od wad po bezskutecznych trzech  naprawach gwarancyjnych.

Powyższe zmiany stanowią integralną zmianę SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający dołącza AKTUALNY WZÓR UMOWY stanowiący załącznik nr 3A do SWZ.