Bydgoszcz dnia: 2024-11-12

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy5

85-681Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 8742/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum dokumentacji medycznej w budynku 21 - piwnica. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 150/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - w dokumentacji należy wymienić okna wg wymiarów istniejących - prosiłbym o podanie wymiarów otworów wraz ze sposobem otwierania i ilości szt. - czy wymiary drzwi mam traktować jako w świetle? - czy możecie Państwo podać podział skrzydeł? - czy te drzwi -Drzwi wewnętrzne do pom. 01/19a, 01/4, 01/18, 01/5, 01/16 płytowe, pełne, białe z ościeżnicą stałą - mam traktować jako drewniane? jeśli tak czy mają być wzmocnione - czy drzwi opisane jako zewnętrzne mają jakieś wymagania co do izolacyjności cieplnej? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Wymiary okien podane zostały w przedmiarze robót, który stanowi załącznik nr 15 do SWZ – strona 4 pkt 4. Stolarka wys. 90 cm, szer. 120 cm, ilość: 4 sztuki. Okno otwierane od góry do dołu. Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego wykonania wszystkich pomiarów stolarki i sprawdzenia kierunku otwierania przed podaniem ich do produkcji. Zdjęcie istniejącego okna: Wymiary stolarki są podane w świetle muru. Drzwi dwuskrzydłowe (te o szer. pow. 120 cm) szerokość większego skrzydła: 120 cm Drzwi wewnętrzne płytowe, pełne, białe z ościeżnicą stałą należy traktować jako drzwi składające się z ramiaka i wypełnienia, obłożonego płytami MDF lub HDF z obu stron drzwi. Mają posiadać 3 zawiasy. Współczynnik przenikania ciepła U zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225) dla drzwi zewnętrznych ma wynosić max. 1,3 W/m2K.

ZAMAWIAJĄCY

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Barbara Choroszyńska – tel. 261 417 449, e-mail: barbara.choroszynska@10wsk.mil.pl

Data 12.11.2024 r.