Kraków dnia: 2024-11-14

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

SZP-271-19/24 – 937.MM

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa sprzętu jednorazowego sterylnego. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZP-271-31/24 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – cz.1

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

dotyczy części nr 48 pozycji 1

Czy zamawiający dopuści również nóż o poniższych parametrach:

Nóż sterylny typu Slit, zakrzywiony do otwarcia przedniej komory oka o kalibracji 2,75 o jednostronnie ostrzonych krawędziach tnących, wykończony matowo?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 2

dotyczy części nr 48 pozycji 2

Czy zamawiający dopuści również nóż o ukątowieniu 30 stopni?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3

dotyczy części nr 71

Czy zamawiający dopuści również roztwór o lepkości 5250-8750 mPas i osmolarność

270-400?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4

dotyczy części nr 82 pozycji 1

Czy zamawiający dopuści również hialuronian sodu o poniższych parametrach:

Materiał wiskoelastyczny kohezyjny o stężeniu 1,4%, hialuronian sodu (NAHA) masa cząsteczkowa: 2.8-3.2 mln Da, lepkość 400 000mPa-s, osmolarność 270-400 mOs/kg, Ph: 6.8 do 7.6, temperatura przechowywania 2°-25°C, pojemność 1 ml, kaniula 27G?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5

dotyczy części nr 82 pozycji 2

Czy zamawiający dopuści również hialuronian sodu o poniższych parametrach:

Materiał wiskoelastyczny kohezyjny o stężeniu 1,0%, hialuronian sodu (NAHA) masa cząsteczkowa: 2.8-3.2 mln Da, lepkość 300 000mPa-s, osmolarność 270-400 mOs/kg, Ph: 6.8 do 7.6, temperatura przechowywania 2°-25°C, pojemność 1 ml, kaniula 27G

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6

Czy w zadaniu nr 22. Poz. 2. Zamawiający dopuści pierścień dotorebkowy rozm. 12 oraz 13 mm z transparentnym końcem wstępnie załadowane w jednorazowym injektorze, który uwalnia CTR w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 7

(zadanie nr 48, poz. 1) Czy Zamawiający dopuści nóż  Slit 2,75mm jednostronnie ostrzony, posiadający znacznik 2mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 8

(zadanie nr 53, poz. 2) Czy Zamawiający dopuści soczewkę o powiększeniu 0,92x, szerokości kąta widzenia 30 st?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9

Zadanie 68

Czy Zamawiający dopuści w zadanie 68 w poz.1- 2 siatki niewchłanialne polipropylenowe :

•	gramatura siatki 50g/m2

•	grubość siatki 0,41 mm

•	wielkość porów 1x1,25 mm

•	grubość pojedynczego włókna < 0,10 mm?

Rozmiary zgodnie z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10

dotyczy zadania nr 38 Czy Zamawiający dopuści osłonę na uchwyty do lamp operacyjnych, jałową, jednorazową, do uchwytów lamp o śr. 20-40mm, o średnicy dysku zewnętrznego 11,8cm, o wymiarach woreczka 9,5 x 15cm, woreczek z polietylenu, wolną od lateksu, biokompatybilną, pakowaną pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 100szt., zgodną z Rozporządzeniem UE 2017/745, każda osłona posiada etykiety gotowe do wklejenia do protokołu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11

Zadanie nr 40, Pozycja 1,2 – Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych zapisów zgodzi się na zaoferowanie hydrofilnych koszulek dostępu moczowodowego, widocznych w RTG, z ergonomicznym uchwytem, kompatybilnych z prowadnicą 0,038’’ o rozmiarach 10.7 Fr dł 35 cm oraz 12 Fr dł 35 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający w Zadaniu 52 dopuści cewniki opłucnowe o długości 45 cm, spełniające pozostałe wymagania SWZ. Cewnik dodatkowo posiada zapakowany w zestawie łącznik schodkowy do podłączenia

do zestawu drenującego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13

Dotyczy: Zadanie nr 19

Wnosimy o dopuszczenie (obok istniejących zapisów SWZ) możliwości zaoferowania równoważnych staplerów liniowych tnących, o następujących parametrach:

pozycja 1 – stapler liniowy rozmiar 60 mm/3,8 mm – stapler liniowy tnący załadowany ładunkiem (do wyboru) do tkanki cienkiej, pośredniej i grubej; stapler posiada nóż tnący zintegrowany z korpusem staplera; podziałka po obu stronach staplera; możliwość siedmiokrotnej wymiany ładunku u jednego pacjenta; po wystrzeleniu automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym skaleczeniem operatora – blokada pustego ładunku; konstrukcja z przekładnią krzywkową zapewniająca równomierne formowanie zszywek; unikalna blokada zapobiegająca aktywacji podczas przygotowania i pozycjonowania; rzeczywista pośrednia pozycja blokująca z dużym rozwarciem szczęk pozwala na pozycjonowanie staplera jedną ręką; rękojeść pokryta antypoślizgowymi wypustkami; każdy ładunek wyposażony w pin – wypustkę pozycjonującą tkankę; rozmiar 60 mm (3,8 mm); długość szwu 61 mm; ilość zszywek 60 sztuk.

pozycja 2 – stapler liniowy rozmiar 60 mm/4,5 mm – stapler liniowy tnący załadowany ładunkiem (do wyboru) do tkanki cienkiej, pośredniej i grubej; stapler posiada nóż tnący zintegrowany z korpusem staplera; podziałka po obu stronach staplera; możliwość siedmiokrotnej wymiany ładunku u jednego pacjenta; po wystrzeleniu automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym skaleczeniem operatora – blokada pustego ładunku; konstrukcja z przekładnią krzywkową zapewniająca równomierne formowanie zszywek; unikalna blokada zapobiegająca aktywacji podczas przygotowania i pozycjonowania; rzeczywista pośrednia pozycja blokująca z dużym rozwarciem szczęk pozwala na pozycjonowanie staplera jedną ręką; rękojeść pokryta antypoślizgowymi wypustkami; każdy ładunek wyposażony w pin – wypustkę pozycjonującą tkankę; rozmiar 60 mm (4,5 mm); długość szwu 61 mm; ilość zszywek 60 sztuk.

pozycja 3 – stapler liniowy rozmiar 80 mm/3,8 mm - stapler liniowy jednorazowego użytku tnąco-zamykający w rozmiarze 80 mm (długość linii szwu 81 mm), z pinem pozycjonującym tkankę; stała wysokość zszywki 3,8 mm; nóż zintegrowany z korpusem staplera; możliwość siedmiokrotnej wymiany ładunku u jednego pacjenta; po wystrzeleniu automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym skaleczeniem operatora – blokada pustego ładunku; konstrukcja z przekładnią krzywkową zapewniająca równomierne formowanie zszywek; unikalna blokada zapobiegająca aktywacji podczas przygotowania i pozycjonowania; rzeczywista pośrednia pozycja blokująca z dużym rozwarciem szczęk pozwala na pozycjonowanie staplera jedną ręką; rękojeść pokryta antypoślizgowymi wypustkami; długość szwu 81 mm; ilość zszywek 80 sztuk

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 14

pakiet 19 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści stapler liniowy tnący załadowany ładunkiem. Stapler posiada nóż znajdujący się w każdym ładunku. Podziałka po obu stronach staplera. Po wystrzeleniu automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym skaleczeniem operatora. Każdy magazynek wyposażony jest w system uniemożliwiający wyśliźniecie się tkanki ( łańcuch i pin pozycjonujący tkanki ) , posiada obustronny suwak służący do wystrzelenia ładunku oraz znacznik końca linii cięcia. Rękojeść antypoślizgowa zwiększającym stabilność w dłoni operatora. Każdy ładunek wyposażony w pin - wypustkę pozycjonującą tkankę. Rozmiary: 60mm ( 3,8mm). Zamawiający był użytkownikiem tego staplera i nie zgłaszał żadnych uwag jakościowych i użytkowych

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 15

Pakiet 19 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści stapler liniowy tnący załadowany ładunkiem. Stapler posiada nóż znajdujący się w każdym ładunku. Podziałka po obu stronach staplera. Po wystrzeleniu automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym skaleczeniem operatora. Każdy magazynek wyposażony jest w system uniemożliwiający wyśliźniecie się tkanki ( łańcuch i pin pozycjonujący tkanki ) , posiada obustronny suwak służący do wystrzelenia ładunku oraz znacznik końca linii cięcia. Rękojeść antypoślizgowa zwiększającym stabilność w dłoni operatora. Każdy ładunek wyposażony w pin - wypustkę pozycjonującą tkankę. Rozmiary: 60mm ( 4,5mm). Zamawiający był użytkownikiem tego staplera i nie zgłaszał żadnych uwag jakościowych i użytkowych

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 16

Pakiet 19 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści stapler liniowy tnący załadowany ładunkiem. Stapler posiada nóż znajdujący się w każdym ładunku. Podziałka po obu stronach staplera. Po wystrzeleniu automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym skaleczeniem operatora. Każdy magazynek wyposażony jest w system uniemożliwiający wyśliźniecie się tkanki ( łańcuch i pin pozycjonujący tkanki ) , posiada obustronny suwak służący do wystrzelenia ładunku oraz znacznik końca linii cięcia. Rękojeść antypoślizgowa zwiększającym stabilność w dłoni operatora. Każdy ładunek wyposażony w pin - wypustkę pozycjonującą tkankę. Rozmiary: 80mm ( 3,8mm). Zamawiający był użytkownikiem tego staplera i nie zgłaszał żadnych uwag jakościowych i użytkowych

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 17

Pytanie do zadania 68

Czy Zamawiający dopuści produkty równoważne, których nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień są zgodnie z art. 99 ust. 1 i 3 ustawy (ang. Common Procurement Vocabulary) i które spełniają tożsame funkcje lecznicze i użytkowe dla pacjenta i dopuści Polipropylenową monofilamentową siatkę chirurgiczną:

_ Konstrukcja z siatki dziewiarskiej, wycinana laserowo.

_ Wytrzymałość na rozerwanie: 18 kg/cm²

_ gramatura siatki (gram/m2): < 46 gramów/m2

_ Rozmiar porów: 1,5 mm – 2,0 mm.

_ Grubość Filamentu: 0,15 mm

_ Grubość siatki: 0,56 mm.

_ Sterylizowany EO.

Elastyczna, mocna, elastyczna i przezroczysta siatka. Idealna porowatość zapewniająca dobrą widoczność i kolonizację. Wysoka wytrzymałość i odporność na rozerwanie zapewniająca trwałe wsparcie

Dla pozycji 1 rozmiar 15x15cm

Dla pozycji 2 rozmiar 20x20cm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 18

Zadanie 38 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści osłonę na lampę operacyjną, niebieską z biało-zielonym pierścieniem? Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 19

Zadanie 80 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do usuwania szwów z tupferami wykonanymi z gazy 17N w miejsce tupferów włókninowych?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 20

Zadanie 80 poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw miseczek: 1 szt. pojemnik plastikowy 1000ml z podziałką, 1 szt. pojemnik plastikowy 500ml z podziałką, 1 szt. serweta dwuwarstwowa 60x80cm (owinięcie zestawu)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 21

Czy w Zadaniu nr 48. Poz. 1. Zamawiający dopuści nóż Slit jednostronnie ostrzony 2,75mm bez znacznika głębokości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 21 dopuści soczewki sterylne przedniokomorowe, afakijne, wykonane z PMMA formowanego metodą prasowania, do fiksacji tęczówkowej, tylko w jednym rozmiarze: całkowita długość soczewki 8,5 mm, średnicy części optycznej 5,0 mm, zakres mocy od +2,0 D do +30,0 D co 1,0 D w tym od 14,5 D do 24,5 D co 0,5 D?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 48 poz. 1 dopuści nóż sterylny typu Slit zakrzywiony do otwarcia przedniej komory oka o kalibracji poprzecznej 2,75 bez znacznika głębokości z zachowaniem pozostałych parametrów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 70 wymaga roztworu błękitu trypanu o stężeniu 0,15%, błękit brylantowy G o stężeniu 0,025%, polietylenoglikolu o stężeniu 4%, o czystości co najmniej 97% potwierdzonej badaniami zgodnie z ISO-10993?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 71 dopuści 2% roztwór hydroksypropylometylocelulozy o lepkości 3000-5000 mPa*s, osmolarności 270-400 mOsm/kg i pH 6,8-7,6, w ampułkostrzykawce o pojemności 2,0 ml z kaniulą 23G?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 26

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 82 poz. 1 dopuści kohezyjny materiał wiskoelastyczny o stężeniu 1,4% hialuronianu sodu, masie cząsteczkowej 2,9 – 3,8 mln Da, lepkości 300 000 – 470 000 mPas, osmolarności 270 – 400 mOsmol/kg, temp. przechowywania pomiędzy 2-25°C, o pojemności 1 ml z kaniulą o grubości 27G?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 27

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 82 poz. 2 dopuści kohezyjny materiał wiskoelastyczny o stężeniu 2% hialuronianu sodu, masie cząsteczkowej 1,8 – 2,5 mln Da, lepkości 230 000 – 500 000 mPas, osmolarności 270 – 400 mOsmol/kg, temp. przechowywania pomiędzy 2-25°C, o pojemności 1 ml z kaniulą o grubości 27G?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 28

Pytanie nr 1 do pakietu nr 59

Czy Zamawiający dopuści taśmy podcewkowe :

Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą zasłonową.

Wykonana jest niewchłanialnego polipropylenu monofilamentowego. Parametry:

• szerokość: 1,1 cm

• długość: 45 cm

• grubość: 0,50 mm

• gramatura: 57 g/m2

• wielkość porów: 0,90 mm

Taśma w plastikowej dwu-częściowej osłonce, brzegi taśmy zakończone pętelkami.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 29

Czy Zamawiający wymaga w Zadaniu nr 23:

w poz. 2 próżnociąg położniczy, jednorazowego użytku do wspomaganego porodu, posiadający odpowiednio wyprofilowany uchwyt oraz atraumatyczną miseczką w kształcie „dzwonu” (kielicha), Ø miseczki 64mm posiadająca miękkie, elastyczne krawędzie, w poz. 3 próżnociąg położniczy, jednorazowego użytku do wspomaganego porodu, posiadający odpowiednio wyprofilowany uchwyt oraz atraumatyczną miseczkę w kształcie „grzybka”, Ø miseczki 50mm wyginająca się o 90° w każdym kierunku z pompą wytwarzającą stabilne, stałe podciśnienie przy minimalnym wysiłku, z łatwo dostępnym zaworem zwalniającym próżnię w postaci skrzydełek, z czytelnym wskaźnikiem próżni w kształcie zegara oraz z wbudowaną blokadą bezpieczeństwa eliminującą możliwość przekroczenia bezpiecznej wartości siły ciągu, co eliminuje konieczność jej stałej kontroli przez personel medyczny podczas porodu?

Oferowany przez nas próżnociąg położniczy zapewnia lekarzowi bezpieczną i komfortową obsługę, a rodzącej kobiecie maksymalny komfort.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 30 dopuści sondę o długości całkowitej 29cm, roboczej 14 cm z podziałką co 1 cm oraz zaoblonym, gładkim uchwytem oznaczonym kolorem w zależności od średnicy sondy: 10F (3,3 mm, niebieska), 12F (4mm, szara),  14F  (4,5 mm, zielona).

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 31

- Czy Zamawiający wydzieli z zadania nr 8 do odrębnego pakietu i dopuści?:

- Poz. 1

Woreczki ekstrakcyjne poliuretanowe do wyciągania struktur podczas laparoskopii, uwalniane z prowadnicy: prowadnik 10mm dł. 310 mm; z uchwytem na palce; pojemność 480ml ( średnica 100mm, długość 183mm), jednorazowego użytku

Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacyjną ani na oczekiwany, pożądany efekt terapeutyczny.

Zwracamy się z prośbą o przyjęcie oferty w powyższym składzie jako opcję/zamiennik -dzięki temu otrzymacie Państwo ofertę konkurencyjną, zyskując tym samym możliwość racjonalnego zarządzania środkami publicznymi.

Istniejący zapis pakietu wskazuje na zasoby danego Wykonawcy bez opcji złożenia oferty konkurencyjnej, co jest jednoznaczne z ograniczeniem konkurencji.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad a) – Nie, gdyż po wszczęciu postępowania nie ma możliwości utworzenia dodatkowego zadania (pakietu).

Ad b) – Tak.

Pytanie nr 32

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 23?

Poz.2,3

Próżnociąg położniczy jednorazowego użytku, jałowy, do zastosowania przy wspomaganym porodzie drogą pochwową oraz przy cesarskim cięciu. Posiada ergonomiczny uchwyt ze wskaźnikiem wartości wytworzonej próżni w postaci podziałki i zawór zwalniający próżnię oraz atraumatyczną półtwardą miseczkę o średnicy 50mm, która wygina się do 90° w każdym kierunku.

Po prawidłowym ustawieniu urządzenia, pompka ręczna połączona z uchwytem wytwarza podciśnienie, które jest przykładane do głowy płodu. Kolorowy stopniowany wskaźnik podciśnienia znajdujący się w uchwycie daje precyzyjne wskazanie podciśnienia. Elastyczna linka zapewnia swobodę ruchów i orientację, zapewniając skuteczną trakcję w tempie skurczów matki.

skład zestawu:

- pompka ręczna,

- wbudowany przycisk zwalniania próżni: położenie przycisku uniemożliwia przypadkowe zwolnienie próżni,

- czytelny wskaźnik wartości próżni w postaci obrotowego prostopadłościanu z podziałką; na każdej z 4 ścian wskaźnika znajduje się inna skala; wymagane są cztery skale: mm Hg, in Hg, kPa, bar;

- na słupku z podziałkami wyraźnie zaznaczone zakresy ciśnienia: początkowego(kolorem żółtym): służącego do sprawdzenia, czy mocowanie jest prawidłowe, operacyjnego (kolorem zielonym), ciśnienia zbyt wysokiego (kolorem czerwonym),

- cięgło giętkie, elastyczne, pozwalające na swobodne wykonywanie ruchów

- końcówka w kształcie miseczki o niskim profilu, delikatnych brzegach w celu zabezpieczenia przed ewentualnym zranieniem płodu (uniwersalna dla wszystkich rodzajów przodowania) z rączką zaciskową w celu ułatwienia jej wkładania;

- przewód ssący znajdujący się w tej samej płaszczyźnie co miseczka, pozwalający na odpowiednie umieszczenie miseczki przy nieprawidłowych ułożeniach płodu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 33

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 59?

Taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu ,wymagane parametry materiał- Polpropylen monofilamentowy, atraumatyczne brzegi zakończone pętelkami, grubość taśmy 0,34mm/+-0,01mm , porowatość 55-60% (+ /- 1% ) , gramatura 45g/m2 ( + /- 5g/m2 ), długość 45cm ( + /- 1cm ) , szerokość 1,1cm ( + /- 0,1cm)

W przypadku dopuszczenia i wyboru naszej oferty oferujemy bezpłatne użyczenie 4 narzędzi wielorazowych do implantacji taśm, do wyboru Zamawiającego.

Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacyjną ani na oczekiwany, pożądany efekt terapeutyczny.

Zwracamy się z prośbą o przyjęcie oferty w powyższym składzie jako opcję/zamiennik -dzięki temu otrzymacie Państwo ofertę konkurencyjną, zyskując tym samym możliwość racjonalnego zarządzania środkami publicznymi.

Istniejący zapis pakietu wskazuje na zasoby danego Wykonawcy bez opcji złożenia oferty konkurencyjnej, co jest jednoznaczne z ograniczeniem konkurencji.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 34

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 68?

Poz.1

Niewchłanialną siatkę przepulkinową o strukturze tkanego monofilamentu wykonaną z polipropylenu, gramatura 55g/m2 z niebieskimi pasami, wielkość porów 2,55 x 1,38 mm, grubość 0,55 mm, elastyczna we wszystkich kierunkach. Sterylizowane tlenkiem etylenu, rozmiar 15 x 15 cm.

Poz.2

Niewchłanialną siatkę przepulkinową o strukturze tkanego monofilamentu wykonaną z polipropylenu, gramatura 55g/m2 z niebieskimi pasami, wielkość porów 2,55 x 1,38 mm, grubość 0,55 mm, elastyczna we wszystkich kierunkach. Sterylizowane tlenkiem etylenu, rozmiar 30 x 30 cm z możliwością docięcia na żądany wymiar.

Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacyjną ani na oczekiwany, pożądany efekt terapeutyczny.

Zwracamy się z prośbą o przyjęcie oferty w powyższym składzie jako opcję/zamiennik -dzięki temu otrzymacie Państwo ofertę konkurencyjną, zyskując tym samym możliwość racjonalnego zarządzania środkami publicznymi.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 35

Zadanie nr 40, Poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wyspecyfikowanej osłony na stolik Mayo posiadającą wzmocnienie części roboczej w rozmiarze 145 cm x 60 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 36

Zadanie nr 40, Poz. nr 1 – Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania wyspecyfikowanej osłony na stolik Mayo posiadającą wzmocnienie klejone na całej jej powierzani?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

Pytanie nr 37

Zadanie nr 40, Poz. nr 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wyspecyfikowanej sterylnej kieszeni na narzędzia w rozmiarze 38 cm x 43 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 38

Zadanie nr 61, Poz. nr 1-2 – Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania jałowych kanistrów w związku z połączeniem go ze sterylnym systemem zamkniętym zgodnie z zasadą aseptyki pola operacyjnego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 39

Zadanie nr 61, Poz. nr 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu opatrunkowego L zawierającego w swoim składzie jałowy opatrunek pianowo/gąbkowy o wymiarach 15cm x 25cm x 3,3 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 40

Zadanie nr 61, Poz. nr 4 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu opatrunkowego M zawierającego w swoim składzie jałowy opatrunek pianowo/gąbkowy o wymiarach 12,5cm x 18cm x 3,3 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 41

Zadanie nr 61, Poz. nr 5 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu opatrunkowego S zawierającego w swoim składzie jałowy opatrunek pianowo/gąbkowy o wymiarach 10cm x 7,5cm x 3,3 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 42

Zadanie nr 62, Poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do podciśnieniowej terapii leczenia ran jednorazowego użytku o czasie stosowania 10 dni, w którego skład wchodzi: pompa (generująca szerszy zakres podciśnienia niż 80mmHg tj. do 120 mmHg), 2 opatrunki piankowe z silikonową warstwą kontaktową, paski mocujące oraz 2 baterie alkaliczne AA?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 43

Pakiet 62 poz.1

Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający wymaga sterylnego zestawu do jednorazowej terapii podciśnieniowej, który umożliwi wykonanie sterylnej procedury założenia na bloku operacyjnym co zapewni optymalną prewencję zakażenia miejsca operowanego

w skład sterylnego zestawu wchodzi:

- pompa

- 2 opatrunki

- 6 pasków zabezpieczających

- dren

- 2 baterie AA

- uchwyt podtrzymujący pompę

Wszystkie składowe zestawu są sterylne i dają możliwość pełnej aseptyki podczas aplikacji opatrunku przez operatora i pielęgniarkę instrumentariuszkę na bloku operacyjnym.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 44

Pakiet 61

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania:

Poz. 1

Kanister 300 ml (zawartość zestawu):

- Szczelny kanister z substancją żelującą wysięk oraz wbudowanym filtrem antybakteryjnym.

- Przewód kanistra łączący z opatrunkiem, zakończony bezpiecznym złączem Quick – Click

Poz. 2

Kanister 750 ml(zawartość zestawu):

- Szczelny kanister z substancją żelującą wysięk oraz wbudowanym filtrem antybakteryjnym.

- Przewód kanistra łączący z opatrunkiem, zakończony bezpiecznym złączem Quick – Click

Poz. 3

Duży zestaw opatrunkowy piankowy/gąbkowy Soft Port (zawartość zestawu):

- 1 - Soft Port podkładka zapobiegająca zagięciu i minimalizująca ryzyko powstania odleżyny  z drenem odprowadzającym wydzielinę do zbiornika

- 1 - jałowy opatrunek piankowy/gąbkowy o wymiarach w zakresie 25 cm x 15 cm x 3 cm

- samoprzylepna folia do mocowania i uszczelniania opatrunku.

Poz. 4

Średni zestaw opatrunkowy piankowy/gąbkowy z Soft Port  (zawartość zestawu):

- 1 - Soft Port - podkładka zapobiegająca zagięciu i minimalizująca ryzyko powstania odleżyny  z drenem odprowadzającym wydzielinę do zbiornika

- 1 - jałowy opatrunek piankowy/gąbkowy o wymiarach w zakresie 20 cm x 12,5 cm x 3 cm

- samoprzylepna folia do mocowania i uszczelniania opatrunku.

Poz. 5

Mały zestaw opatrunkowy piankowy/gąbkowy z Soft Port (zawartość zestawu):

- 1 - Soft Port - podkładka zapobiegająca zagięciu i minimalizująca ryzyko powstania odleżyny  z drenem odprowadzającym wydzielinę do zbiornika

- 1 - jałowy opatrunek piankowy/gąbkowy o wymiarach w zakresie 10 cm x 8 cm x 3 cm

- samoprzylepna folia do mocowania i uszczelniania opatrunku.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 45

dotyczy Zadania 31 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści kaniulę dożylną bez portu, z osłoną skrzydełek, o poniższych parametrach:

- igła wykonana ze stali nierdzewnej

- osłona igły: polipropylen

- cewnik wykonany z PUR

- wyposażona w uchwyt zdejmowalny

- 6 linii RTG

- 26G 0,6x19 mm, przepływ 10 ml/min

- fioletowa

- brak lateksu

- nie zawiera ftalanów

- zastawka antyzwrotna

- jałowa, okres trwałości 5 lat

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 46

dotyczy Zadania 31 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści kaniulę dożylną bez portu, z osłoną skrzydełek, o poniższych parametrach:

- igła wykonana ze stali nierdzewnej

- osłona igły: polipropylen

- cewnik wykonany z PUR

- wyposażona w uchwyt zdejmowalny

- 6 linii RTG

- 24G 0,7x19 mm, przepływ 18 ml

- żółta

- brak lateksu

- nie zawiera ftalanów

- zastawka antyzwrotna

- jałowa, okres trwałości 5 lat

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 47

dotyczy Pakietu 31 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści przyrząd spełniający poniższy opis:

- dwukanałowy, ostry kolec komory kroplowej gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami/workami

- kolec wykonany z ABS

- hydrofobowy filtr powietrza zamykany niebieską klapką

- duża komora kroplowa z PVC (55 mm w części przezroczystej)

- kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0.1 ml

- filtr płynu o wielkości oczek 15 μm

- dren wykonany z PVC o długości 150 cm lub 200cm

- przezroczysty łącznik stożkowy luer lock

- oba końce przyrządu zabezpieczone ochronnymi osłonkami

- niebieski przesuwny zacisk na drenie do zamknięcia infuzji

- regulator przepływu w kształcie cylindra

2 skale dla płynów o różnej gęstości:

1 zakres 5-250 ml/h - 10%,

2 zakres 5-200 ml/h - 40%

- dodatkowy port do iniekcji typu Y

- nie zawiera lateksu, niepirogenny, nietoksyczny

- nie zawiera ftalanów (oznaczenie na opakowaniu jednostkowym)

- sterylizowany tlenkiem etylenu

- jednorazowego użytku

- opakowanie folia-papier

- dren 200 cm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 48

dotyczy Pakietu 32 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści koreczki pakowane po 100 sztuk?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 49

dotyczy Pakietu 32 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści system bezigłowy składający się z jednego zaworu i przewodu o długości 10 cm, łącznik jest zamknięty w przezroczystej obudowie i wyposażony w membranę z przezroczystego silikonu, co pozwala na pełna kontrole toru przepływu płynu oraz skuteczności przepłukiwania; Łącznik posiada łatwą do dezynfekcji membranę silikonową (dezynfekcja musi być przeprowadzona przed i po użyciu), która zamyka się automatycznie, gdy przewód do infuzji lub strzykawka zostaną rozłączone. Urządzenie posiada prosty tor przepływu. Służy do podłączenia do urządzeń (strzykawki, dreny przedłużające, itp.) posiadających męską końcówkę Luer-Lock oraz do wszystkich urządzeń z żeńską końcówką Luer. Objętość wypełnienia 0,29 ml, wytrzymałość na ciśnienie do 20 barów, możliwość stosowania do 7 dni lub 360 użyć (720 aktywacji).

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 50

dotyczy Pakietu 39 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł z filtrem wyłącznie w rozmiarze 1,2x38 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 51

dotyczy Pakietu 56 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki z miękkim włosiem z polietylenu, gąbką z pianki poliuretanowej, o wymiarach 80 mm x 45 mm x 40 mm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 52

dotyczy Pakietu 25 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści kranik z przedłużaczem o objętości wypełnienia 1 ml?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 53

dotyczy Pakietu 25 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści kranik z przedłużaczem o objętości wypełnienia 2 ml?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 54

dotyczy Pakietu 25 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści kranik z przedłużaczem o objętości wypełnienia 6,8 ml?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 55

Zadanie 27, poz.1-2 Czy zamawiający wydzieli poz.1-2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, gdyż po wszczęciu postępowania nie ma możliwości utworzenia dodatkowego zadania (pakietu).

Pytanie nr 56

Zadanie nr 43

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania testu o wysokich parametrach użytkowych z czułością RSV na poziomie min. 97,2%, SARS-Cov-2 min. 98%, grypy A i grypy B min. 99% czy zaoferowania testów o niższych parametrach?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 57

Zadanie nr 43

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje, aby każda kasetka posiadała unikalny kod QR?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 58

Zadanie 43 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań zawierających 20 indywidualnie i hermetycznie pakowanych kasetek, wymazówek i probówek z buforem oraz 1 instrukcji z odpowiednim przeliczeniem ilości oferowanych opakowań?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 59

Zadanie 44 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań zawierających 20 indywidualnie i hermetycznie pakowanych kasetek, wymazówek i probówek z buforem oraz 1 instrukcji z odpowiednim przeliczeniem ilości oferowanych opakowań?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 60

Zadanie 44 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań zawierających 20 indywidualnie i hermetycznie pakowanych kasetek, 20 pipetek, 1 bufor oraz instrukcji z odpowiednim przeliczeniem ilości oferowanych opakowań?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 61

Czy zamawiający mógłby wydzielić z zadanie nr 2 pozycję nr 1 soczewka toryczna do osobnego zadanie ? Wydzielenie na wzięcie udziału większej liczbie oferentów i uzyskanie korzystniejszej ceny .

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, gdyż po wszczęciu postępowania nie ma możliwości utworzenia dodatkowego zadania (pakietu).

Pytanie nr 62

dot. Zadania nr 25

Czy Zamawiający dopuści

- w poz.1 Kranik trójdrożny z przedłużaczem 10cm objętość wypełnienia 1,0ml;

- w poz.2 Kranik trójdrożny z przedłużaczem 25cm objętość wypełnienia 2,2ml;

- w poz.3 Kranik trójdrożny z przedłużaczem 100cm objętość wypełnienia 8,2ml?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad a) – Tak,

Ad b) – Tak,

Ad c) – Nie.

Pytanie nr 63

pakiet nr 25, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kranik o objętości wypełnienia 0,66ml, pozostałe wymaganie zgodnie z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 64

pakiet nr 25, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kranik o objętości wypełnienia 1,65ml, pozostałe wymaganie zgodnie z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 65

pakiet nr 25, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kranik o objętości wypełnienia 6,60ml, pozostałe wymaganie zgodnie z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 66

pakiet nr 25, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kranik o objętości wypełnienia 6,60ml, pozostałe wymaganie zgodnie z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 67

Dotyczy zadania 9 poz.1

Czy mając na względzie uzyskanie większej ilości ofert z produktami wysokiej jakości, co pozwoli Zamawiającemu zwiększyć konkurencję i tym samym uzyskać wymierną korzyść finansową, Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu równoważnego, produkcji europejskiej, stosowanego na rynku polskim od kilku lat, spełniającego poniższe wymagania: Zgłębnik gastrostomijny z wewnętrznym balonem mocującym. Rozmiar zgłębnika Ch 18 i Ch 20, wypełnianie balonu wodą zgodnie z oznaczeniem pojemności umieszczonym przez producenta na zgłębniku; zgłębnik wykonany z wysokiej jakości silikonu medycznego,. Zgłębnik w części wewnętrznej (balonowe) posiada linię cieniodajną widoczną w promieniach RTG; w części zewnętrznej zawiera podziałkę ułatwiająca kontrolę zakładania i położenia zgłębnika względem kanału stomi/powłok. Zestaw zawiera zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, umożliwiającą trwałe umiejscowienie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych pod kątem 90 stopni oraz innowacyjne złącze obrotowe ENSwivel® do łatwego łączenia i rozłączania połączeń ENFit ® bez skręcania zgłębnika., a także lubrykant ułatwiający zakładanie zgłębnika i strzykawkę luer do napełniania balonu; zestaw jednorazowego użytku, wolny od DEHP. Warianty do wyboru przez zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 68

Czy w celu miarkowania kar umownych Odbiorca dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 ust. 2

1.	Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary:

1)	w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 4, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca, przy czym w przypadku częściowej realizacji umowy kara umowna zostanie obniżona proporcjonalnie do stopnia wykonania umowy do dnia odstąpienia od umowy przez Dostawcę,

2)	w wysokości 0,5 % wartości części niedostarczonych, a zamawianych wyrobów medycznych (z uwzględnieniem podatku VAT) za każdy dzień  opóźnienia w ich dostarczeniu,

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 69

do Zadania nr 3, lp 4,5

Czy zamawiający kierując się chęcią uzyskania jak najlepszej ceny wyłączy do osobnego zadania pozycje nr 4 i 5 i dopuści do zaoferowania wysokiej jakości produkt amerykańskiego producenta wg poniższej specyfikacji: Lp.4 Przyrządy do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego, jałowe (sterylizowane tlenkiem etylenu) niebieskie wykonanie z PTFE, z elastyczną metalową nitką umożliwiającej swobodne usuwanie, o średnicy 1,02 mm, pakowane sterylnie pojedynczo w kasetkę i w torebkę foliowo-papierową, Lp.5 Przyrządy do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego, jałowe (sterylizowane tlenkiem etylenu) niebieskie wykonanie z PTFE, z elastyczną metalową nitką umożliwiającej swobodne usuwanie, o średnicy 1,14 mm, pakowane sterylnie pojedynczo w kasetkę i w torebkę foliowo-papierową?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, gdyż po wszczęciu postępowania nie ma możliwości utworzenia dodatkowego zadania (pakietu).

Pytanie nr 70

do Zadania nr 14

Czy zamawiający kierując się chęcią uzyskania jak najlepszej ceny dopuści do zaoferowania wysokiej jakości produkt niemieckiego producenta wg poniższej specyfikacji: Zestaw do konikotomii chirurgicznej -techniką Seldingera. Zestaw zawiera: 1- Skalpel # 11/ 2- Strzykawka 10 ml / 3- Rurka tracheostomijna na 6.0 mm z mankietem i rozszerzaczem / 4- Tasiemka mocująca rurkę / 5- Rura przedłużająca / 6- Tasiemka do igły wprowadzającej / 7- Igła wprowadzająca/ 8- Prowadnik typ J z markerami na 10,20 30 cm, Zestaw do konikotomii chirurgicznej zapakowany w kolejności użycia, Rozmiar opakowania: 31.5 cm (dł.) x 15.2 cm (szer.) x 5.0 cm (wys.) Rozmiar po rozłożeniu / sterylne pole: 56 cm (dł.) x 39 cm (szer.) ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 71

Dotyczy Zadania nr 1

- Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści zestaw do tracheotomii przezskórnej metodą Ciaglia (do wprowadzenia metodą Seldingera), w skład, którego wchodzą:

- jednostopniowy rozszerzacz w kształcie „rogu nosorożca”, pokryty powłoką hydrofilną aktywowaną po zanurzeniu w wodzie

- nitinolowa (odporna na zaginania) prowadnica Seldingera typu J, umożliwiająca wprowadzenie prowadnicy przy użyciu jednej ręki

- cewnik prowadzący z ogranicznikiem bezpieczeństwa

- bezpieczny skalpel

- strzykawka 10ml

- 4 gaziki

- igła punkcyjna 14G z kaniulą teflonową

- krótkie rozszerzadło 14Fr

- pakowany sterylnie na pojedynczej tacy

Wraz z rurką tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym z możliwością odsysania wydzieliny z przestrzeni podgłośniowej przez innowacyjny, płaski kanał znajdujący się nad mankietem. W wersji z fenestracją lub bez (w zależności od potrzeb Zamawiającego). Rurka wraz ze specjalnie dedykowanym stożkowym prowadnikiem do wprowadzania rurki do tchawicy z silikonową tuleją wypełniającą szczelinę pomiędzy prowadnikiem a końcem rurki. Z zakrzywionym, przeźroczystym kołnierzem. Konstrukcja rurki dodatkowo umożliwia ruchy rotacyjne kołnierza wzdłuż osi pionowej i poziomej, dzięki czemu kołnierz podąża za ruchami głowy pacjenta. Ponadto w zestawie znajdują się 2 kaniule wewnętrzne z łącznikiem 15 mm z możliwością blokady przed wyciągnięciem (w przypadku rurki z fenestracją – dodatkowo 1 kaniula wewnętrzna z fenestracją), jałowy żel poślizgowy 2,7g, zestaw łączników do odsysania, tasiemka mocująca. Rurka wykonana z poliuretanu (mankiet rurki z wysokiej klasy medycznego PCV – nie zawierającego DEHP) o łuku wygięcia rurki 100o. Całość w sterylnym opakowaniu. Rozmiary: 7mm, 8mm, 9mm lub 10mm

- Czy Zamawiający w pozycji 1 będzie oczekiwał zaoferowania zarówno rurek z fenestracją jak i bez? – typ rurki jak i rozmiar Zamawiający będzie określał przed zamówieniem.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad a) – Zamawiający nie wyraża zgody

Ad b) – Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 72

Pakiet 58 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dren bursztynowy do przygotowywania leków cytostatycznych bez systemu sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym? Dren wyposażony w zawór zwrotny, zapobiegający cofaniu się leku do drenu. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pakiet 58 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści dren bursztynowy do przygotowywania leków cytostatycznych bez systemu sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym? Dren wyposażony w zawór zwrotny, zapobiegający cofaniu się leku do drenu. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pakiet 58 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści dren bursztynowy do przygotowywania leków cytostatycznych z filtrem 0,2 mikrona, bez systemu sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym? Dren wyposażony w zawór zwrotny, zapobiegający cofaniu się leku do drenu. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pakiet 58 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści dren bursztynowy do podaży leków cytostatycznych w pojemniki lub worku bez portu do dostrzyknięć, bez systemu sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym? Dren wyposażony w zawór zwrotny, zapobiegający cofaniu się leku do drenu. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pakiet 58 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści aparat infuzyjny z portem bezigłowym w kolorze bursztynowym, zacisk na drenie pomiędzy kolcem a portem bezigłowym. Jednoczęściowa komora kroplowa bez PCV, zacisk rolkowy z miejscem na podwieszenie drenu bez miejsca na kolec (worki po lekach cytostatycznych nie powinny być odłączane, należy zutylizować cały system wraz z workami, nie ma konieczności ochrony igły biorczej), z filtrem cząsteczkowym 0,15 mikrona w komorze kroplowej, który nie zabezpiecza przed dostawaniem się powietrza do drenu, całość wykonana z poliuretanu, bez fralanów i DEHP. Dwie zastawki bezigłowe, jedna nad komora kroplową do podłączenia drenu infuzyjnego, druga nie dalej niż 20 cm od końca linii do podaży bolusa. Wszystkie porty bezigłowe zabezpieczone korkiem przed pierwszym użyciem, możliwość stosowania do 200 aktywacji. Na końcu drenu zastawka zapobiegająca cofaniu się krwi do drenu. Dodatkowy zacisk zatrzaskowy na końcu drenu. Długość drenu od dna komory kroplowej 180 cm. Filtr hydrofobowy umożliwiający wypełnienie drenu bez zdejmowania korka.

Pakiet 58 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji grawitacyjnej z odpowietrznikiem, z filtrem p/bakteryjnym i klapką. Z automatycznym hydrofilnym filtrem zatrzymującym powietrze-zmniejsza ryzyko przedostania się powietrza do linii infuzyjnej, gdy butelka lub worek do infuzji jest pusty. Filtr hydrofobowy na końcu drenu zabezpieczający przed wyciekiem płynów. Przeźroczysty kolec o satynowej powierzchni z zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym. Odpowiedni do infuzji grawitacyjnej oraz z możliwością pracy z ciśnieniem do 2 barów, nadający się do cytostatyków. Wyposażony w dodatkowy port bezigłowy  umożliwiający wielokrotny dostęp. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji 99,99%. .Długość 180cm, bez DEPH, latexu i PVC?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 73

Pakiet 28

Dotyczy pozycji 1, 2, 3, 4

1. Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do rurek intubacyjnych aluminiową

pokrytą PVC. Pakowane pojedynczo folia-papier, sterylna. Rozmiary

prowadnic: CH6 o długości 300 mm, dla rurek w rozmiarze 2,0 mm - 4,5 mm;

na opakowaniu jednostkowym: nr serii, nr katalogowy, data ważności,

produkt bez zawartości lateksu? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do rurek intubacyjnych aluminiową

pokrytą PVC. Pakowane pojedynczo folia-papier, sterylna. Rozmiary

prowadnic: CH10 o długości 400 mm, dla rurek w rozmiarze 5,0 mm - 6,5

mm, na opakowaniu jednostkowym: nr serii, nr katalogowy, data ważności,

produkt bez zawartości lateksu? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do rurek intubacyjnych aluminiową

pokrytą PVC. Pakowane pojedynczo folia-papier, sterylna. Rozmiary

prowadnic: CH12 o długości 440 mm, dla rurek w rozmiarze 7,0 mm - 7,5

mm, na opakowaniu jednostkowym: nr serii, nr katalogowy, data ważności,

produkt bez lateksu? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

4. Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do rurek intubacyjnych aluminiową

pokrytą PVC. Pakowane pojedynczo folia-papier, sterylna. Rozmiary

prowadnic: CH14 o długości 440 mm, dla rurek w rozmiarze 8,0 mm - 10,0

mm, na opakowaniu jednostkowym: nr serii, nr katalogowy, data ważności,

produkt bez zawartości lateksu? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 74

Pakiet 38

Dotyczy pozycji 1

1. Czy Zamawiający dopuści jednorazową, sterylną osłonę na uchwyt lampy

operacyjnej z jednorzędowym systemem mocowania. Zewnętrzna średnica

pierścienia 11 cm, wewnętrzna 5,8 cm. Osłona posiada 16 ząbków w celu

odpowiedniego dopasowania uchwytu. Wymiar szer. x dł. 10,5 x 12 cm. Osłona

wykonana z przeźroczystego i odpornego materiału, umożliwiającego widoczność

uchwytu lampy operacyjnej. Osłona nie zawiera lateksu oraz ftalanów DEHP.

Opakowanie jednostkowe folia-papier, w opakowaniu zbiorczym 50 szt. Wyrób

medyczny klasy 1s. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Jednocześnie Zamawiający informuje,  iż:

- odpowiedzi na pozostałe pytania Wykonawców zostaną opublikowane w terminie późniejszym,

- zmianie ulegają:

- pkt 15.2 SWZ w zakresie terminu wniesienia wadium – aktualny termin to 21.11.2024 r. do godz. 09:00

- pkt 16.1 SWZ – termin związania ofertą, aktualny to 18.02.2025 r.

- pkt 18 SWZ w zakresie terminu składania ofert – aktualny to 21.11.2024 r. do godz. 09:00

- pkt 19.1 SWZ – termin otwarcia ofert, aktualny to 21.11.2024 r. godz. 09:30

Zamawiający