Kraków dnia: 2024-11-18

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

SZP-271-19/24 – 945.MM

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa sprzętu jednorazowego sterylnego. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZP-271-31/24 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – cz.2

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

- Zadanie 24, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści cewnik tiemann bez silikonowania?

- Zadanie 24, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści cewnik tiemann z zmrożoną powierzchnią zamiast silikonowania?

- Zadanie 24, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści cewnik foley z końcówką tiemann silikonowany zawierający lateks?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2

- Zadanie 25, pozycja 1-3 – Czy Zamawiający dopuści kranik z wyłącznie optycznym identyfikatorem pozycji?

- Zadanie 25, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści kranik z objętością wypełnienia 1,0ml?

- Zadanie 25, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści kranik z objętością wypełnienia 1,8ml?

- Zadanie 25, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści kranik z objętością wypełnienia 6,8ml?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad a) – Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad b) – Tak.

Ad c) – Tak.

Ad d) – Tak.

Pytanie nr 3

- Zadanie 27, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści czyścik o grubości 6mm?

- Zadanie 27, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści igły sterylizowane tlenkiem etylenu?

- Zadanie 27, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad a) – Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad b) – Tak.

Ad c) – Tak.

Pytanie nr 4

Zadanie 28, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści prowadnicę w rozmiarze 14 o średnicy 4,7mm o długości całkowitej 390mm dla rurek intubacyjnych w rozmiarach od 7,0 do 10,0?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 5

Zadanie 31, pozycja 1-2 – Czy Zamawiający dopuści kaniulę o następujących właściwościach:

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6

Zadanie 31, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści przyrząd o następujących właściwościach:

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7

Zadanie 31, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści przyrząd z komorą kroplową o długości całkowitej 60mm (w części przezroczystej 55mm)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 8

Zadanie 35, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści kieszeń dwukomorową po wymiarach 40 x 30 cm (kieszeń lewa 15 x 30 cm, kieszeń prawa 25 x 30 cm), bez regulacji głębokości. Taśma lepna na szerszej górnej części torby, o szer. 6 cm, wyposażona w margines ułatwiający odklejanie, torba wyposażona w sztywnik do kształtowania otworu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9

Zadanie 39, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści igłę wyłącznie w rozmiarze 1,2x40mm?

Zadanie 39, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści igłę wyłącznie w rozmiarze 1,2x30mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 10

- Zadanie 40, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo ze wzmocnieniem 145 x 60 cm?

- Zadanie 40, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści kieszeń 30 x 40 cm ze sztywnikiem? Pozostałe parametry zgodne.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad a) – Tak.

Ad b) Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11

Zadanie 54, pozycja 1-3 – Czy Zamawiający dopuści igły o następujących właściwościach:

• Krystalicznie przeźroczysta nasadka posiadająca wewnątrz

powiększoną komorę zwiększającą widoczność oraz

umożliwiającą szybką wizualizację płynu mózgowo-rdzeniowego

minimalizując jego wypływ

• Barwne oznaczenie nasadek oraz mandrynu

• Igła oraz mandryn wykonane z wysokiej jakości

stali nierdzewnej

• Nasadka igły wykonana z poliwęglanu

• Uchwyt mandrynu wykonany z ABS

• Przeźroczysta końcówka luer-lock

• Pozbawione lateksu

• Sterylizowane tlenkiem etylenu

• Opakowanie folia/papier

• Jednorazowego użytku,

• Niepirogenna, nietoksyczna

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 12

- Zadanie 54, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 90mm?

- Zadanie 54, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 90mm?

- Zadanie 54, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 22G o długości 40mm?

- Zadanie 54, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 90mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad a) – Tak, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Ad b) – Nie.

Ad c) – Nie.

Ad d) – Tak, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 13

Zadanie 56, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści szczotkę o wymiarach 79 x 48 x 34mm o następujących właściwościach:

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 14

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 54:

Poz. 1 Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych o zakończeniu Quinckie typu standard, średnica 19 G, dł. 90 mm z pryzmatem w uchwycie ułatwiającym wizualizację płynu mózgowo rdzenniowego; identyfikatorem w postaci pryzmatu zmieniającego barwę po dostaniu się do uchytu płynu mózgowo-rdzeniowego.

Poz. 2 Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quincke z przeźroczystym uchwytem ze zmieniającym barwę identyfikatorem w postaci pryzmatu potwierdzającym wprowadzenie igły do przestrzeni podpajęczynówkowej, łatwo wyczuwalne przejście igły przez oponę twardą , rozmiary kodowane kolorem. Sterylne, rozmiar 20Gx 38mm.

Poz. 3 Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Pencil Point z przeźroczystym uchwytem ze zmieniającym barwę identyfikatorem w postaci pryzmatu potwierdzającym wprowadzenie igły do przestrzeni podpajęczynówkowej, łatwo wyczuwalne przejście igły przez oponę twardą , rozmiary kodowane kolorem. Sterylne, rozmiar 22Gx 90mm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 15

Zadanie nr 54 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści igłę wyposażoną w lejek posiadający „szkiełko” powiększające w celu uwidocznienia wycieku płynu zamiast pryzmatu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 16

Zadanie nr 54 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 88 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 17

Zadanie nr 54 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści igłę wyposażoną w lejek posiadający „szkiełko” powiększające w celu uwidocznienia wycieku płynu zamiast pryzmatu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 18

Zadanie nr 54 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści igłę wyposażoną w lejek posiadający „szkiełko” powiększające w celu uwidocznienia wycieku płynu zamiast pryzmatu?Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 19

Zadanie nr 54 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści igłę posiadającą kropkę kierunkową przy ścięciu, w celu zlokalizowania ostrza?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 20

Zadanie nr 77 poz. 1-7

Czy Zamawiający dopuści rurkę nosowo-gardłową wykonaną z elastycznego, termoplastycznego PCV?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 21

Zadanie nr 77 poz. 1-7

Czy Zamawiający dopuści rurkę nosowo-gardłową w rozmiarach:

•	Poz. 1: 3,0 mm, dł. 72mm;

•	Poz. 2: 3,5 mm, dł. 85mm;

•	Poz. 3: 4,0 mm, dł. 105mm;

•	Poz. 4: 4,5 mm, dł. 110mm;

•	Poz. 5: 5,0 mm, dł. 115mm;

•	Poz. 6: 5,5 mm, dł. 125mm;

•	Poz. 7: 6,0 mm, dł. 135mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 22

Zwracamy się uprzejmie z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 54, Pozycji 1, igły Quincke o dł. 90 mm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 23

Zwracamy się uprzejmie z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 54, Pozycji 2, igły ze szlifem Quincke o dł. 38 mm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 24

Zwracamy się uprzejmie z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 54, Pozycji 3, igły Pencil Point o dł. 90 mm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 25

Pytanie, 1 dot. Części nr 82, poz. 1 i 2:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w ww. części poniższego asortymentu:

- - poz. 1:

Kohezyjny preparat wiskoelastyczny na bazie hialuronianu sodu.

Pochodzenie polimeru: biofermentacja

Stężenie hialuronianu sodu: 1.6%

Masa czasteczkowa (Daltony): około 3 mln

Lepkość (mPas): średnio 400 000

Osmolarność (mOsm/kg): 300 do 350

pH: 6.8 - 7.6

Okres ważności: 3 lata

Temperatura przechowywania: 2C do 25C

Objętość strzykawki (ml): 1.1

Rozmiar kaniuli (Gauge): 27

- - poz. 2:

Kohezyjny preparat wiskoelastyczny na bazie hialuronianu sodu.

Pochodzenie polimeru: biofermentacja

Stężenie hialuronianu sodu: 1.8%

Masa czasteczkowa (Daltony): około 3 mln

Lepkość (mPas): średnio 600 000

Osmolarność (mOsm/kg): 300 do 350

pH: 6.8 - 7.6

Okres ważności: 3 lata

Temperatura przechowywania: 2C do 25C

Objętość strzykawki (ml): 1.1

Rozmiar kaniuli (Gauge): 27.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad a) – Tak.

Ad b) – Nie.

Pytanie nr 26

Ze względu na fakt, że do grudnia 2024 nie jest możliwe zapewnienie dostaw Hyalobarrier Gel Endo z datą ważności min 12m-cy ( 12’24 planowana nowa dostawa z datą ważności powyżej 12mcy). Obecnie posiadamy Hyalobarrier Gel Endo z datą ważności 01.2025r .

Prosimy Zamawiającego o zaakceptowanie powyższych terminów.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 27

Pakiet 6

Poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rozwiązania równoważnego tj. pompy elastomerowej wykorzystującej zbiornik elastomerowy  z elastomeru silikonowego zamiast poliizoprenu oraz ogranicznik przepływu w dystalnej części. Pompa o szerokim zakresie podaży od 215 do 335ml, objętości nominalnej 275ml, która poda lek z prędkością nominalną 10ml/h w czasie 27h. Pompa posiada sztywną obudowę chroniącą leki przed promieniowaniem UV oraz selekcję zanieczyszczeń na przebiegu linii jednocześnie zapewniając podanie leku w   bezpiecznym dla pacjenta i personelu w mikrobiologicznie zamknietym systemie . Pragniemy nadmienić, że oferowane przez nas pompy są biokompatybilne z powszechnie stosowanymi cytostatykami takimi jak 5-Fluorouracylem.  Pragniemy również zauważyć, że filtry cząsteczkowe na ostatnim odcinku zestawów  do przetoczeń są powszechnie stosowane dla ochrony pacjenta przed infuzją ewentualnych krystalizatów leków, pęcherzyków powietrza lub zanieczyszczeń pochodzących ze zbiorników infuzyjnych. W żaden sposób również nie naruszają systemu zamkniętego zapewniona jest pełna ochrona mikrobiologiczna podawanego leku. W przypadku braku dopuszczenia prosimy o kliniczne uzasadnienie.

Poz.2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie  przyrządu do podawania i pobierania leków z worka infuzyjnego. Samouszczelniający się i samodomykający się zawór z płaską membraną zapobiega wyciekowi leku, i umożliwia skuteczną dezynfekcję. Filtr powietrza przy kolcu zabezpieczony klapką otwieraną lub domykaną ręcznie. Kolec ściety dwupłaszczyznowo o długości 3,5cm (+/-0,1). Długość przyrządu ok.9,5cm. Kolec osłonięty zatyczką.

Poz.3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie spike do przygotowania i pobierania leków kompatybliny z opakowaniami zbiorczymi , z zaworem samozamykającym, z gładką powierzchnią do wielkokrotnej dezynfekcji, do zastosowania do 7 dni. Długość przyrządu 6,5cm.  Objętość wypełnienia max. 0,1ml. Produkt może być używany więcej niż 100 razy lub przez okres do 7 dni. Nie zawiera lateksu naturalnego. Bez odpowietrznika.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 28

Pakiet 20 poz.1

Prosimy Zamawiającego o  wyjaśnienie czy pisząc ”strzykawka (...) kompatybilna z oprogramowaniem pompy Medima wykorzystywanej w Szpitalu” ma na myśli strzykawki  wymienione w instrukcji użycia  pomp/menu pompy  sy, co zapewnia bezawaryjną podaż leku bez ryzyka błędu infuzji

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 29

Pakiet 25

Poz.1,2,3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby kranik trójdrożny wyposażony był w przedłużacz  o średnicy  4,1 x 2,9 mm, co umożliwia osiągniecie wyższych przepływów podczas  terapii płynowo-lekowej

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30

Pakiet 31

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezpiecznej kaniuli noworodkowej o poniższych parametrach:

Kaniula dożylna bezpieczna  z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, bez portu górnego,   ,z zabezpieczeniem zapobiegającym ekspozycji  na krew w pełni izolującym igłę , z otworem przy ostrzu umożliwiającym szybkie i pewne wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia), ergonomiczny kształt, sterylna jednorazowego użytku  w rozmiarach:

26 G 0,6 x 19 mm – przepływ 12 ml/min

Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezpiecznej kaniuli noworodkowej o poniższych parametrach:

Kaniula dożylna bezpieczna  z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, bez portu górnego, zastawka zapobiegająca wypływowi krwi podczas kaniulacji(,  ,z zabezpieczeniem zapobiegającym ekspozycji  na krew w pełni izolującym igłę , z otworem przy ostrzu umożliwiającym szybkie i pewne wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia), ergonomiczny kształt, sterylna jednorazowego użytku  w rozmiarach:

24 G 0,7 x 19 mm – przepływ 16 ml/min

Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego zestawu do przetoczeń infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu o poniższych parametrach:

Zestaw do infuzji bursztynowy z precyzyjnym regulatorem przepływu. Długość zestawu 210 cm. Aparat wyposażony w filtr p/bakteryjny 1 um w odpowietrzniku oraz dodatkowy filtr cząstkowy w komorze kroplowej. Regulator prędkości infuzji połączony na stałe z drenem, gwarantujący stały niezmienny w czasie przepływ płynów, oraz powtarzalność ustaleń po wznowieniu przepływu. Regulator przepływu od 0 do 250 ml/h (możliwość precyzyjnej regulacji podawanego płynu przez regulator (z podziałką w skali co 5 ml/h do 30ml/h). Dodatkowy port igłowy do podawania leków typu Y konektor wbudowany w linię. Zacisk typu Roberts do przerw w infuzji. Zestaw sterylny - bez ftalanów i lateksu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 31

Pakiet 34

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek  do pomp 50/60 ml o poniższych parametrach w komplecie z pakowaną osobno  tępą igłą 1,2 x 40 mm z filtrm o wyższej skuteczności filtracji  tj 5 mikronów

Strzykawka trzyczęściowa, jednorazowego użytku, bursztynowa, 50 ml (60 ml), do pomp infuzyjnych z łącznikiem stożkowym luer-lock, gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem, na cylindrze podwójna skala pomiarowa co 1 ml, podwójne uszczelnienie tłoka, czterostronne podcięcie tłoczyska dla dobrej stabilizacji w pompie, długość całkowita min. 16 cm, tłok i cylinder z polipropylenu, nazwa producenta na cylindrze, oznaczenie o braku zawartości lateksu fabrycznie nadrukowane na opakowaniu jednostkowym, sterylizowane EO, opakowanie papier-folia, opakowanie 85 szt.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 32

Pakiet 58

Poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie produktu równoważnego tj. drenu przezroczystego do przygotowywania leków cytostatycznych w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem głównym - kompatybilny z drenem wielodrożnym (głównym). Bez zawartości PCV. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową z płaską i gładka membraną nie wymagającą dodatkowego korka. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym przed zapowietrzeniem drenu, ze standardowym połączeniem luer lock, bez sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenówredukuje możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw.

Poz.2

Zwracamy sie do Zamawiajacego z prośbą o dopuszczenie produktu równoważnego tj. Dren bursztynowy z zaciskiem do przygotowywania leków cytostatycznych w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem wielodrożnym - kompatybilny z drenem głównym. Bez zawartości PCV i DEHP. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową z płaską i gładka membraną nie wymagającą dodatkowego korka. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym przed zapowietrzeniem drenu,  ze standardowym połączeniem luer lock, bez sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenów redukuje możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw.

Poz.3

Zwracamy sie do Zamawiajacego z prośbą o dopuszczenie produktu równoważnego tj. dren przezroczysty do przygotowywania leków cytostatycznych z filtrem 0.2µm w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem głównym - kompatybilny z drenem wielodrożnym (głównym). Bez zawartości PCV. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową z płaską i gładka membraną nie wymagającą dodatkowego korka. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym przed zapowietrzeniem drenu,  ze standardowym połączeniem luer lock, bez sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenów redukuje możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw.

Poz.4

Zwracamy sie do Zamawiajacego z prośbą o dopuszczenie produktu równoważnego tj. drenu przezroczystego do przygotowywania leków cytostatycznych w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem głównym - kompatybilny z drenem wielodrożnym (głównym). Bez zawartości PCV. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową z płaską i gładka membraną nie wymagającą dodatkowego korka. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym przed zapowietrzeniem drenu, ze standardowym połączeniem luer lock, bez sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenówredukuje możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw.

Poz.5

Zwracamy sie do Zamawiajacego z prośbą o dopuszczenie produktu równoważnego tj. Aparat infuzyjny bursztynowy o długości ok.186 cm do podawania cytostatyków z 1 bocznym portem bezigłowym nad komorą kroplową do podłączenia pojemnika z lekiem. W dystalnej części dodatkowy zawór do dostrzyknięć, nad zaworem zastawka antyzwrotna uniemożliwiająca cofanie się leku do drenu. Porty dostępu w postaci zaworów bezigłowych z płaską powierzchnią do dezynfekcji, nie wymagające dodatkowego koreczka.  Linia odpowiednia do podaży z worków i butelek, w linii zacisk zatrzaskowy, zacisk rolkowy z miejscem na podwieszenie drenu. Dren z poliuretanu. Standardowa komora kroplowa jednoczęściowa, przezierna. Objętośc wypełnienia 11,9 ml. Zawór bezigłowy umożliwia więcej niż 216 dostępów, zawór z neutralnym ciśnieniem. Przyrząd nie zawiera DEHP.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 33

Pakiet 65

Poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego z prowadnicą Schullera 0.038’’o długości 80 cm, z dwoma igłami: 18 oraz 22 G o długościach 20 cm,z zestawem rozszerzadeł dopasowanych do rozmiaru cewnika z rozrywalną koszulką na ostatnim rozszerzadle. W zestawie silikonowa tulejka mocująca będąca odpowiednikiem kołnierza mocującego, kranik Luer-Lock; bezlateksowy łącznik do worka na mocz z momentem obrotowym, o długości całkowitej 25cm. Elementy zestawu pakowane indywidualnie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 34

Pakiet 67

Pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Monitor do bronchoskopów jednopacjentowych, obraz HD, rozdzielczość obrazu 1280 x 800 pikseli, typ ekranu: 10,1” kolorowy TFT LCD, wyposażony w jedno wejście do podłączenia bronchoskopów min. dwóch różnych rozmiarów.

Pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Bronchoskop jednorazowy w dwóch rozmiarach, dla jednego pacjenta, kanał roboczy o średnicy: min. 1.4 mm dla rozmiaru 3,9, min. 2.8 mm dla rozmiaru 5.6, wejście do kanału roboczego umieszczone poniżej rękojeści bronchoskopu, co zwiększa jego dostępność. Średnica końcówki dystalnej: 3,6 mm, 5.4 mm. Minimalny rozmiar rurki intubacyjnej (średnica wewnętrzna): 5.0mm dla rozmiaru 3,9 mm, 6.0 mm dla rozmiaru 5.6 mm. Endoskopy kompatybilne z uniwersalnymi pojemnikami do pobierania wydzielin w systemie zamkniętym. Endoskop kompatybilny z monitorem z pozycji 1.

Pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy ujście kanału roboczego ma posiadać dużą powierzchnię odsysania min. 9 mm2 (dla średnicy wziernika 5,4mm) i miało kształt elipsy, co bezpośrednio przekłada się na wyższą wydajność i siłę ssania, a zatem ułatwia wykonanie odsysania wydzieliny z drzewa oskrzelowego i procedury BAL?

Pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie rurki jednoświatłowej kompatybilnej z bronchoskopami z systemem video ze zintegrowanym torem wizyjnym z pozycji 2. Rurki intubacyjna ET w rozmiarach do wyboru przez Zamawiającego:  6.0mm, 6.5mm, 7,0mm, 7,5mm, 8,0mm, 8,5mm i 9.00 mm. Rurka o długości 230, 240 i 250 mm -odpowiednio dla rozmiarów 7.0, 7.5 i 8.0. Rurka intubacyjna bez kamery CMOS, na części dystalnej rurki intubacyjnej umiejscowione atraumatyczne elastyczne zakończenie zwężające się i wyśrodkowane ku końcowi rurki typu flex tip. Wykonana z PCV, z portem inflacyjnym do napełnienia mankietu. Opakowanie zbiorcze 10 szt. jednego rozmiaru.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 35

Dotyczy pakietu nr 69:

1. Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści Siatka przepuklinowa samorozprężalna, częściowo wchłanialna, sterylna proteza z biowchłanialna powłoką. Siatka z włókien polipropylenowych (PP) i kwasu poliglikolowego (PGA), tworzącą dwustronną siatkę z powierzchnią PP i powierzchnią PGA. Siatka jest powlekana po stronie PGA biowchłanialnym, chemicznie zmodyfikowanym hydrożelem na baziehialuronianu sodowego (HA), karboksymetylocelulozy (CMC) i glikolu polietylenu (PEG) Strona siatki skierowana do powięzi pozwala na szybką reakcję fibroblastyczną przez szczeliny siatki, sprzyjając pełnemu wrastaniu tkanki w siatkę. Trzewna strona siatki jest pokryta powłoką biowchłanialną, oddzielającą siatkę od tkanki leżącej poniżej i powierzchni narządów, minimalizując w ten sposób wiązanie tkanki z siatką. Wkrótce po umieszczeniu powłoka biopolimerowa zamienia się w nawodniony żel, który podlega resorpcji z miejsca założenia w czasie 30 dni.Siatka z wchłanialnym pierścieniem SorbaFlex ( PDO – polydioxanon )wchłanialny w 24-32 tyg. pozwalającym na płaskie ułożenie siatki. Rozmiar: 19.6 x 24.6 cm

2. Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści Narzędzie, dedykowane do mocowania siatek. Ładunki są wchłanialne, zbudowane z PLA (poliaktyd ) na bazie kwasu mlekowego. Ładunek wielkości 6.7 mm. część penetrująca 5.9mm-6.0mm. Ładunek z gładką głową, wydrążonym rdzeniem i atraumatycznym nagwintowaniem. Średnica głowicy 4,2 mm. Długość trzonu 36cm Ładunki całkowicie wchłaniają się po 12-18 miesiącach. Zawiera 30 zszywek. Urządzenia mają wskaźnik zużycia ładunków, są jednorazowe i sterylne. Zestawy pakowane po 5szt.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 36

Dotyczy wzoru umowy § 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie faktury w formacie pdf na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego? W przypadku zgody na powyższe, prosimy o uwzględnienie adresu e-mail w umowie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 37

Dotyczy wzoru umowy § 10 ust. 2 pkt. 1)

Czy Zamawiający potwierdza, ze w przypadku wyboru oferty jednego wykonawcy w kilku pakietach umowa zostanie zawarta dla każdego z pakietów osobno?

Uzasadnienie:

W projekcie umowy Zamawiający przewidział naliczanie kar umownych za zwłokę w

dostawie/wymianie towaru od wartości całej umowy. W sytuacji wartości umowy dotyczącej kilku pakietów kary będą niewspółmiernie wysokie.

Prosimy zatem o możliwość zawarcia umów dla każdego pakietu osobno lub modyfikacje zapisu zgodnie z poniższym:

2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary:

1) w wysokości 10% wartości niezrealizowanej prawidłowo umowy, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca, przy czym w przypadku częściowej realizacji umowy kara umowna zostanie obniżona proporcjonalnie do stopnia wykonania umowy do dnia odstąpienia od umowy przez Dostawcę,

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie ze zmianami w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ (w załączeniu).

Pytanie nr 38

Pakiet 25 poz 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie

Kranika z przedłużaczem 10 cm o objęctości wypełnienia 0,80 ml.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 39

Pakiet 25 poz 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie

Kranika z przedłużaczem 25cm o objęctości wypełnienia 1,50 ml.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 40

Pakiet 25 poz 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie

Kranika z przedłużaczem 100 cm o objęctości wypełnienia 5,50 ml.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 41

do pakietu 2 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści soczewkę toryczną o stopniu uwodnienia równym 0,3% ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 42

Dotyczy zadania nr 16

- Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz fakt, że przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 16 nie są to leki ratujące życie a sprzęt, którego zakup można zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla zadania nr 16 do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia?

- Czy w związku z tym, że opisane w zadaniu nr 16, poz. 1 formularza cenowego dreny są sprzedawane są w opakowaniach handlowych po 10 szt. w opakowaniu, Zamawiający dokona modyfikacji jednostki miary ze sztuk na opakowania oraz skoryguje wymaganą ilość w przeliczeniu na opakowania?

- Czy w związku z tym, że oferowane w zadaniu nr 16 dreny są pakowane w opakowania handlowe po 10 szt., Zamawiający potwierdzi, że będzie zamawiał towar w pełnych opakowaniach - 10 szt?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad a) – Tak.

Ad b) – Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację (przez Wykonawcę) jednostki miary z przeliczeniem wymaganej ilości sztuk na opakowania.

Ad c) – Tak.

Pytanie nr 43

(dot. wzoru umowy §4 ust. 3) Biorąc pod uwagę termin obowiązywania przyszłej umowy a także sukcesywny charakter dostaw częściowych, czyli że Zamawiający nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów, prosimy o wyrażenie zgody na dostawę w zadaniu nr 16 wyrobów z terminem ważności nie krótszym niż 9 miesięcy licząc od daty dostawy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 44

(Dotyczy projektu umowy §10 ust.2. pkt. 2 i 3) Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary z zwłokę w dostawie i dostawie wyrobów wolnych od wad do 0,2%?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 45

(Dotyczy wzoru umowy §10 ust.6) Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie maksymalnego wymiaru kary do max. 20% ceny brutto umowy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 46

Pytanie do pakietu 2 pozycja 2

Z uwagi na sprzedaż przez Wykonawcę noży w opakowaniach zbiorczych po 6 sztuk, czy Zamawiający zgodzi się na zmianę ilość z 50 sztuk noży na 48 lub 54 sztuki?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający koryguje opis przedmiotu zamówienia w zakresie ilości sztuk w pakiecie 2 pozycja 2 (zmiana na 48 szt.). Zmodyfikowany załącznik nr 1a do SWZ tj. 
f. asortymentowo – cenowy – w załączeniu.

Pytanie nr 47

Wykonawca prosi o wyjaśnienie, dlaczego w treści §3 ust. 6-7 projektu umowy zawarto odesłanie do ust. 2 lit. a)-b)? Wykonawca prosi o skorygowanie ww. odesłania – w ocenie Wykonawcy nie jest ono prawidłowe.

Uzasadnienie:

Treść §3 ust. 2 lit. a)-b) przewiduje waloryzację wynagrodzenia w razie zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego a także zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. Ww. klauzule, zawarte w ust. 6-7 odnoszą się do wniosku Wykonawcy opisanego w ust. 3, który z kolei odnosi się do klauzul waloryzacyjnych umieszczonych w ust. 2 lit. b), c) oraz e). W ocenie Wykonawcy w ww. zakresie zachodzi więc nieścisłość wymagająca stosownej korekty – dla uniknięcia przez strony wątpliwości interpretacyjnych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dokonuje modyfikacji postanowień projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ (w zał.)

Pytanie nr 48

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę treści §3 ust. 9-10 projektu umowy, w ten sposób, że:

- ww. klauzule przewidujące waloryzację wynagrodzenia będą odnosić się zarówno do zmiany cen materiałów, jak i kosztów realizacji umowy;

- waloryzacja będzie odnosić się do wszystkich kosztów i cen materiałów ponoszonych przez Wykonawcę w ramach umowy (nie będzie ograniczać się do usług lecz będzie obejmować także dostawy);

- waloryzacja będzie dopuszczalna w przypadku wzrostu cen materiałów lub kosztów powyżej 4% w stosunku do cen/kosztów z chwili złożenia oferty;

- w celu ustalenia, czy doszło do zmiany cen materiałów lub kosztów realizacji umowy uwzględniany będzie wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez prezesa GUS?

W przypadku odmowy, Wykonawca prosi o uzasadnienie stanowiska.

Uzasadnienie:

Umowa zawierana jest w warunkach wysokiej inflacji, wobec czego Wykonawca prosi o uwzględnienie ww. parametrów. Pozwolą one w ocenie Wykonawcy zapewnić równowagę kontraktową stron a także zabezpieczą interesy Wykonawcy, bez uszczerbku dla sytuacji Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody – zdaniem Zamawiającego warunki waloryzacji nie są ani za małe ani nadmiarowe.

Pytanie nr 49

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić §4 ust. 4-5 projektu umowy w ten sposób, że niezależnie od okoliczności Zamawiający zrealizuje nie mniej niż 80% całkowitej wartości brutto umowy i w tym zakresie Wykonawcy służyć będzie roszczenie o realizację umowy?

Uzasadnienie:

Wykonawca prosi o zmianę i doprecyzowanie jak wskazano powyżej w celu zapewnienia po stronie Wykonawcy realnej ochrony jego uzasadnionych interesów wynikających z zawarcia umowy i pewności obrotu. Zagwarantowanie realizacji umowy na poziomie niższym niż 80% byłoby nieopłacalne i tym samym narażałoby Wykonawcę na szkodę. Współpraca stron w ramach umowy ma dla Wykonawcy znaczenie gospodarcze i musi zapewniać rentowność.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 50

Czy Zamawiający zgodzi się przyjąć treść §5 ust. 4 i 6 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„4. Dostawca jest odpowiedzialny w okresie obowiązywania Umowy do sukcesywnego kontrolowanie terminów przydatności złożonego depozytu, a Zamawiający jest zobowiązany do wykorzystania w pierwszej kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności. W przypadku gdy dany asortyment będzie posiadał termin przydatności krótszy niż 9 miesięcy, Dostawca – na wniosek Zamawiającego – dokona zamiany przedmiotu zamówienia na taki sam asortyment z min. 12 miesięcznym terminem ważności.

(…)

6. Wyroby Medyczne złożone w depozycie będą cały czas stanowi własność Dostawcy do czasu ich pobrania z depozytu, przy czym Zamawiający jest odpowiedzialny za wszystkie Wyroby Medyczne przekazane w depozyt, które zostaną pobrane z depozytu, zużyte, zagubione lub uszkodzone oraz takie, których termin ważności w chwili zakończenia obowiązywania umowy upłynął bądź wynosi mniej niż 9 miesięcy – za wszystkie takie towary Zamawiający rozliczy się z Wykonawcą.” ?

Uzasadnienie:

Wykonawca nie ma możliwości bieżącego monitorowania towarów w depozycie – wyroby medyczne złożone do depozytu znajdują się w posiadaniu Zamawiającego i dlatego to Zamawiający powinien je kontrolować w zakresie terminu przydatności do użycia. Wykonawca może przy tym wymienić towary na tożsame o dłuższym terminie ważności – ale tylko w przypadku, gdy termin przydatności do użycia towarów przeznaczonych do wymiany wynosi min. 9 miesięcy. Towar o krótszym terminie ważności jest dla Wykonawcy niezbywalny, więc aktualne brzmienie umowy generowałoby po stronie Wykonawcy nieuzasadnioną szkodę. Co więcej, skoro towary w depozycie są w zasadzie w posiadaniu Zamawiającego, powinien on rozliczyć się z Wykonawcą z tytułu wszystkich wyrobów niezdatnych do dalszej sprzedaży przez Wykonawcę.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 51

Czy Zamawiający zgodzi się określenie wszystkich wskazanych w umowie terminów dotyczących realizacji obowiązków Wykonawcy w jednostkach roboczych (dniach/godzinach)?

Uzasadnienie:

Wykonawca nie pracuje w weekendy ani w dni ustawowo wolne od pracy, wobec czego prosi o wprowadzenie zmiany j.w. Tylko bowiem w takim wypadku termin będzie miał faktycznie tożsamą długość, bez względu na to, kiedy rozpocznie bieg.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 52

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić treść §9 ust. 4 projektu umowy w ten sposób, że bieg terminu na załatwienie reklamacji co do jakości towaru rozpocznie się z chwilą dostarczenia zgłoszenia wady oraz reklamowanego asortymentu?

Uzasadnienie:

Rozpatrzenie reklamacji co do jakości wymaga naocznego zbadania produktów objętych zgłoszeniem wad, wobec czego termin na jej załatwienie nie może rozpoczynać się wcześniej niż z momentem otrzymania przez Wykonawcę kwestionowanych wyrobów i treści ww. reklamacji. W innym bowiem wypadku część terminu nie mogłaby być wykorzystana na czynności związane z reklamacją.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 53

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić treść §10 ust. 2 pkt 2-3 oraz ust. 6 projektu umowy w ten sposób, że:

- dla każdej kary umownej naliczanej za każdy dzień zostanie ustanowiony dodatkowo odrębny limit – na poziomie dwudziestokrotności stawki dziennej;

- kara za zwłokę w dostawie naliczana będzie tylko od ceny tych towarów, które nie zostały dostarczone na czas – a nie od wartości całego zamówienia;

- limit przewidziany dla sumy wszystkich kar umownych będzie wynosił 20% wartości brutto umowy?

Uzasadnienie:

Wykonawca prosi o ustanowienie odrębnego limitu dla wszystkich kar umownych naliczanych za każdy dzień – w innym bowiem wypadku kary te mogłyby być naliczane aż do osiągnięcia limitu przewidzianego dla sumy wszystkich kar, co mogłoby prowadzić do ich wygórowania w rażący sposób i miarkowania. Z tych samych względów Wykonawca prosi o obniżenie limitu sumy wszystkich kar do 20% wartości brutto umowy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 54

Wykonawca prosi o wyjaśnienie, dlaczego według projektu umowy kara za odstąpienie od umowy/rozwiązanie umowy z winy Wykonawcy (należna Zamawiającemu) naliczana jest od wartości brutto umowy, zaś kara za odstąpienie od umowy/rozwiązanie umowy z winy Zamawiającego (należna Wykonawcy) naliczana jest od wartości netto umowy? Wykonawca zwraca się z prośbą o ujednolicenie w ww. zakresie – tj. o zmianę odpowiednio w §10 ust. 2 pkt 1 projektu umowy albo w §10 ust. 7 projektu umowy.

Uzasadnienie:

Umowa powinna zapewniać równowagę kontraktową, w tym ochronę interesów stron w zbliżonym zakresie. Różnicowanie podstawy do naliczenia kary umownej w sytuacji rozwiązania umowy/odstąpienia od umowy w zależności od tego, która ze stron ma płacić taką karę, nie znajduje uzasadnienia i narusza ww. zasady.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dokonuje modyfikacji - § 10 ust. 2 pkt 1 oraz § 10 ust. 7 Umowy

Pytanie nr 55

Czy Zamawiający zgodzi się wykreślić w §10 ust. 5 projektu umowy fragment:

„Przy czym obowiązek zbadania przez Zamawiającego dostarczonych wyrobów medycznych może nastąpić w terminie 30 dni od dostawy, zaś obowiązek zawiadomienia Dostawcy o wadzie wyrobu medycznego w ciągu miesiąca od jej wykrycia.” ?

Uzasadnienie:

W przypadku korzystania przez Zamawiającego z uprawnień z tytułu rękojmi za wady, Zamawiający powinien korzystać z rozwiązań oraz uprawnień kodeksowych – tj. przewidzianych w przepisach kodeksu cywilnego. Ww. klauzula umowna wprowadza do umowy odrębne terminy realizacji poszczególnych praw i obowiązków, stwarzając tym samym pole do wątpliwości interpretacyjnych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 56

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić treść §12 projektu umowy w ten sposób, że

- rozwiązanie umowy w ww. trybie będzie dopuszczalne tylko w przypadku naruszeń zawinionych przez Wykonawcę;

- dopiero w przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego dodatkowo terminu w celu zaniechania naruszeń?

Uzasadnienie:

Umowa zawarta na czas określony powinna co do zasady wiązać przez cały okres na jaki została zawiązana, odstąpienie od umowy powinno stanowić swoistą ostateczność i ograniczać się to sytuacji zawinionych przez Wykonawcę.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dokonuje modyfikacji - § 12 ust. 2 Umowy.

Pytanie nr 57

Czy Zamawiający zgodzi się na wskazanie wprost w treści projektu umowy, że zmiana ceny brutto spowodowana ustawową zmianą stawki podatku VAT następować będzie z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tę stawkę – bez konieczności zawarcia przez strony aneksu do umowy?

Uzasadnienie:

Wykonawca prosi o zmianę j.w. bowiem nie ma wpływu na wysokość podatku VAT i nie może wystawić faktury z nieobowiązującą stawką. Co więcej, konieczność wprowadzenia ww. zmiany w drodze aneksu do umowy mogłaby skutkować powstaniem pola do nadużyć, bowiem jedna ze stron mogłaby skutecznie blokować jego zawarcie. Mając na względzie fakt, iż współpraca stron ma dla Wykonawcy znaczenie gospodarcze i w związku z tym musi zapewniać rentowność, należy uznać, że mogłoby to stanowić zagrożenie dla uzasadnionych interesów Wykonawcy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z umową (§ 3 ust. 5 zd. in fine).

Pytanie nr 58

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie zmian do § 4 ust. 5 Wzoru umowy dostawy następujących zapisów:

5.	Nie zamówienie w okresie obowiązywania niniejszej umowy wyrobów medycznych 20 % ilości określonej w ust. 1 nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Dostawcę roszczeń o zamówienie pozostałej części wyrobów medycznych ani też innych roszczeń finansowych z tego tytułu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 59

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 60

Czy Zamawiający wyrazi na cesję praw i obowiązków z wzoru umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 61

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 62

Dotyczy § 10 ust. 2 Wzoru umowy dostawy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zgodnie z poniższym zapisem:

„2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary:

1) w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca, przy czym w przypadku częściowej realizacji umowy kara umowna zostanie obniżona proporcjonalnie do stopnia wykonania umowy do dnia odstąpienia od umowy przez Dostawcę,

2) w wysokości 0,1 % wartości zamawianych wyrobów medycznych (z uwzględnieniem podatku VAT) za każdy dzień  zwłoki w ich dostarczeniu .

3) w wysokości 0,1 % wartości reklamowanych partii wyrobów medycznych (z uwzględnieniem podatku VAT) za każdy dzień zwłoki w dostawie wyrobów medycznych wolnych od wad w terminie określonym w § 9 ust. 3 umowy.”?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 63

Dotyczy § 10 ust. 6 Wzoru umowy dostawy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zgodnie z poniższym zapisem:

„6. Maksymalny wymiar kar umownych, zgodnie z dyspozycją art. 436 pkt 3) ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych, nie może przekroczyć 20% ceny brutto Umowy.”?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 64

Dotyczy Zadania nr 5:

Czy zamawiający w Zadaniu 5 dopuści soczewkę o średnicy 1,40 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 65

Dotyczy Zadania nr 71:

Czy zamawiający w Zadaniu 71 dopuści Materiał wiskoelastyczny - 2% roztwór hydroksypropylometylocelulozy, objętość 2,5 ml, lepkość (5 s/1) 2 400 - 4 000 mPa*s, masa cząsteczkowa >500 000 Da, osmolarność 265 - 300 mOsmol/l, pH 6,8 -7,6, opakowanie ampułkostrzykawka o poj. 2,5 ml z kaniulą 23G?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 66

Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Dostarczane przez Dostawcę wyroby medyczne posiadały będą okres przydatności do użycia nie krótszy niż 10 miesięcy licząc od daty dostawy. Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy przedmiotu zamówienia z krótszym terminem przydatności do użycia, w przypadku uzyskania przez Wykonawcę zgody Kierownika Apteki Szpitalnej.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 67

Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„…, w ilości 80% określonej w ust. 1 nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Dostawcę roszczeń o zamówienie pozostałej części wyrobów ani też innych roszczeń finansowych z tego tytułu”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 68

Dotyczy zapisów umowy § 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu i wprowadzenie go do umowy:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki

w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 69

Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Dostawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację i w przypadku jej uznania dostarczyć brakujące materiały lub materiały wolne od wad w terminie do 5 dni roboczych od dnia uznania reklamacji za zasadną. W przypadku reklamacji jakościowej, która wymaga przeprowadzenia badań laboratoryjnych, Zamawiający wyraża zgodę na jej rozpatrzenie w terminie do 14 dni, od dnia zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 70

Dotyczy zapisów umowy § 10 ust. 2.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„…,w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 4, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca, przy czym w przypadku częściowej realizacji umowy kara umowna zostanie obniżona proporcjonalnie do stopnia wykonania umowy do dnia odstąpienia od umowy przez Dostawcę”?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 71

Dotyczy zapisów umowy § 10 ust. 2.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„…, w wysokości 0,3 % wartości zamawianych wyrobów medycznych (z uwzględnieniem podatku VAT) za każdy dzień zwłoki w ich dostarczeniu”?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 72

Dotyczy zapisów umowy § 10 ust. 2.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„…,w wysokości 0,3 % wartości reklamowanych partii wyrobów medycznych (z uwzględnieniem podatku VAT) za każdy dzień zwłoki w dostawie wyrobów medycznych wolnych od wad w terminie określonym w § 9 ust. 3 umowy”?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 73

Dotyczy zapisów umowy § 10 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z winy Zamawiającego, w wysokości 5 % niezrealizowanej wartości netto umowy

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 74

Dotyczy zapisów umowy § 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Prawa i obowiązki wynikające z treści niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej zmiany niniejszej umowy obejmującej zgodę stron na dokonanie takiej czynności. Podkreśla się, że powyższe dotyczy także przelewu wierzytelności Dostawcy przysługujących mu względem Zamawiającego, w szczególności w formie cesji lub umowy faktoringu. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 75

Zadanie nr 31 poz. 1-2

Prosimy o dopuszczenie kaniuli wyposażonej w zastawkę antyzwrotną pełniącą role filtra hydrofobowego

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Jednocześnie Zamawiający informuje,  iż zmianie ulegają:

- pkt 15.2 SWZ w zakresie terminu wniesienia wadium – aktualny termin to 26.11.2024 r. do godz. 09:00

- pkt 16.1 SWZ – termin związania ofertą, aktualny to 23.02.2025 r.

- pkt 18 SWZ w zakresie terminu składania ofert – aktualny to 26.11.2024 r. do godz. 09:00

- pkt 19.1 SWZ – termin otwarcia ofert, aktualny to 26.11.2024 r. godz. 09:30,

- załącznik nr 1a do SWZ (formularz asortymentowo – cenowy, w zakresie pakietu nr 2) – aktualny w załączeniu.

- załącznik nr 4 (projekt umowy) – aktualny w załączeniu.

Zamawiający