Bydgoszcz dnia: 2024-11-19

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 8970/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum dokumentacji medycznej w budynku 21 - piwnica. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 150/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE 2 1. Czy pomieszczenia zostaną opróżnione przez Zamawiającego? ODPOWIEDŹ (STANOWISKO) ZAMAWIAJACEGO Zamawiający potwierdza, że pomieszczenia zostaną opróżnione. 2. Czy w miejscach po zalaniu w pomieszczeniu archiwum należy przewidzieć dodatkowe roboty? Jeżeli tak, prosimy o uszczegółowienie ilości oraz rodzaju prac. ODPOWIEDŹ (STANOWISKO) ZAMAWIAJACEGO Należy przewidzieć skucie luźnych tynków, uzupełnienie tynków wewnętrznych, wykonanie gładzi. Dodano pozycje 99, 100, 101 do przedmiaru. 3. Czy należy przewidzieć uzupełnienie tynku wewnętrznego po zamurowaniu otworów włazów drzwiczek? Prosimy o podanie ilości. ODPOWIEDŹ (STANOWISKO) ZAMAWIAJACEGO Należy przewidzieć. Ilość podano w przedmiarze poz. nr 12. 4. Czego dotyczy pozycja nr 12 przedmiarów? ODPOWIEDŹ (STANOWISKO) ZAMAWIAJACEGO j.w. Pozycja nr 12 dotyczy uzupełnienia tynków wewnętrznych po zmniejszeniu otworu drzwiowego oraz po zamurowaniu otworów włazów drzwiczek. 5. Czy na posadzce w pomieszczeniu archiwum należy przewidzieć dodatkowe roboty związane z wyrównaniem posadzki? Czy założone w przedmiarze 1 cm jest wystarczający? ODPOWIEDŹ (STANOWISKO) ZAMAWIAJACEGO Różnice wysokości posadzki wynoszą od 0 - 4 cm. Dodano pozycję nr 102 w przedmiarze. 6. Podczas wizji zostawał wskazana istniejąca instalacja odgromowa do odmalowania, prosimy o podanie ilości metrów. ODPOWIEDŹ (STANOWISKO) ZAMAWIAJACEGO Pozycja nr 21 przedmiaru. Zaktualizowano ilość w przedmiarze. 7. W pomieszczeniach jest betonowy cokół, czy należy przewidzieć jego skucie? Jeżeli tak prosimy o podanie ilości metrów. ODPOWIEDŹ (STANOWISKO) ZAMAWIAJACEGO Należy przewidzieć skucie. Dodano pozycję nr 103 do przedmiaru 8. Prosimy o wyszczególnienie jakie elementy i z jakiego materiału należy zabezpieczyć farbą ppoż., wg pozycji 19 przedmiaru. ODPOWIEDŹ (STANOWISKO) ZAMAWIAJACEGO Trzy ściany w pomieszczeniu 01/4. W załączeniu Zamawiający udostępnia aktualny opis przedmiotu zamówienia pn. OPZ AKTUALNY 18-11-2024 (załącznik 13 do SWZ), przedmiar pn. Przedmiar AKTUALNY 18-11-2024 (załącznik 15 do SWZ), specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót pn. STWiOR AKTUALNY 18-11-2024 (załącznik 14 do SWZ). Wszystkie zmiany wynikające z udzielonych wyjaśnień do SWZ zostały zaznaczone kolorem żółtym.

ZAMAWIAJĄCY

Wykonano w 2 egz. na 1ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Barbara Choroszyńska – tel. 261 417 449, e-mail: barbara.choroszynska@10wsk.mil.pl

Data: 18.11.2024 r.