Załącznik nr 2b do Ogłoszenia o zamówienia -  Formularz cenowy 
– arkusz parametrów – technicznych

Załącznik nr 1b do Umowy
	L.p.
	Nazwa towaru – asortyment
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto
	Stawka podatku VAT ( % )
	Wartość brutto

	1
	2
	3
	4
	5
	
	6
	7
	8

	1.
	Mini inkubator
	szt.
	  1
	
	
	
	
	

	Razem: 
	
	
	x
	


TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Mini inkubator 
	Lp.
	Parametry
	Parametry wymagane
	Parametr oferowany (szczegółowo opisać)

	I
	Mini inkubator – 1 sztuka
	Podać

Model/typ
	

	1. 
	Producent/Wykonawca.
	TAK
	

	2. 
	Kraj pochodzenia.
	TAK
	

	3. 
	Pełna nazwa urządzenia.
	TAK
	

	4. 
	Model/Typ.
	TAK
	

	5. 
	Zaoferowane urządzenie jest fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 2023 i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji.
	TAK
	

	6. 
	Mała cieplarka laboratoryjna do inkubacji testów mikrobiologicznych
	TAK
	

	7. 
	Możliwość umieszczenia do 18 testów jednocześnie
	TAK
podać
	

	8. 
	Przezroczyste drzwi umożliwiają podgląd zawartości

bez konieczności manipulowania próbkami
	TAK
	

	9. 
	Temperatura nastawna: 25-45°C
	TAK
	

	10. 
	Pojemność min. 4 l
	TAK

	

	11. 
	Zasilanie sieciowe 230 V, 50 Hz
	TAK
	

	II
	SERWIS SZKOLENIE GWARANCJA

	12. 
	Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenie.
	≥24 miesiące    TAK
	

	13. 
	Wykaz punktów serwisowych.
	TAK

podać
	

	14. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej lub elektronicznej.
	Tak
	


Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w powyższych tabelach stanowią wymagania minimalne.
Brak odpowiedzi w kolumnie „OFEROWANE WARUNKI” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.
Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów

Ilość punktów serwisowych (minimum 1, podać adres/y):…………………….

