Załącznik nr 2e do Ogłoszenia o zamówienia -  Formularz cenowy 
– arkusz parametrów – technicznych

Załącznik nr 1e do Umowy
	L.p.
	Nazwa towaru – asortyment
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto
	Stawka podatku VAT ( % )
	Wartość brutto

	1
	2
	3
	4
	5
	
	6
	7
	8

	1.
	Lodówko-zamrażarki
	szt.
	  10
	
	
	
	
	

	2.
	Lodówka
	szt.
	  2
	
	
	
	
	

	3.
	Zamrażarka
	szt.
	  1
	
	
	
	
	

	Razem: 
	
	
	x
	


TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Wyposażenie laboratorium – lodówko-zamrażarki, lodówki, zamrażarka
	Lp.
	Parametry
	Parametry wymagane
	Parametr oferowany (szczegółowo opisać)

	I
	Lodówko-zamrażarki – 10 sztuk
	Podać

Model/typ
	

	1. 
	Producent/Wykonawca.
	TAK
	

	2. 
	Kraj pochodzenia.
	TAK
	

	3. 
	Pełna nazwa urządzenia.
	TAK
	

	4. 
	Model/Typ.
	TAK
	

	5. 
	Zaoferowany asortyment jest fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 2023 i gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji.
	TAK
	

	6. 
	Pojemność min. 210l chłodziarka i min 80l zamrażarka
	Tak, podać
	

	7. 
	Technologia No Frost
	TAK
	

	8. 
	Zamrażalnik położony w dolnej części urządzenia
	TAK
	

	9. 
	Kolorz urządzenia biały
	TAK
	

	10. 
	Zmiana kierunku otwierania drzwi
	TAK
	

	11. 
	Liczba drzwi - 2
	TAK
	

	12. 
	Wysokość urządzenia min. 180 cm
	Tak, podać
	

	13. 
	Liczba półek min. 4
	Tak, podać
	

	14. 
	Liczba pojemników w zamrażarce min. 3
	Tak, podać
	

	15. 
	Regulowane nóżki
	TAK
	

	16. 
	Gwarancja min. 24 miesiące.
	TAK
	

	II
	Lodówki – 2 sztuki
	Podać

Model/typ
	

	17. 
	Producent/Wykonawca.
	TAK
	

	18. 
	Kraj pochodzenia.
	TAK
	

	19. 
	Model/Typ.
	TAK
	

	20. 
	Zaoferowany asortyment jest fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 2023 i gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji.
	TAK
	

	21. 
	Pojemność min. 40l
	Tak, podać
	

	22. 
	Metalowa półka we wnętrzu lodówki oraz 2 półki w drzwiach
	TAK
	

	23. 
	Pokrętło regulujące intensywność chłodzenia
	TAK
	

	24. 
	Regulowane nóżki
	TAK
	

	25. 
	Komora niskich temperatur
	TAK
	

	26. 
	Kolor urządzenia biały
	TAK
	

	27. 
	Zmiana kierunku otwierania drzwi
	TAK
	

	28. 
	Gwarancja min. 24 miesiące.
	TAK
	

	III
	Zamrażarka – 1 sztuka
	Podać

Model/typ
	

	29. 
	Producent/Wykonawca.
	TAK
	

	30. 
	Kraj pochodzenia.
	TAK
	

	31. 
	Model/Typ.
	TAK
	

	32. 
	Zaoferowany asortyment jest fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 2023 i gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji.
	TAK
	

	33. 
	Zamrażarka szufladowa min. 6 szuflad
	Tak, podać
	

	34. 
	Pojemność min. 235l
	Tak, podać
	

	35. 
	Technologia NoFrost
	TAK
	

	36. 
	Alarm braku zasilania, Alarm otwartych drzwi
	TAK
	

	37. 
	Kolor urządzenia biały
	TAK
	

	38. 
	Regulowany termostat
	TAK
	

	39. 
	Szybkie zamrażanie
	TAK
	

	40. 
	Regulowane nóżki i kółka transportowe
	TAK
	

	41. 
	Gwarancja min. 24 miesiące.
	Tak, podać
	


Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w powyższych tabelach stanowią wymagania minimalne.
Brak odpowiedzi w kolumnie „OFEROWANE WARUNKI” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.
Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów

Ilość punktów serwisowych (minimum 1, podać adres/y):…………………….

