Bydgoszcz dnia: 2024-11-21

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 9070/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum dokumentacji medycznej w budynku 21 - piwnica. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 150/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 3

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 3 W odpowiedzi na zapytanie użyliście Państwo określenia - Wymiary stolarki w świetle otworu. Dotyczy to okien czy całości stolarki wraz z drzwiami p.poż i PCV? Pytam bo przy otworze roboczym 140 cm - nie jest wykonalne i nie ma w produkcji drzwi 120+20 cm Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Wymiary stolarki w świetle dotyczą okien i drzwi. Jeśli nie ma drzwi jak wskazał Wykonawca w produkcji. to należy wycenić takie, które są możliwe do wyprodukowania. Zamawiającemu zależy, aby szersze skrzydło było jak najszersze, a jednocześnie możliwe do wykonania. PYTANIE NR 4 w pkt 27 przedmiaru wskazaliście Państwo okno PCV o EI30 co ma być zastosowane EI30 - z aluminium czy PCV bez EI30

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Okno musi posiadać odporność ogniową EI 30 niezależnie od materiału jego wykonania. Może być wykonane z PCV lub aluminium.

ZAMAWIAJĄCY

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Barbara Choroszyńska – tel. 261 417 449, e-mail: barbara.choroszynska@10wsk.mil.pl

Data: 21.11.2024 r.