ZMIANA 
Załącznik nr 2d do Ogłoszenia o zamówienia -  Formularz cenowy 
– arkusz parametrów – technicznych

Załącznik nr 1d do Umowy
	L.p.
	Nazwa towaru – asortyment
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto
	Stawka podatku VAT ( % )
	Wartość brutto

	1
	2
	3
	4
	5
	
	6
	7
	8

	1.
	Witryna chłodnicza ze szklanymi drzwiami
	szt.
	  4
	
	
	
	
	

	2.
	Zamrażarka medyczna do przechowywania wyrobów medycznych
	szt.
	  2
	
	
	
	
	

	Razem: 
	
	
	x
	


TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Wyposażenie laboratorium – witryna chłodnicza ze szklanymi drzwiami, zamrażarka medyczna do przechowywania wyrobów medycznych
	Lp.
	Parametry
	Parametry wymagane
	Parametr oferowany (szczegółowo opisać)

	I
	Witryna chłodnicza ze szklanymi drzwiami – 4 sztuki
	Podać

Model/typ
	

	1. 
	Producent/Wykonawca.
	TAK
	

	2. 
	Kraj pochodzenia.
	TAK
	

	3. 
	Pełna nazwa urządzenia.
	TAK
	

	4. 
	Model/Typ.
	TAK
	

	5. 
	Zaoferowany asortyment jest fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 2023 i gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji.
	TAK
	

	6. 
	Chłodziarka laboratoryjna do przechowywania wyrobów medycznych, m.in. leków i szczepionek
	TAK
	

	7. 
	Przeszklone drzwi
	TAK
	

	8. 
	Pojemność min. 480l
	Tak, podać
	

	9. 
	Zakres temp min. +2oC/+8 oC
	Tak, podać
	

	10. 
	Regulacja temperatury co 0,1 oC
	Tak, podać
	

	11. 
	System samodomykania drzwi
	TAK
	

	12. 
	Zewnętrzny wyświetlacz LED
	TAK
	

	13. 
	Min. 7 regulowanych drucianych półek plastyfikowanych
	Tak, podać
	

	14. 
	Obieg powietrza wymuszony wentylatorem
	TAK
	

	15. 
	Oświetlenie LED z włącznikiem
	TAK
	

	16. 
	Alarm otwartych drzwi, awarii sondy
	TAK
	

	17. 
	Automatyczne odszraniane
	TAK
	

	18. 
	Ustawianie alarmu niskie/wysokiej temperatury
	TAK
	

	19. 
	Sterownik zapisujący temperaturę maksymalną i minimalną
	TAK
	

	20. 
	Elektroniczny data logger
	TAK
	

	21. 
	Port USB do zgrywania danych
	TAK
	

	22. 
	Port dostępowy dla zewnętrznego czujnika temperatury
	TAK
	

	23. 
	Zamek drzwi na klucz
	TAK
	

	24. 
	Lodówka na 4 nóżkach wyposażona w 4 kółka, minimum 2 blokowane
	TAK
	

	25. 
	Zasilanie 230V/50-60Hz
	TAK
	

	26. 
	Możliwość przełożenia drzwi
	TAK
	

	27. 
	Wymiary min. 750x710x1950mm +/-50mm
	Tak, podać
	

	28. 
	Gwarancja min. 24 miesiące.
	Tak, podać
	

	II
	Zamrażarka medyczna  do przechowywania wyrobów medycznych– 2 sztuki
	Podać

Model/typ
	

	29. 
	Producent/Wykonawca.
	TAK
	

	30. 
	Kraj pochodzenia.
	TAK
	

	31. 
	Model/Typ.
	TAK
	

	32. 
	Zaoferowany asortyment jest fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 2023 i gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji.
	TAK
	

	33. 
	Zamrażarka dedykowana dla profesjonalnego użytkownika, takiego jak laboratoria i jednostki szpitalne, do przechowywania wyrobów medycznych
	TAK
	

	34. 
	Urządzenie spełnia wymogi Rozporządzenia MDR 2017/745 i Ustawy z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych
	TAK
	

	35. 
	Zakres temperatur min. -10 oC/-32 oC
	Tak, podać
	

	36. 
	Pojemność min. 215l
	Tak, podać
	

	37. 
	Dokładność odczytu 0,1 oC
	Tak, podać
	

	38. 
	Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej
	TAK
	

	39. 
	Drzwi pełne z systemem automatycznego domykania – uszczelki magnetyczne
	TAK
	

	40. 
	Min. 4 szuflady ze stali nierdzewnej z przezroczystym frontem
	Tak, podać
	

	41. 
	Zamek drzwi z kluczem
	TAK
	

	42. 
	Sprężarka hermetyczna działająca w zamkniętym układzie
	TAK
	

	43. 
	Skraplacz powietrzny
	TAK
	

	44. 
	Panel sterowniczy wyposażony w wyświetlacz cyfrowy z menu, wyświetlający temperaturę wewnętrzną, temperaturę zadaną, datę i godzinę
	TAK
	

	45. 
	Sonda PT 1000
	TAK
	

	46. 
	Alarm dźwiękowy i świetlny wysokiej/niskiej temperatury, uchylenie drzwi, uszkodzenia czujników, braku zasilania.
	TAK
	

	47. 
	Zamrażarka wyposażona w 4 kółka i 2 nóżki stabilizujące. Minimum 2 kółka blokowane
	TAK
	

	48. 
	Zintegrowany rejestrator temperatury zapisujący zaistniałe alarmy i temperaturę. Możliwość pobrania danych na komputer za pomocą złącza USG USB
	TAK
	

	49. 
	Panel sterowniczy blokowany hasłem
	TAK
	

	50. 
	Filtr RFI przeciwzakłóceniowy
	TAK
	

	51. 
	Komunikaty na sterowniku wyświetlane w j.polskim
	TAK
	

	52. 
	Pamięć ostatnich 20 alarmów
	TAK
	

	53. 
	Zasilanie 230V/ 50-60Hz
	TAK
	

	54. 
	Gwarancja min. 24 miesiące.
	TAK, podać
	


Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w powyższych tabelach stanowią wymagania minimalne.
Brak odpowiedzi w kolumnie „OFEROWANE WARUNKI” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.
Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów

Ilość punktów serwisowych (minimum 1, podać adres/y):…………………….

