Kraków dnia: 2024-11-21

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Sygnatura: DE-dzp.272-656/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# P O W I A D O M I E N I E

# o zmianach  SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony pn.”Dostawa uniwersalnego twardościomierza do automatycznych pomiarów twardości i automatycznej prasy do inkludowania techniką na "gorąco" dla WO - DE-dzp.272-656/24” – znak sprawy DE-dzp.272-656/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) informuje o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:

Pkt 4.1 SWZ

Zamiast zapisu:

Parametry techniczne twardościomierza:

- zakres obciążeń w zakresie 49 - 2942 N,

Zamawiający wprowadza zapis o następującej treści:

Parametry techniczne twardościomierza:

- zakres obciążeń w zakresie 49 - 29430 N,