Kraków dnia: 2024-11-26

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup  
i dostawa troakarów jednorazowego użytku” – znak sprawy ZP/68/2024.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1, w punkcie 2, trokar laparoskopowy, sterylny, jednorazowego użytku z bezpiecznym ostrzem w kształcie liniowym, obustronnie naostrzony, o średnicy 10 mm z kaniulą karbowaną (reszta bez zmian)? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ. - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1, w punkcie 1, opakowanie = 12 szt ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1, w punkcie 2, opakowanie = 10 szt ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1,w punkcie 2 dwustopniowy zawór insuflacja/desuflacja (reszta bez zmian)? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Dot. zapisów umowy: 1. Czy Zamawiający w §2, pkt 7 zgodzi się na obciążenie szpitala karami wielkości 1% za każdy dzień zwłoki w płatności wynagrodzeni ? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 2. Czy Zamawiający w §4, pkt 1 zgodzi się na wydłużenie dostawy do 7 dni roboczych ? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 3. Czy Zamawiający w §4, pkt 2 zgodzi się na wydłużenie dostawy w trybie pilnym do 3 dni roboczych ? Dostawa 2 dniowa jest logistycznie nie realna. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 4. Czy Zamawiający w §5, pkt 4 zgodzi się na etykietę w języku angielskim ? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. - Czy Zamawiający w §12, pkt 1a zgodzi się na zmniejszenie kary do 0,5% ? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 6. Czy Zamawiający w §12, pkt 1b zgodzi się na zmniejszenie kary do 0,5% ? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 7. Czy Zamawiający w §12, pkt 1c zgodzi się na zmniejszenie kary do 10% ? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 8. Czy Zamawiający w §12, pkt 1d zgodzi się na zmniejszenie kary do 10%? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 9. Czy Zamawiający w §12, pkt 3 zgodzi się na zmniejszenie kary do 20% ? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Łukasz Curyło