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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
	Nazwa zamówienia:
	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji  Drwinia - etap I.

	Numer referencyjny:
	ZP.271.12.2024



	WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ


Zamawiający, GMINA DRWINIA, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie
1. Czy zaprojektowana tłocznia EPP 05 DN2500.800.300.150.150 jest autorskim rozwiązaniem projektanta w/w zadania i projektant przedstawi wykonawcy wszystkie rozwiązania konstrukcyjne tłoczni  w celu jej wykonania?
2. Czy zaprojektowana tłocznia  EPP 05 DN2500.800.300.150.150 jest produktem konkretnego producenta i czy proponowana tłocznia, jak również rozwiązanie technologiczne są objęte ochroną patentową?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Ad.1) Tłocznia nie jest autorskim rozwiązaniem projektanta. Zakres dokumentacji określa wymagania stawiane tłoczni.
Ad.2)  Przy projektowaniu przedmiotowej tłoczni, Zamawiający korzystał z rozwiązań technicznych dostępnych na rynku. 
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