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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
	Nazwa zamówienia:
	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji  Drwinia - etap I.

	Numer referencyjny:
	ZP.271.12.2024



	WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ


Zamawiający, GMINA DRWINIA, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie 
Proszę o określenie długości kanalizacji podlegającej wycenie ponieważ w SWZ czytamy , , Całkowita planowana długość sieci kanalizacyjnej wynosi: 14,1406 km ’’ str.3. Natomiast w dokumentacji jest większy zakres o przyłącza do sieci kanalizacyjnej wynoszącej 3 787 m. Całkowita długość wynosi zatem 17 927 m .
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający na str. 3 SWZ określił długość sieci kanalizacyjnej wynoszącej: 14,1406 km. Przyłącza objęte zamówieniem nie wliczają się w projektowaną długość sieci kanalizacyjnej. Długość przyłączy do wykonania wynosi 3,8253 km.
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