Kraków dnia: 2024-12-02

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-650/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”Dostawa wyposażenia laboratorium pod kątem przygotowania specjalistycznych materiałów do druku 3D rusztowań kostnych -  wagosuszarki i zamrażarki laboratoryjnej - DE-dzp.272-650/24”.

Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Zestaw I

Zadanie 2 Dostawa Zamrażarki laboratoryjnej – 1 szuka

1. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z obudową ze stali malowanej proszkowo na biało?

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na  obudowę ze stali malowanej proszkowo na biało. Całe wyposażenie laboratorium utrzymane jest w kolorze standardowym RAL 7035 (jasny szary); Dodatkowo barwa biała jest łatwo brudząca się.

2. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z wnętrzem z aluminium malowanego na biało?

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody aby wnętrze było z aluminium malowanego na biało. Całe wyposażenie laboratorium utrzymane jest w kolorze standardowym RAL 7035 (jasny szary); Dodatkowo barwa biała jest łatwo brudząca się

Zestaw II

- Dot. Zadanie 2 Dostawa Zamrażarki laboratoryjnej – 1 szuka

Czy Zamawiający dopuści pojemność komory 130 L?

TAK. W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapisy dla Zadania 2 w swz w pkt. 4

z: pojemność komory 100L +/- 25 L

na: pojemność komory 105L +/- 25L

- Czy Zamawiający dopuści zakres temperatur od -25°C do - 15°C ?

TAK. W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapisy dla Zadania 2 w swz w pkt. 4

z: zakres temperatur od -25st.C (+/- 0 st.C) do 0 st.C (+-/ 5 st.C)

na: zakres temperatur: -25°C do - 15°C

- Czy Zamawiający dopuści stal lakierowaną?

NIE, zamawiający nie dopuszcza stali lakierowanej. Wyjątek  stanowi kolor standardowy RAL 7035 (jasny szary). Całe wyposażenie laboratorium utrzymane w kolorze standardowy RAL 7035 (jasny szary))

- Czy Zamawiający dopuści komorę ze stali lakierowanej ?

TAK. W związku z powyższym Zamawiający wprowadza zapis dla Zadania 2 w swz w pkt. 4  i dopuszcza komorę ze stali lakierowanej.