## pakiet 3
PAKIET 3 - Endoproteza głowy kości promieniowej - CPV: 33183100-7
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Nr katalogowy | Ilość | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł | Wartość z VAT w zł | Termin ważności (min. 12 m-cy) | Producent
1 | Endoproteza modularna głowy kości promieniowej. Umożliwiająca leczenie złamań wieloodłamowych głowy kości promieniowej. Składająca się z trzpienia w wersji cementowanej oraz bezcementowej. Głowa monopolarna i modularna. |  | 10 | x | x | x | x
1a | Głowa protezy w rozmiarach anatomicznych od 20 do 24mm ze skokiem co 2 mm, każda dostępna w minimum 5 wysokościach. |  | 10
1b | Trzpień cementowany prosty lub kątowy kołnierzowy |  | 5
1c | Trzpień bezcementowy w 5 średnicach i 5 długościach pokryty okładzina porowatą. |  | 5
| RAZEM | X | X | X |  |  |  | X | X
UWAGA: 1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy depozytu przynajmniej 5 szt zestawów na podstawie umowy depozytowej - płatność po zużyciu. Instrumentarium Wykonawca dostarczy na czas zabiegu. 2. W ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy udział w szkoleniu z zakresu stosowania przedmiotu zamówienia minimum 2 lekarzy w ciągu trwania umowy. 3. Podane ilości w kolumnie „Ilość w szt” stanowią wartości orientacyjne, które mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że cena brutto całego Pakietu nie ulegnie podwyższeniu, z zastrzeżeniem § 2 ust. 7 umowy.