Kraków dnia: 2024-12-04

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 5

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych IV” – znak sprawy ZP/58/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 2 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści opakowanie papier-folia? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ Pakiet nr 2 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści rozmiar CH 6 z balonem 3 ml oraz rozmiary CH 8,10 z balonem 3-5 ml? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ Pakiet nr 2 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści zakres rozmiarów 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ Pakiet nr 2 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści opakowanie pojedyncze papier-folia? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ Pakiet nr 2 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści balon 30 ml? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ Pakiet nr 2 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści opakowanie papier-folia? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ Pakiet nr 2 poz. 6 Czy Zamawiający dopuści opakowanie papier-folia? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ Pakiet nr 2 poz. 6 Czy Zamawiający dopuści rozmiary 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ Pakiet nr 2 poz. 7 Czy Zamawiający dopuści balon 30 ml? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ Pakiet nr 2 poz. 8 Czy Zamawiający dopuści balony adekwatne do rozmiarów: CH16 - 40 ml, CH18 - 50 ml, CH20 - 60 ml, CH22 - 70 ml, CH24 - 80 ml? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ Pakiet nr 2 poz. 8 Czy Zamawiający dopuści cewnik wykonany z silikonu? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ Pakiet nr 2 poz. 9 Czy Zamawiający dopuści balony adekwatne do rozmiarów: CH16 - 40 ml, CH18 - 50 ml, CH20 - 60 ml, CH22 - 70 ml, CH24 - 80 ml? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ Pakiet nr 2 poz. 9 Czy Zamawiający dopuści cewnik wykonany z silikonu? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ Pakiet nr 2 poz. 11 Czy Zamawiający dopuści dren nie krótszy niż 90 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ Pakiet nr 6 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści dren o długości 23 cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ Pakiet nr 6 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści rozmiar G20 (0,9 mm x 19 mm)? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ Pakiet nr 8 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'80 sztuk wraz z przeliczeniem na opakowania? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ Pakiet nr 14 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści równoważną sondę Sengstakena trójdrożną, wykonaną z PCV, zaokrąglony dalszy koniec, z wieloma otworami do irygacji i odsysania, balon żołądkowy lateksowy w połączeniu z zastawką do napełniania z napisem "STOMACH" (żołądek), balon lateksowy przełykowy w połączeniu z zastawką do wdmuchiwania z napisem "ESOPHAGUS" (przełyk), pierścienie nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich na proksymalnym i dalszym końcu obu balonów. Elastyczna rurka z PVC, pomarańczowa, jednokierunkowa i dwa kanały do pompowania balonów celem powstrzymania krwotoków, przełyk: zamknięty dalszy koniec z czterema otworami do drenażu lub irygacji, proksymalny koniec z lejkiem. podwójny system pompowania balonów z zaworami jednokierunkowymi i różnymi balonikami kontrolnymi (żołądek - przeźroczysty; przełyk - niebieski), nadrukowana podziałka co 5 cm, opakowanie sterylne, długość całkowita 105 cm, balon przełykowy 19 cm, balon żołądkowy 6 cm, rozmiary 16CH, 18CH, 21CH, pakowane w opakowanie papier-folia oraz zewnętrzne kartonowe pudełko? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ Pakiet nr 23 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści ustnik bez miękkiego zabezpieczenia na zęby? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ Pakiet nr 33 poz. 1 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu "posiadający rekomendację min. 3 producentów ultrasonografów (należy złożyć wraz z ofertą dokument potwierdzający rekomendację"? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol