Kraków dnia: 2024-12-04

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 6

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych IV” – znak sprawy ZP/58/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy zapisów SWZ: 1. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 2. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 13485:2016-04 dotyczący produkcji i dystrybucji opakowań, testów oraz wyrobów pomocniczych do kontroli procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. Dotyczy Parametry Techniczne: 3. Dotyczy Pakietu 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów typu Tyvek spełniające normę PN EN 868-5 oraz PN-EN ISO 11140-1, które dotyczą opakowań typu Tyvek.? Norma PN EN 868-9 dotyczy poliolefinu, który nie wchodzi w skład tego typu rękawów Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ. 4. Dotyczy pakietu 20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu o dokładnych wymiarach: długość całkowita 2300 mm; średnica obu szczotek 5 mm; długość obu szczotek 20 mm; szczoteczka pasuje do kanału 2-8 mm – 4.2 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.. 5. Dotyczy pakietu 23. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ustnika, który wykonany jest z twardego polipropylenu tj. zabezpieczenie na zęby również? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol