Kraków dnia: 2024-12-04

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 12

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych IV” – znak sprawy ZP/58/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 11: Czy Zamawiający dopuści rękawy Tyvek – o temperaturze zgrzewu laminatu z Tyvekiem 105-125 °C? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ. Pakiet 11: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania normy PN-EN 868-9, pozostawiając wymóg PN-EN 868-5 oraz ISO 11140-1? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ Pytanie dotyczy zapisów Specyfikacji: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia rejestracji wyrobu w bazie EUDAMED wraz z niepowtarzalnym numerem rejestracji wydanym przez URPL? Baza EUDAMED nie jest w pełni funkcjonalna na ten moment i nie ma prawnego obowiązku posiadania nr rejestracji w bazie. Do oferty zgodnie ze specyfikacją dołączony zostanie wpis do rejestru wyrobów medycznych. Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu potwierdzenia rejestracji wyrobu w bazie EUDAMED.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol