Kraków dnia: 2024-12-04

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 15

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych IV” – znak sprawy ZP/58/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1- dotyczy Załącznik nr 1 OPZ- pakiet 21 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie szkiełek o rozmiarach 75x25x1-1,2 mm, reszta parametrów bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza szkiełka podstawowe o rozmiarach 75x25x1-1,2 mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów zamieszczonych w opisie przedmiotu zamówienia. Pytanie nr 2- Przedmiotowe środki dowodowe Czy Zamawiający uzna za wystarczające załączenie do oferty kart katalogowych wystawionych przez autoryzowanego dystrybutora z uwagi na fakt, że nie jest możliwe zawarcie wszystkich wymaganych parametrów w karcie wystawionej przez producenta? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ. Pytanie nr 3 - dotyczy Załącznik nr 4- pakiet 21 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy zdania "Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 400 zł netto" W związku z kosztami wysyłki/ sposobem pakowania w opakowania zbiorcze prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 400 zł. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ. Pytanie nr 3- dotyczy Załącznik nr 4- Projekt umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 14- załącznik nr 4 do SWZ w taki sposób, aby wysokość kary umownej była naliczana na podstawie wartości netto, a nie brutto? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ. Pytanie nr 4- dotyczy Załącznik nr 4- Projekt umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 14 projektu umowy - zał. 4 do SWZ w następujący sposób: 1.Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych w przypadku: a) zwłoki w realizacji dostawy towaru, w terminach określonych w niniejszej umowie - kwoty w wysokości 0,8% wartości brutto zamawianej partii produktu za każdy dzień zwłoki w jej dostarczeniu , b) braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 lit. g) umowy - karę umowną w wysokości 0,1% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, c) niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Wykonawcy skutkującego odstąpieniem przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - karę umowną w wysokości 18% niezrealizowanej części umowy, d) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie - karę umowną wysokości 18% niezrealizowanej części umowy. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol