Kraków dnia: 2024-12-04

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 17

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych IV” – znak sprawy ZP/58/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 2, Poz.2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika typu Foley dwudrożny wykonane z lateksu z powłoką wykonaną z elastomeru silikonowego wewnątrz i na zewnątrz, CH 6/8/10, poj. balonu 3 ml, dł. 28 cm, z prowadnicą wykonaną z PBT, sztywna zastawka portu do uszczelniania balonu w kodzie barwnym rozmiaru CH cewnika, sterylizowany EtO, na porcie worka DZM logo producenta, czas utrzymania do 14 dni oraz prosimy o dopuszczenie cewników dwudrożnych typu Foley CH 12-22, poj. balonu 5-10 ml, wykonane z lateksu silikonowanego, sztywna zastawka kanału do napełniania balonu, na zakończeniu portu do napełniania balonu ze sztywną zastawką w kodzie barwnym rozmiaru CH następujące oznaczenie: logo marki, nazwa materiału cewnika, kod numeryczny rozmiaru CH, śr. zewnętrzna cewnika w mm oraz pojemność balonu w ml., opakowanie jednostkowe papier folia, w środku opakowanie wewnętrzne foliowe PE z trzema nacięciami do otwarcia - jedno poziomo wzdłuż całego opakowania i dwa pionowo przy obu końcach opakowania, długość ok. 40 cm, sterylizacja EtO. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Poz.3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika z balonem o pojemności 1.5 ml dla 6Ch, 3-5 ml dla 8-10Ch oraz 5-10 ml dla 12-24Ch. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ. Poz.8. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika Dufour wykonanego z 100% silikonu w rozmiarach 18-24 Ch. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ. Poz.8. Czy Zamawiający oczekuje, aby cewnik posiadał dodatkową powłokę hydrożelową ułatwiającą wprowadzenie i późniejsze usuwanie cewnika z cewki moczowej. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Poz.9. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika Dufour wykonanego z 100% silikonu w rozmiarach 18-24 Ch. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ. Poz.15. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka z bezigłowym portem do pobierania moczu bez okienka podglądu. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Poz.15. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje, aby worek posiadał hydrofobowy filtr na przedniej ścianie worka zapobiegający balonowaniu. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 15 Poz.1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w miejsce pierwotnych zapisów zestawu rozszerzadeł prostych wykorzystywanych do wytworzenia przetoki nerkowej, wykonane z PEBA, rozmiary CH6, CH8, CH10, CH12 i CH14. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Poz.1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w miejsce pierwotnych zapisów zestawu rozszerzadeł prostych z rozrywalną koszulką na ostatnim rozszerzadle, wykorzystywany do wytworzenia przetoki nerkowej, rozmiar CH6, CH8, CH11 + rozrywalna koszulka. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Poz.2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły punkcyjnej 2częsciowej typu Chiba o długości 20cm, o wysokiej echogeniczności w USG, skalowana co 1cm, rozmiar 18G (1.3mm), mandryn posiada w części dystalnej kanał powietrzny około 6mm zwiększający echogeniczność, produkt sterylny, nie jest pochodzenia biologicznego, nie zawiera lateksu, posiada biozgodność, posiada znaki CE, klasy EC II a, jednorazowego użytku. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Poz.3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnika Endoglide z rdzeniem nitinolowym, potwierdzającym wszystkie opisane parametry w SWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Poz.4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnika Endoglide z rdzeniem nitinolowym, potwierdzającym wszystkie opisane parametry w SWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Poz.5. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do wykonywania wstecznego pielogramu z gruszkowym zakończeniem umożliwiającym skuteczne wstrzyknięcie środka kontrastowego, wykonany z plastycznego materiału Neoplexu, długość 70cm, każdy cewnik dostarczany w zestawie z poliestrowym mandrynem oraz strzykawką Luer-Lock, rozmiar gruszki 4/5/6/7/8/9/10/11/12 Ch, odpowiednio rozmiar cewnika 3/3/4/5/5/6/7/7/7 Ch, produkt sterylny. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Poz.5. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika interwencyjny z giętkim (dł. 1.5cm), otwartym zakończeniem ułatwiającym przejście przez moczowód, bez otworów bocznych, pokryte hydrofilną powłoką na długości 15cm, szara część na dystalnym zakończeniu ułatwiająca wizualizację cewnika, dostarczany w zestawie z poliestrowym mandrynem i strzykawką z łącznikiem Luer-Lock, wykonany z plastycznego materiału Neoplex, długość 70cm, cewnik pojedynczo pakowane, sterylne, możliwość zastosowania z prowadnicą 0.035", rozmiar CH5/6/7. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Poz. 5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika moczowodowego z zakończeniem Couvelaire, wykonanego z materiału plastycznego Neoplex, z dwoma otworami drenażowymi, cewnik dostarczany z zestawie z mandrynem metalowym oraz łącznikiem. Długość 70cm, skalowany co 1cm. Rozmiar: CH3/4/5/6/7/8/9. Produkt sterylny. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Poz.6. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszulki dostępu moczowodowego z częścią koszulki, która ma mieć kontakt z pacjentem wykonana z materiału PEBA, pozostałe parametry zgodne. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Poz.6. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje, aby koszulka była dostarczana w aplikatorze (wanience) umożliwiającej aktywację zewnętrznej powłoki hydrofilowej bez jej naruszenia. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Poz.6. Czy Zamawiający oczekuje, aby koszulka dostępu posiadała dodatkowe 3 otwory w części dystalnej, umożliwiające podanie środka kontrastowego nawet z prowadnicą założoną na koszulkę, bez użycia dodatkowego cewnika. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Poz.7. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszyka w rozmiarze 2 Fr, dł. 120 cm, średnica otwarcia 11 mm, pozostałe parametry zgodne. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Poz.8. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w miejsce pierwotnego opisu produktu: nitinolowy ekstraktor złogów z otwarciem frontalnym, łączący właściwości koszyka i chwytaka, stosowany w całym układzie moczowym, pozwala na pełne manewrowanie złogiem m.in. chwytanie, zmianę położenia, uwolnienie, usuwanie z dróg moczowych, rozmiar CH1.5 i CH2, długość 120 cm, koszyczek 8-11 mm, produkt posiada poliamidową powłokę ułatwiającą wprowadzanie oraz wzmocnioną poliestrem końcówkę dla zapewnienia trwałości, ergonomiczna rękojeść z przesuwnym systemem otwarcia. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Poz.8. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w miejsce pierwotnych zapisów: ekstraktor złogów wykonany z nitinolu, stosowany w nerce oraz moczowodzie. Sześciodrutowa konstrukcja, ergonomiczny uchwyt z przesuwnym systemem otwierania i zamykania koszyczka, rozmiar 2,5 Fr, długość 120 cm. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Poz.9. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w miejsce pierwotnych zapisów: prowadnik przeznaczony do wytworzenia kanału oraz ułatwienia umieszczania narzędzi chirurgicznych, wykonany ze stali nierdzewnej, stożkowo zakończony miękki na dł. 4,5 cm, półsztywny na dł. 5,5 cm, sztywny w dalszej części dający wsparcie narzędziom. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Poz.10. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika interwencyjny z giętkim (dł. 1.5cm), otwartym zakończeniem ułatwiającym przejście przez moczowód, bez otworów bocznych, pokryte hydrofilną powłoką na długości 15cm, szara część na dystalnym zakończeniu ułatwiająca wizualizację cewnika, dostarczany w zestawie z poliestrowym mandrynem i strzykawką z łącznikiem Luer-Lock, wykonany z plastycznego materiału Neoplex, długość 70cm, cewnik pojedynczo pakowane, sterylne, możliwość zastosowania z prowadnicą 0.035", rozmiar CH5/6/7. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 30 Poz.1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nefrostomii o składzie: 2 igły typu Chiba 2częściowe 18G oraz 22G, długość 20cm - igły o wysokiej echogeniczności w USG, skalowanie co 1cm; cewnik typu pigtail wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan z pamięcią kształtu o długości dł. 29 cm, z silikonową szpulką mocującą, prowadnica Seldingera z powłoką teflonową o średnicy 0.038" o długości 80cm z miękkim bezpiecznym zakończeniem typu J; zestaw rozszerzadeł dopasowanych do rozmiaru cewnika; kranik Luer-Lock; bezlateksowy łącznik do worka na mocz wykonany z PCV z momentem obrotowym o dł. 25 cm, elementy zestawu pakowane indywidualnie, rozmiar cewnika: CH 12. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Poz.1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nefrostomii o składzie: igła typu Chiba 2częściowa 18G, długość 20cm - igła o wysokiej echogeniczności w USG, skalowanie co 1cm; cewnik typu pigtail wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan z pamięcią kształtu o długości 29cm, prowadnica Seldingera z powłoką teflonową o średnicy 0.038" o długości 80cm z miękkim bezpiecznym zakończeniem typu J; zestaw rozszerzadeł dopasowanych do rozmiaru cewnika, rozmiar cewnika: CH12. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Poz.1. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje, aby zestaw mógł być stosowany w przypadku ropomoczu u pacjentów. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Poz.2. i 3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cystostomii o składzie: dwudrożny silikonowy cewnik z zakończeniem otwartym z integralnym balonem, rozmiar 10Ch, 12Ch, 14Ch kodowane kolorystycznie (10 Ch czarny, 12 Ch biały, 14 Ch zielony), długość 40 cm, pojemność balonu 3 ml dla 10 Ch, 5 ml dla 12/14 Ch, dwa przeciwległe oczka drenażowe, znaczniki na cewniku, metalowy trokar rozrywalny 12 cm, skalpel, silikonowa tulejka mocująca, zatyczka, samoprzylepny plaster mocujący, wszystkie elementy zestawu zapakowane łącznie w jedno opakowanie folia-papier. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 7 Poz.1 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kaniuli do długotrwałych wlewów dożylnych dla niemowlat i noworodków Kaniula dożylna bezpieczna z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, bez portu górnego, zastawka zapobiegająca wypływowi krwi podczas kaniulacji ( 18-24G) ,z zabezpieczeniem zapobiegającym ekspozycji na krew w pełni izolującym igłę , z otworem przy ostrzu umożliwiającym szybkie i pewne wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia (26-18G), ergonomiczny kształt, widoczna w rtg, ze skrzydełkami lub bez, sterylna jednorazowego użytku w rozmiarach: 26 G 0,6 x 19 mm - przepływ 12 ml/min; 24G 0,7mm.x 19 mm - przepływ 16 ml/min. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pozycja 1 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy kaniula dożylna bez portu górnego ma posiadać zabezpieczenie zapobiegające ekspozycji na krew w pełni izolujące igłę? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 19 poz,.2 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej do przygotowania i podaży cytostatyków 10ml LL (bez rozszerzenia do 12 ml) z podziałką co 0,2 ml i. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol