Kraków dnia: 2024-12-04

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 18

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych IV” – znak sprawy ZP/58/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 7 poz. 1 Kaniula dożylna przeznaczona do małych, delikatnych żył u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych. Posiadająca wyjmowany uchwyt w którym schowane są skrzydełka kaniuli, ułatwiające kaniulację naczynia. Bez dodatkowego portu górnego. Kaniula widoczna w promieniach RTG, 6 wtopionych pasków radiocieniujących. Wykonana z unikalnego poliuretanu, biokompatybilnego, o potwierdzonym klinicznie wpływie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył (potwierdzone badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty) Dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji (system 3-krotnego potwierdzenia wypływu krwi). Pakowane po 50 sztuk w opakowaniu. Rozmiar 24G – żółty - 0,7 x 19 mm. – przepływ 19 ml/min. Rozmiar 26G – fioletowy - 0,6 x 19 mm. – przepływ 14 ml/min. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. PAKIET 19 poz. 2 2) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 19 poz 2 strzykawki sterylizowanej promieniami gamma. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. PAKIET 19 poz. 1 3) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pak 19 poz 1 strzykawki z podziałką co 0,2 ml, sterylizowanej promieniami gamma. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. 4) Zwracamy się od odstąpienia od tego zapisu z projektu umowy & 6 pkt 4 tj. Zamawiający wymaga dostarczenia elektronicznego zestawienia kodów UDI wraz z każdą dostawą towaru zgodnie z harmonogramem MDR na adres magazyn@narutowicz.krakow.pl, gdyż kody Ean są zawarte na fakturze, która wysyłana jest wraz z towarem. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol