Kraków dnia: 2024-12-06

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-5

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki Szpitala III” – znak sprawy ZP/63/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1.Pakiet 8, Poz. nr 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety jałowej spełniającej wymagania SWZ wykonanej z materiału 2-warstwowego? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków zawartych SWZ. 2.Pakiet 8, Wymagania poniżej pakietu - Ze względu na bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu medycznego, czy Zamawiający oczekuje potwierdzenia klasy palności zaoferowanych wyrobów przez dołączenie do oferty wyników badań wydanych przez zewnętrzną jednostkę badawczą? Producenci wyrobów medycznych, który deklarują tudzież oświadczają, iż ich produkty z włókniny posiadają klasę palności I zgodnie z normą CFR1610, mają obowiązek zlecenia specjalistycznych badań, instytucji w tym wykwalifikowanej. Wynik niniejszych badań, który określa odpowiednią klasę palności badanego wyrobu, przekazywany jest producentowi. Taki dokument jest bezpodstawnym dowodem firmy, która oferuje tego rodzaju produkty. Przypominamy również że, celem normy CFR1610 jest zapewnienie standardowych metod testowania i stopniowania palności tekstyliów zmniejszając w ten sposób ryzyko obrażeń i śmierci oraz zakazując używania niebezpiecznie łatwopalnych materiałów. Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przedstawienia wyników badań dotyczących klasy palności. 3.Pakiet 8, Wymagania poniżej pakietu - Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania wyspecyfikowanych serwet zgodnych z aktualną normą 13795-1:2019? Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania wyspecyfikowanych serwet zgodnych z aktualną normą 13795-1:2019. 4.Pakiet 9, Poz. nr 4 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania amorficznego, przeźroczystego hydrożelu w tubce bez podziałki zapewniającej precyzyjne dozowanie żelu? Nasza prośba wynika z faktu, iż została zakończona produkcja opisanego w SWZ hydrożelu w strzykawce. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel