Kraków dnia: 2024-12-06

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-6

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki Szpitala III” – znak sprawy ZP/63/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 7, pozycja 1-3 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek jałowy nasączony parafiną? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza po spełnieniu pozostałych warunków zawartych SWZ. Pakiet 8, pozycja 1, 2 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50 x 75 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza po spełnieniu pozostałych warunków zawartych SWZ. Pakiet 8, pozycja 1, 3 - Czy Zamawiający dopuści serwetę z 3 warstwowego laminatu na całej powierzchni (włóknina + folia + włóknina) o gramaturze 75g/m2? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 8, pozycja 2, 4, 5, 6 - Czy Zamawiający dopuści serwetę z 2 warstwowego laminatu (włóknina + folia)? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza po spełnieniu pozostałych warunków zawartych SWZ. Pakiet 8, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 100 x 150 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza po spełnieniu pozostałych warunków zawartych SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel