Kraków dnia: 2024-12-10

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-650/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”Dostawa wyposażenia laboratorium pod kątem przygotowania specjalistycznych materiałów do druku 3D rusztowań kostnych - wagosuszarki i zamrażarki laboratoryjnej - DE-dzp.272-650/24”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy Zamawiający dopuści czas odpowiedzi na zgłoszenie serwisowe do 72h oraz czas naprawy do 10 dni?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający zmienia zapisy w umowie w par. 7 pkt 5d

z:

Czas reakcji na zgłoszone usterki nie może być dłuższy niż 7 dni od momentu zgłoszenia, czas naprawy nie dłuższy niż 7 dni od momentu zgłoszenia

na:

Czas reakcji na zgłoszone usterki nie może być dłuższy niż 72h od momentu zgłoszenia, czas naprawy nie dłuższy niż 10 dni od momentu zgłoszenia

2. Prosimy o doprecyzowanie, czy dwa poniższe punkty dotyczą tego samego parametru: • pomiar wilgotności z dokładnością 0,001% dla próbek powyżej 1.5 g, • pomiar z dokładnością 0,001%, jeśli nie, prosimy o doprecyzowanie wymagania

Odpowiedź:

TAK, dwa poniższe punkty dotyczą tego samego parametru

3. Czy Zamawiający dopuszcza zrealizowanie wzorcowania w siedzibie wykonawcy?

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający dopuszcza zrealizowanie wzorcowania w siedzibie wykonawcy