## Arkusz1
Pakiet 1 - Preparaty do mycia i dezynfekcji
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu | Nr katalogowy / Producent | Jm | Ilość na 12 m-cy w op. | Cena jedn. bez VAT | Wart. bez VAT | Podatek VAT w zł i % | Wart. z VAT | Wielkość najmnniejszego op. handlowego | Próbki | Okres gwarancji / termin ważności
1 | Bezwonny (nie zawierający składników zapachowych) preparat w postaci powlekanego granulatu do manualnego mycia i dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi, z możliwością stosowania w myjkach ultradźwiękowych, zawierający nadwęglan sodu i mniej niż 5% fosforanów, pH neutralne, kompatybilny z takimi materiałami jak stal nierdzewna, anodowane aluminium i silikon, skuteczny wobec bakterii, prątków, wirusów i sporów (w tym Clostridium Difficile) w stężeniu 2,0% i w czasie 15 min. |  |  | 2kg | 25 | [5 empty] | 1 op.
2 | Bezwonny (nie zawierający składników zapachowych) preparat w postaci powlekanego granulatu do manualnego mycia i dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi, z możliwością stosowania w myjkach ultradźwiękowych, zawierający nadwęglan sodu i mniej niż 5% fosforanów, pH neutralne, kompatybilny z takimi materiałami jak stal nierdzewna, anodowane aluminium i silikon, skuteczny wobec bakterii, prątków, wirusów i sporów (w tym Clostridium Difficile) w stężeniu 2,0% i w czasie 15 min. Opakowanie = 25 saszetek po 100 g |  |  | 25 x 100 g (saszetka) | 2 | [5 empty] | 1 op.
3 | Przyjazny dla skóry preparat czyszczący do dokładnego usuwania pozostałości po taśmach i substancjach klejących, gipsie, cementach oraz pastach cynkowo-eugenolowych. Zawierający w swoim składzie czysty terpen pomarańczowy z naturalnie tłoczonych skórek pomarańczy i olej natłuszczający; niezawierający alkaliów i mydła. |  |  | 500 ml | 5 | [5 empty] | 1 op.
4 | Bezpieczny toksykologicznie, rozpuszczalny w wodzie preparat w aerozolu do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych na bazie węglowodorów alifatycznych nie wpływający na proces sterylizacji parowej. |  |  | 400 ml | 20 | [5 empty] | 1 op.
RAZEM |  | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X
Uwaga: Nie należy wprowadzać zmian do załącznika, wykonawca winien nanieść tylko w formie uwagi informacje związane ze zmianami wynikającymi z odpowiedzi na zapytania.
Pakiet 2 - Kontrola mycia i dezynfekcji
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu | Wielkość opak. handlowego | Proponowane opakowanie handlowe | Ilość na 12 m-cy w szt. | Cena jedn. bez VAT | Wart. bez VAT | Podatek VAT w zł i % | Wart. z VAT | Nr katalogowy / Producent | Próbki | Okres gwarancji / termin ważności
1 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych* test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie plastikowego arkusza z naniesioną z dwóch stron substancją testową, której formuła jest zgodna z PN-EN ISO 15883**. Arkusz testowy do zastosowania z uchwytem do testów typu STF zapewniającym kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. Odczyt wyniku testu natychmiastowy, łatwy i jednoznaczny w interpretacji. |  | max. 250 szt. |  | 3500 | [5 empty] | 5 szt.
2 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych* wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w zakresie parametrów: 90°C – 5 min, wykonany w technologii wskaźnika typu 6 zgodnie z normą ISO-11140***, tolerancja na odbarwienie wskaźnika nie większa niż 6% dla czasu i 1° C dla temperatury. Integracja krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura ) powoduje jednoznaczną zmianę przebarwienia substancji wskaźnikowej w polu testowym, jednoznaczna, łatwa interpretacja wyniku. |  | max 100 szt. |  | 6000 | [5 empty] | 5 szt.
3 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych* wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w zakresie parametrów: 93°C – 10 min, wykonany w technologii wskaźnika typu 6 zgodnie z normą ISO-11140***, tolerancja na odbarwienie wskaźnika nie większa niż 6% dla czasu i 1° C dla temperatury. Integracja krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura) powoduje jednoznaczną zmianę przebarwienia substancji wskaźnikowej w polu testowym, jednoznaczna, łatwa interpretacja wyniku. |  | max 100 szt. |  | 100 | [5 empty] | 5 szt.
RAZEM |  | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X
* Uwaga: Dokument potwierdzający brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego. ** Uwaga: Potwierdzenie zgodności z normą: PN-EN ISO 15883 należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego. *** Uwaga: Potwierdzenie zgodności z normą: PN-EN ISO 11140-1 należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego.
Uwaga: Nie należy wprowadzać zmian do załącznika, wykonawca winien nanieść tylko w formie uwagi informacje związane ze zmianami wynikającymi z odpowiedzi na zapytania.
Pakiet 3 - Środki dezynfekujące - zamgławianie
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu | Nr katalogowy / Producent | Jm. | Ilość na 12 m-cy w op. | Cena jedn. bez VAT | Wart. bez VAT | Podatek VAT w zł i % | Wart. z VAT | Wielkość najmnniejszego op. handlowego | Próbki | Okres gwarancji / termin ważności
1 | Preparat w postaci roztworu wodnego gotowy do użycia, przeznaczony do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania, na bazie nadtlenku wodoru (7,9%) i kwasu askorbinowego. Produkt posiadający pozwolenie na obrót produktem biobójczym ważne przez cały okres obowiązywania umowy. W pozwoleniu na obrót produktem biobójczym potwierdzenie możliwości stosowania wraz z urządzeniem NOCOSPRAY, z którym wykazuje działanie bójcze w kierunku B, V, F, S, Tbc. Możliwość dezynfekcji pomieszczeń o kubaturze min. 140 m3 z zastosowaniem jednego urządzenia. W rejestracji biobójczej potwierdzenie możliwości stosowania w szpitalach, klinikach i w miejscach w których wytwarzana jest żywność. Nie powoduje korozji i nie pozostawia śladów po procesie. Na butelce preparatu powinna być nadrukowana podziałka wyrażona w mililitrach w celu łatwej weryfikacji ilości zużytego oraz pozostałego preparatu. Preparat nie wymagający procesu powtórzenia. |  |  | op. 1L | 18 | [5 empty] | 1 op.
2 | Preparat w postaci roztworu wodnego gotowy do użycia, przeznaczony do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania, na bazie nadtlenku wodoru (7,9%) i kwasu askorbinowego. Produkt posiadający pozwolenie na obrót produktem biobójczym ważne przez cały okres obowiązywania umowy. W pozwoleniu na obrót produktem biobójczym potwierdzenie możliwości stosowania wraz z urządzeniem NOCOSPRAY, z którym wykazuje działanie bójcze w kierunku B, V, F, S, Tbc. Możliwość dezynfekcji pomieszczeń o kubaturze min. 140 m3 z zastosowaniem jednego urządzenia. W rejestracji biobójczej potwierdzenie możliwości stosowania w szpitalach, klinikach i w miejscach, w których wytwarzana jest żywność. Nie powoduje korozji i nie pozostawia śladów po procesie. Preparat nie wymagający procesu powtórzenia. |  |  | op. 20L | 13 | [5 empty] | X
3 | Roztwór nadtlenku wodoru do dekontaminacji, gotowy do użytku biobójczy środek dezynfekujący w postaci cartridge, przeznaczony do automatycznego systemu dekontaminacji pomieszczeń, oparty na nadtlenku wodoru (6%). Biodegradowalny, nie powoduje korozji szczelny pojemnik eliminujący bezpośredni kontakt operatora ze środkiem dezynfekującym. Dostępny w opakowaniu 2L, przebadany zgodnie z normą NFT 72 281. Cartridge przeznaczony do urządzenia GLOSAIR. |  |  | op. 2L | 6 | [5 empty] | 1 op.
4 | Środek dezynfekcyjny, bezzapachowy, gotowy do użycia roztwór wodny przeznaczony do zwalczania owadów latających i pełzających (karaczana prusaka Blattella germanica, muchy domowej Musca domestica, komara egipskiego Aedes aegypti, komara (brzęczącego) (Clulex pipiens) oraz świerzbowca ludzkiego Sarcoptes scabiei, roztoczy Dermatophagoides pteronyssinus. Opakowanie: butelka o pojemności 1L, produkt biobójczy. |  |  | op. 1L | 6 | [5 empty] | 1 op.
RAZEM |  | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X
Uwaga: Nie należy wprowadzać zmian do załącznika, wykonawca winien nanieść tylko w formie uwagi informacje związane ze zmianami wynikającymi z odpowiedzi na zapytania.
Pakiet 4 - Środki dezynfekujące do powierzchni
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu | Nr katalogowy / Producent | Jm. | Ilość na 12 m-cy w op. | Cena jedn. bez VAT | Wart. bez VAT | Podatek VAT w zł i % | Wart. z VAT | Wielk. najmniejszego op. handlowego | Próbki | Okres gwarancji / termin ważności
1 | Preparat chlorowy w tabletkach do jednoczesnej dezynfekcji i mycia dużych powierzchni, przedmiotów, zalewania plam krwi, wydzielin, wydalin oparty o dichloroizocyjanuran sodu, bez aldehydu, fenolu, toluenu, benzenu i ich pochodnych. Możliwość działania sporobójczego. Preparat skuteczny w stosunku do B, Tbc, F, V, Clostridium difficile (rybotyp 027). Czas działania nie dłuższy niż 15min, wg EN 13704. Neutralne lub zasadowe pH roztworu użytkowego 6,5-7,5. Łatwe przygotowanie roztworu roboczego przy użyciu całkowitej liczby tabletek w łatwo odmierzalnej ilości wody. |  |  | Pojemnik 300 tabletek (66 000 tab.) | 220 | [5 empty] | 1 op.
2 | Preparat alkoholowy przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych, gotowy do użycia. Nie zawierający aldehydów, QAV i pochodnych biguanidyny. Zawierający minimum 3 substancje aktywne. Wymagana pozytywna opinia kliniczna Instytutu Matki i Dziecka (lub instytutu równoważnego) do stosowania na oddziałach pediatrycznych. Skuteczny wobec bakterii, drożdży, prątków zgodnie z normą 16615 lub równoważną. |  |  | Opakowanie z atomizerem 650 ml | 24 | [5 empty] | 1 op.
3 | Preparat alkoholowy przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych, gotowy do użycia. Nie zawierający aldehydów, QAV i pochodnych biguanidyny. Zawierający minimum 3 substancje aktywne. Wymagana pozytywna opinia kliniczna Instytutu Matki i Dziecka (lub instytutu równoważnego) do stosowania na oddziałach pediatrycznych. Skuteczny wobec bakterii, drożdży, prątków zgodnie z normą 16615 lub równoważną. |  |  | Kanister 5L | 60 | [5 empty] | X
4 | Preparat na bazie aktywnego tlenu do mycia i dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych materiałem organicznym. Nie zawierający aldehydów, QAV, fenoli, chloru i barwników. Wymagany neutralny odczyn roztworu (pH - 8,0). Produkt w postaci proszku. Przygotowanie roztworu w wodzie o temp. pokojowej (max. 30oC). pH naturalne, bezpieczny dla powierzchni, wykazujący m.in. dobrą kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem, potwierdzoną badaniami. Spektrum działania: B - EN16615, F (Candida albicans) - EN 16615, Tbc (M. Terrae, M.avium) - EN14348, V (Adeno, Polio, Noro) - EN14476, S - EN13704 w czasie do 15 min. (clostridium difficile) w stężeniu 2%. Preparat rozpuszczalny w wodzie wodociągowej. Stabilność roztworu roboczego min. 8 godz. |  |  | Pojemnik 160g | 24 | [5 empty] | 1 op.
5 | Preparat na bazie aktywnego tlenu do mycia i dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych materiałem organicznym. Nie zawierający aldehydów, QAV, fenoli, chloru i barwników. Wymagany neutralny odczyn roztworu (pH - 8,0). Produkt w postaci proszku. Przygotowanie roztworu w wodzie o temp. pokojowej (max. 30oC). pH naturalne, bezpieczny dla powierzchni, wykazujący min. dobrą kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem, potwierdzoną badaniami. Spektrum działania: B - EN16615, F (Candida albicans) - EN 16615, Tbc (M. Terrae, M.avium) - EN14348, V (Adeno, Polio, Noro) - EN14476, S - EN13704 w czasie do 15 min. (clostridium difficile) w stężeniu 2%. Preparat rozpuszczalny w wodzie wodociągowej. Stabilność roztworu roboczego min. 8 godz. |  |  | Pojemnik 1,5kg | 90 | [5 empty] | X
6 | Preparat myjąco-dezynfekujący do dużych powierzchni zmywalnych również w obszarach podwyższonego ryzyka, również w oddziałach pediatrycznych. Niezawierający aldehydów, fenoli, QAV, chloru i substancji nadtlenkowych. Oparty na glukoprotaminie. Czas i spektrum działania: B (włącznie z MRSA), F, V (HBV, HCV, HIV, Rota, Herpes, Vakzinia, BVDV, SV40) - 15 min. B (włącznie z MRSA i Tbc), F, V (HBV, HCV, HIV, Rota, Herpes, Vakzinia, BVDV, SV40) - 30 min. B (włącznie z MRSA i Tbc), F, V (HBV, HCV, HIV, Rota, Herpes, Vakzinia, BVDV, SV40, Adeno, Papova) - do 1 godziny. Wymagana deklaracja zgodności CE. Przebadany zgodnie z normą 16615 lub równoważną. Wymagana pozytywna opinia kliniczna Instytutu Matki i Dziecka (lub instytutu równoważnego) do stosowania na oddziałach pediatrycznych. |  |  | Pojemnik z dozownikiem 2L | 6 | [5 empty] | 1 op.
7 | Preparat myjąco-dezynfekujący do dużych powierzchni zmywalnych również w obszarach podwyższonego ryzyka, również w oddziałach pediatrycznych. Niezawierający aldehydów, fenoli, QAV, chloru i substancji nadtlenkowych. Oparty na glukoprotaminie. Czas i spektrum działania: B (włącznie z MRSA), F, V (HBV, HCV, HIV, Rota, Herpes, Vakzinia, BVDV, SV40) - 15 min. B (włącznie z MRSA i Tbc), F, V (HBV, HCV, HIV, Rota, Herpes, Vakzinia, BVDV, SV40) - 30 min. B (włącznie z MRSA i Tbc), F, V (HBV, HCV, HIV, Rota, Herpes, Vakzinia, BVDV, SV40, Adeno, Papova) - do 1 godziny. Wymagana deklaracja zgodności CE. Przebadany zgodnie z normą 16615 lub równoważną. Wymagana pozytywna opinia kliniczna Instytutu Matki i Dziecka (lub instytutu równoważnego) do stosowania na oddziałach pediatrycznych. |  |  | Kanister 6L | 6 | [5 empty] | X
8 | Płynny koncentrat, przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszystkich rodzajów powierzchni w środowisku szpitalnym. Nie posiadający substancji lotnych i zapachowych co zapewnia bezpieczne stosowanie preparatu. Oparty o 2-fenoksyetanol, N, N-bis-(3-aminopropylo) dodecyloaminy, chlorek benzalkoniowy. Potwierdzone działanie zgodnie z EN 16615 lub równoważną (warunki czyste i brudne) 0,5% w 15 minut. Skuteczny wobec wszystkich wirusów osłonionych łącznie (HBV, HCV, HIV) z możliwością rozszerzenia właściwości bójczych o EN 14348 lub równoważną (prątkobójczy, mykobakteriobójczy) oraz Adeno, Polyoma SV 40, Rota, Noro. Wymagana pozytywna opinia kliniczna Instytutu Matki i Dziecka (lub instytutu równoważnego) do stosowania na oddziałach pediatrycznych. |  |  | Pojemnik z dozownikiem 2L | 10 | [5 empty] | 1 op.
9 | Płynny koncentrat, przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszystkich rodzajów powierzchni w środowisku szpitalnym. Nie posiadający substancji lotnych i zapachowych co zapewnia bezpieczne stosowanie preparatu. Oparty o 2-fenoksyetanol, N, N-bis-(3-aminopropylo) dodecyloaminy, chlorek benzalkoniowy. Potwierdzone działanie zgodnie z EN 16615 lub równoważną (warunki czyste i brudne) 0,5% w 15 minut. Skuteczny wobec wszystkich wirusów osłonionych łącznie (HBV, HCV, HIV) z możliwością rozszerzenia właściwości bójczych o EN 14348 lub równoważną (prątkobójczy, mykobakteriobójczy) oraz Adeno, Polyoma SV 40, Rota, Noro. Wymagana pozytywna opinia kliniczna Instytutu Matki i Dziecka (lub instytutu równoważnego) do stosowania na oddziałach pediatrycznych. |  |  | Kanister 6L | 18 | [5 empty] | X
10 | Preparat w piance do mycia i dezynfekcji sprzętów medycznych wrażliwych na działanie alkoholi. Na bazie nadtlenku wodoru (1,5%). Nie zawierający aldehydów. Spektrum działania: B, F, prątki (EN 16615) do 5 minut. V (HIV, HBV, HCV, Noro, Adeno) w czasie do 1 minuty. S (C. Difficile) do 15 minut. |  |  | Pojemnik 750ml | 12 | [5 empty] | 1 op.
11 | Preparat w piance do mycia i dezynfekcji sprzętów medycznych wrażliwych na działanie alkoholi. Na bazie nadtlenku wodoru (1,5%). Nie zawierający aldehydów. Spektrum działania: B, F, prątki (EN 16615) do 5 minut. V (HIV, HBV, HCV, Noro, Adeno) w czasie do 1 minuty. S (C. Difficile) do 15 minut. |  |  | 5L | 7 | [5 empty] | X
RAZEM |  | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X
Uwaga: Nie należy wprowadzać zmian do załącznika, wykonawca winien nanieść tylko w formie uwagi informacje związane ze zmianami wynikającymi z odpowiedzi na zapytania.
Pakiet 5 - Środki dezynfekujące do wanien i basenów
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu | Nr katalogowy / Producent | Jm. | Ilość na 12 m-cy w op. | Cena jedn. bez VAT | Wart. bez VAT | Podatek VAT w zł i % | Wart. z VAT | Wielk. najmniejszego op. handlowego | Próbki | Okres gwarancji / termin ważności
1 | Preparat do mycia i dezynfekcji wanien z hydromasażem w postaci koncentratu z możliwością przygotowania roztworu wodnego w celu zanurzenia dysz po uprzednim wypełnieniu wanny roztworem, a następnie przeprowadzeniu mycia i dezynfekcji dysz wraz z hydroinstalacją wewnątrz, przez wypełnenie jej roztworem po uruchomieniu dysz. Dezynfekcja bez nieprzyjemnego zapachu, przeznaczona do wszystkich odpornych na wodę i zmywalnych powierzchni i przedmiotów. Roztwór o właściwościach nisko-pieniących, o nieprzekraczalnym stężeniu 1%. Działający bakteriobójczo, prątkobójczo, grzybobójczo, wirusobójczo wobec BVDV. Czas działania preparatu nie dłużej niż 15 minut. |  |  | pojemnik 5kg | 12 | [5 empty] | demo.
2 | Środek myjący w postaci koncentratu, dedykowany do automatu myjąco-dezynfekującego DISCHER PICCOLO 500 DT, płuczek dezynfekatorów, zawiera niejonowe związki powierzchniowo-czynne. Zawierający składnik zapobiegający tworzeniu się i osadzaniu kamienia. |  |  | pojemnik 5L | 16 | [5 empty] | demo.
3 | Środek płuczący w postaci koncentratu, do basenów sanitarnych ze zmiękczaczem do urzadzeń dezynfekcyjnych i czyszczących z automatycznymi urządzeniami dozującymi. Zapobiegający osadzaniu się kamienia i wapna w generatorach pary oraz przewodach rurowych. Skuteczny przy wszystkich twardościach wody. |  |  | pojemnik 5L | 22 | [5 empty] | demo.
RAZEM |  | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X
Uwaga: Nie należy wprowadzać zmian do załącznika, wykonawca winien nanieść tylko w formie uwagi informacje związane ze zmianami wynikającymi z odpowiedzi na zapytania.