Kraków dnia: 13.12.2024 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych V” – znak sprawy ZP/59/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 do pakietu 10 Czy wykonawca może zaoferować filtry antybakteryjne innej firmy niż filtry MICROGARD stopniu filtracji: bakterie- 99,99% przy 30 L/MIN oraz wirusy: 99,98 % przy 30 L/MIN Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że oferowany filtr będzie kompatybilny z posiadanym spirometrem VYNTUS SPIRO (w szczególności średnica przyłącza).

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol