Kraków dnia: 13.12.2024 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych V” – znak sprawy ZP/59/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 6 poz.1 Prosimy o dopuszczenie elektrody okrągłej z języczkiem o średnicy 45mm, przy pozostałych parametrach bez zmian. Różnica 2 mm w rozmiarze elektrody nie powinna stanowić żadnej różnicy w użytkowaniu. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet nr 6 poz.2 Prosimy o dopuszczenie elektrody dla dzieci i noworodków o średnicy 30mm, przy pozostałych parametrach bez zmian. Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 6 poz.3 Prosimy o dopuszczenie elektrody do Holtera o wymiarach 40mmx55mm z wycięciem umożliwiającym mocowanie kabla, przy pozostałych parametrach bez zmian. Różnica 1 mm w rozmiarze elektrody nie powinna stanowić żadnej różnicy w użytkowaniu. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet nr 6 poz.1-3 Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w w/w pakiecie podanie ceny jednostkowej za opakowanie 50 szt. (cena jednostkowa podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). Pakiet nr 8 poz.1 Elektrody do defibrylacji są pakowne po 2 sztuki. Zatem czy Zamawiający oczekuje 192 komplety elektrod czy też 192 sztuki co daje 96 opakowań elektrod? Odpowiedź: Zamawiający oczekuje 192 sztuk tj. 96 opakowań. Pakiet nr 9 poz.1 Elektrody do elektrostymulacji są pakowne po 4 sztuki. Zatem czy Zamawiający oczekuje 1200 kompletów elektrod czy też 1200 sztuk co daje 300 opakowań elektrod? Odpowiedź: Zamawiający oczekuje 1200 sztuk elektrod. Pakiet nr 9 poz.1 Czy w powyższej pozycji Zamawiający oczekuje elektrod do elektrostymulacji z przewodem i wtykiem 2mm? Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje gniazdo pin 2 mm.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol