Kraków dnia: 13.12.2024 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -5

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych V” – znak sprawy ZP/59/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Ad pakiet 20 pozycja 1 1. Wnosimy o poprawienie opisu przedmiotu zamówienia pozycji 1 poprzez dodanie na końcu pierwszego zdania : ,,króciec przyłączeniowy obrotowy w formie łącznika zwężającego się schodkowanego" W dalszej części opisu w tej pozycji jest mowa o króćcu przyłączeniowym do pacjenta uniwersalnym gładkim, ale ten parametr dotyczy wyłącznie wkładów z 2 króćcami dopuszczonymi przez Zamawiającego jako rozwiązanie alternatywne. Oryginalne wkłady workowe kompatybilne z systemem Serres mają króćce obrotowe, zwężające się i schodkowane dla zapewnienia szczelności połączenia, dlatego konieczne jest wprowadzenie uzupełniającego opisu w części odnoszącej się do wkładów systemu Serres. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie opisu. Pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie: „Wkłady workowe do ssaków jednorazowego użycia, z jednym króćcem przyłączeniowym w pokrywie (do pacjenta) oraz z zaworem (filtrem) zabezpieczającym przed zasysaniem wydzieliny do źródła ssania, króciec przyłączeniowy obrotowy w formie łącznika zwężającego się schodkowanego”. Zmodyfikowany załącznik w zakresie w/w pakietu Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego www.narutowicz.krakow.pl oraz stronie prowadzonego postępowania: https://e-propublico.pl. Ad pakiet 20 pozycja 1 2. W opisie przedmiotu zamówienia znalazł się zapis ,,wkłady dostarczane w formie sprasowanej (kompaktowej)". Czy oznacza to, że Zamawiający wymaga dostarczania wkładów całkowicie sprasowanych zajmujących mało miejsca w opakowaniach zbiorczych i w magazynie użytkownika? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że oczekuje wkładów całkowicie sprasowanych zajmujących mało miejsca w opakowaniach zbiorczych i w magazynie użytkownika. Ad pakiet 20 pozycja 2 3. Prosimy o doprecyzowanie, czy pojemniki plastikowe 1000ml mają mieć owalny przekrój poprzeczny dostosowany do zawieszenia na aparatach anestezjologicznych, inkubatorach i stołach zabiegowych? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Ad pakiet 26 ssanie do drenażu opłucnowego bez wymiennego wkładu 4. Wnosimy o wyjaśnienie, czy zestaw do drenażu opłucnowego ma posiadać suchą płynną regulację siły ssania w formie mechanicznego regulatora (pokrętła)? Odpowiedź: Tak.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol