Kraków dnia: 13.12.2024 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -7

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych V” – znak sprawy ZP/59/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy pakietu nr 11, poz.1. Prosimy o dopuszczenie - Filtr mechaniczny, mikrobiologicznie czysty, wyposażony w hydrofobowy filtr membranowy typu HEPA, powlekany szkłem spiekanym, o skuteczności filtracji bakteryjnej ? 99,999%, i wirusowej ? 99,9999%, złącza proste o średnicy 22M/15F, 22F/15M, zaopatrzony w port kapno pod kątem 45 stopni, waga 20,8 g, objętość wewnętrzna 55 ml, zakres objętości oddechowej 300-1500 ml, opór przepływu ? 2,1 cmH20 przy 30L/min, wolny od lateksu i PVC, czas stosowania 24 godz. Filtr z nadrukami na obwodzie: nazwa i opis przestrzeni martwej, oznakowanie pozycji portów Co2, oznaczenie tygodnia, dnia i godziny podłączenia filtra, oznaczenie rodzaju produktu; kodowany kolorystycznie kodem czerwonym. Informacja na opakowaniu jednostkowym zawiera m.in.: datę ważności, nazwa producenta, nr serii i nr katalogowy. Odpowiedź :Zamawiający dopuszcza. Dotyczy pakietu nr 17, poz.1. Prosimy o informacje w jakiego typu końcówki ma być wyposażona linia próbkowania: męska-męska; męska-żeńska; żeńska-żeńska. Odpowiedź: Końcówka „męska-męska”. Dotyczy pakietu nr 25, poz.1. Prosimy o dopuszczenie - Jednorazowy układ oddechowy dla dorosłych o średnicy rur 22 mm i złączy od strony urządzenia 22 mm, mikrobiologicznie czysty, bez lateksu. Układ zawiera: ramię wdechowe i wydechowe o stałej długości 280 cm, wyposażone w samodomykające się pułapki wodne, zakończone od strony pacjenta trójnikiem Y oraz rozłącznym łącznikiem kątowym z portem Luer Lock, zabezpieczonym zintegrowanym koreczkiem, złącza usztywnione. Ramię do worka o stałej długości 150 cm, worek oddechowy bezlateksowy o pojemności 2,l wraz z łącznikiem do worka. Worek w okolicy szyjki wewnątrz zaopatrzony w koszyczek zapobiegający sklejaniu się jego powierzchni. Bez PVC i DEHP. Układ zabezpieczony kapturkiem. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Dotyczy pakietu nr 28, poz.1. Prosimy o dopuszczenie - Jednorazowy zestaw anestetyczny dla dzieci o średnicy rur 15 mm i złączy od strony urządzenia 22 mm, mikrobiologicznie czysty, wyprodukowany z wysokiej jakości materiału: EVA, PE, bez lateksu. Zestaw zawiera: ramię wdechowe i wydechowe o stałej długości 150 cm, zakończone od strony pacjenta zintegrowanym kątowym trójnikiem Y, złącza usztywnione; ramię do worka o stałej długości 110 cm, worek oddechowy bezlateksowy o pojemności 1l wraz z łącznikiem do worka. Worek w okolicy szyjki wewnątrz zaopatrzony w koszyczek zapobiegający sklejaniu się jego powierzchni, a na zewnątrz w silikonowy uchwyt. Układ zabezpieczony kapturkiem. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Dotyczy wzoru umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę ma obniżenie kary umownej zapisanej w § 14 ust. 1 ppkt a z 1% do 0,2% wartości brutto zamawianej partii produktu za każdy dzień zwłoki w jej dostarczeniu? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w zakresie kar umownych. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę ma obniżenie kary umownej zapisanej w § 14 ust. 1 ppkt c z 20% do 10% niezrealizowanej części umowy? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w zakresie kar umownych. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę ma obniżenie kary umownej zapisanej w § 14 ust. 1 ppkt d z 20% do 10% niezrealizowanej części umowy? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w zakresie kar umownych. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie sumarycznego limitu kar umownych z z 30 do 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w zakresie kar umownych.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol