## Arkusz1
Pakiet 20 - Zestawy do ssania | [9 empty] | Kod CPV: 33141000-0
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Wkłady workowe do ssaków jednorazowego użycia, z jednym króćcem przyłączeniowym w pokrywie (do pacjenta) oraz z zaworem (filtrem) zabezpieczającym przed zasysaniem wydzieliny do źródła ssania.Wkłady workowe do ssaków jednorazowego użycia, z jednym króćcem przyłączeniowym w pokrywie (do pacjenta) oraz z zaworem (filtrem) zabezpieczającym przed zasysaniem wydzieliny do źródła ssania, króciec przyłączeniowy obrotowy w formie łącznika zwężającego się schodkowanego. Dopuszcza się wkłady posiadające w pokrywie 2 króćce przyłączeniowe (pacjent, próżnia) pod warunkiem, że posiadają różną średnicę, wyraźne oznaczenie (napis w języku polskim lub oznaczenie graficzne) w innym kolorze niż kolor pokrywy. Króciec przyłaczeniowy do pacjenta uniwersalny, gładki, rozszerzający się, dostosowany do drenów o różnej średnicy. Wkład ma się zasysać i uszczelniać automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na pojemnik. Wkłady dostarczone w formie sprasowanej (kompaktowej). Wkłady pasujące do posiadanych wieszaków i pojemników wielorazowych SERRES. Dopuszcza się wkłady niekompatybilne z używanymi obecnie w Szpitalu (Serres) pod warunkiem, że Wykonawca wymieni nieodpłatnie posiadane przez Zamawiającego pojemniki oraz uchwyty (mocowniki) w ilości do 150 szt. Uchwyty (mocowniki) muszą mieć możliwość montażu i demontażu na szynę instrumentalną bez użycia narzędzi. | 1000 ml |  | 72 | [6 empty] | 4
|  | 2000 ml |  | 9000 | [6 empty] | 4
2 | Pojemnik plastikowy do wkładów workowych do ssania, kompatybilny z wkładami opisanymi w poz 1 powyżej. | 1000 ml |  | 2 | [6 empty] | x
|  | 2000 ml |  | 18 | [6 empty] | 1
Razem