Kraków dnia: 13.12.2024 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -9

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych V” – znak sprawy ZP/59/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie do Pakietu 11 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra mechanicznego hydrofobowego o następujących parametrach; skuteczność filtracji antywirusowej I antybakteryjnej 99, 9999%, Objętość 23,8 ml, waga 23 g ,opór przepływu 3,87 cm H2O/60 L/min, możliwość użycia u jednego pacjenta 24 h, sterylizowany tlenkiem etylenu, pozostałe parametry zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie do Pakietu 24 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego anestetycznego dla dorosłych składającego się z 3 rur+ worek -zawierającego układ oddechowy rozciągalny w zakresie 2 rury dł 42-200 cm, 1 rura dł 42-150 cm, worek 3 I filtr antybakteryjno-wirusowy z portem C02 o przestrzeni martwej 34ml pakowany w całosci oraz inną konfigurację z workiem 2 l z filtrem antybakteryjno-wirusowym z portem C02 o przestrzeni martwej 34ml pakowanym osobno, pozostałe parametry zgodne z SWZ Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie do Pakietu 25 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu z rury rozciągliwej z dwiema rurami 1,5 m pułapkami wodnymi i gałęzią do 3 m , poniżej rysunek i opis parametrów technicznych proponowanego produktu Obwód anestetyczny jednorazowego użytku mikrobiologicznie czysty, składający się z rur: 1. gałęzi wdechowej krótkiej o dł 1,5 m po rozciągnięciu do połączenia z nawilżaczem 2. gałęzi wdechowej o dł 1,5 m po rozciągnięciu z pułapką wodną 3. gałęzi wydechowej z pułapka wodną o długości do 3,0 m po rozciągnięciu 4. łącznika typu Y i łącznika kątowego z portami oraz krótkiego łącznika 22M/22M 5. kapturka zabezpieczającego System Twist Lock gwarantuje szczelne połączenie układu z urządzeniami oddechowymi. Rury są szczelne i elastyczne; możliwe jest ich wielokrotne rozciąganie i skracanie w dowolnym miejscu. Produkt jednorazowego użytku. Mikrobiologicznie czysty. Pakowany pojedynczo. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie do Pakietu 28 Prosimy o dopuszczenie układ oddechowego, jednorazowego użycia do aparatu do znieczulenia dzieci: 2 rury 1,6m, średnica 15mm, jedna rura 1,2m, pozostałe parametry zgodne z SWZ Odpowiedź: Dopuszcza się przy zachowaniu pozostałych wymogów zawartych w SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol