Kraków dnia: 13.12.2024 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -11

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych V” – znak sprawy ZP/59/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 20 Czy Zamawiający, w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania system równoważny do opisanego, o następujących parametrach: wkłady dostarczane w formie kompaktowej (częściowo sprasowane), posiadają w pokrywie jeden króciec przyłączeniowy (do pacjenta) oraz wtyk „próżnia” (opisane na pokrywie PATIENT/VACUUM w celu łatwej identyfikacji), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów, pozostałe jak w SWZ? Uzasadnienie: Zamawiający opisał w Przedmiocie Zamówienia użytkowany obecnie system do odsysania oraz dopuścił i opisał rozwiązanie równoważne, natomiast dopuszczenie to ma charakter pozorny, ponieważ na rynku, zarówno europejskim, jak i światowym, nie występują wkłady, które spełniałyby warunek Zamawiającego, dotyczący takiego opisu króćców. Ponadto zauważamy, że parametr kolorowych napisów został dopisany do opisu Przedmiotu Zamówienia, który występował we wcześniejszy, unieważnionym postępowaniu (wrzesień b.r., nr sprawy ZP/17/2024), a Zamawiający przyznał tym samym, że niesłusznie odrzucił ofertę, jako niespełniającą wymogów SIZ, w której Wykonawca oferował wkłady posiadające króćce o różnych średnicach, z oznakowaniem graficznym PATIENT/VACUUM – Zamawiający widocznie nie był przekonany, co do swoich racji i obawiając się przegranej przed KIO, dołożył kolejny, absurdalny parametr, który w sposób skuteczny blokuje złożenie ofert równoważnych. Podtrzymanie powyższego opisu stwarza sytuację, gdy tylko jeden produkt spełnia wymogi SWZ, co budzi uzasadnione wątpliwości co do zgodności z ustawą ZP (zasada uczciwej konkurencji) oraz racjonalnością wydatkowania środków publicznych. Zgoda Zamawiającego umożliwi zaoferowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196). W rzeczonym systemie mylne podłączenie drenów jest niemożliwe (w przeciwieństwie do systemu Serres, preferowanego przez Zamawiającego), ponieważ króciec próżni ma charakter żeński i wymaga specjalnego łącznika, który jest dostarczany wraz z kanistrem. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol