Kraków dnia: 13.12.2024 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -13

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych V” – znak sprawy ZP/59/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 11 Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr o bardzo wysokiej skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999% i skuteczności filtracji wirusowej >99,999% z barierą mechaniczną w postaci membrany filtracyjnej i metodzie filtracji ładunków elektrostatycznych, sterylny, o następujących parametrach: - poziom nawilżania 37mg H20 przy Vt 500 ml, opory przepływu przy 60 l/min 2,14 cm H2O, waga 35,6 g, objętość wewnętrzna 55 ml, przy zachowaniu pozostałych parametrów? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 19 Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę do podawania tlenu z rezerwuarem i drenem o dł. 200cm, czystą mikrobiologicznie, pozostałe parametry zgodnie z SWZ? Odpowiedź: Dopuszcza się, po spełnieniu pozostałych parametrów zawartych w SWZ. Pakiet 24 Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny układ oddechowy o następujących parametrach: Parametry techniczne: Rodzaj rur: o zmiennej długości (rozciągliwe) Długość rur 180 cm (po rozciągnięciu) Przeznaczenie Dla dorosłych Średnica złącza rur 22 mm F (żeńskie) Długość dodatkowej rury 150 cm (po rozciągnięciu) Dodatkowa rura o złączach 22mmF-22mmF Średnica rur 22 mm Worek oddechowy 2 litry bezlateksowy z łącznikiem 22mmM Materiał rur PP (polipropylen) Średnica złącz trójnika 22 mmM/15 mmF Kolanko 90 º z portem Luer-Lock Dwa porty w trójniku Y zatyczki zamocowane na stałe Filtr bakt.-wirusowy z celulozowym HME elektrostatyczny z portem do kapnometii Wszystkie elementy składowe zapakowane razem Obwód jednopacjentowy Nie zawiera lateksu Op. 50 szt. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 28 Czy Zamawiający dopuści jako równoważny układ oddechowy o następujących parametrach Rodzaj rur: o zmiennej długości (rozciągliwe) Długość rur 150 cm (po rozciągnięciu) Przeznaczenie Pediatryczny Średnica złącza rur 22 mmF żeńskie ( materiał EVA) Długość ramienia 75 cm (po rozciągnięciu) Średnica rur 15 mm Worek oddechowy 1 litr bezlateksowy Materiał rur PP (polipropylen) Średnica złącz trójnika 22mm, 15 mm Kolanko z portem Luer-Lock Łącznik prosty 22mmM-22mmM Zatyczka 22mmF zabezpieczająca układ i do testowania szczelności Dwa porty w trójniku zatyczki szczelnie zamykające zamocowane na stałe Czas używania do 7 dni- wg instrukcji użycia Nie zawiera lateksu i ftalanów DEHP Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol