Kraków dnia: 13.12.2024 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -15

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych V” – znak sprawy ZP/59/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 8 Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania 192 sztuk czy 192 kompletów po 2 sztuki? Czy w przypadku sztuk Zamawiający dopuści przeliczenie na komplety? Odpowiedź: Zamawiający oczekuje 192 szt. - tj. 96 kompletów po 2 sztuki. Zamawiający dopuszcza przeliczenie na komplety. Pakiet nr 9 Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania 1200 sztuk czy 1200 kompletów po 4 sztuki? Czy w przypadku sztuk Zamawiający dopuści przeliczenie na komplety? Odpowiedź: Zamawiający oczekuje 1200 szt. - tj. 300 kompletów po 4 sztuki. Zamawiający dopuszcza przeliczenie na komplety. Pakiet nr 11 Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 30 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml - 32 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylizowany tlenkiem etylenu? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet nr 11 Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych mechaniczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999 %, wirusowej 99,9999 %, waga 36 g, przestrzeń martwa 70 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml - 30 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylizowany tlenkiem etylenu? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet nr 11 Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych mechaniczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999 %, wirusowej 99,9999 % waga 46 g, przestrzeń martwa 60 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylizowany tlenkiem etylenu? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet nr 12 Czy Zamawiający dopuści rozmiar 27G x 88mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 22 Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną zbrojoną z mankietem: - Ustno-nosowa - Typ Murphy, zaokrąglona ukośna, atraumatyczna końcówka - Wykonana z termoplastycznego, silikonowanego PVC - Mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy w kształcie walca - Balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki i numerem LOT - Balonik kontrolny i dren łączący w kolorze innym niż korpus rurki (niebieski) - Dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie i łączniku - Zbrojenie rurki na całej jej długości zapobiegające zagięciu - Wewnątrz rurki prowadnica wykonana z metalu pokrytego tworzywem sztucznym - Przezroczysta - Linia rtg na całej długości rurki - Czytelne oznaczenie rozmiaru rurki - Podwójny znacznik głębokości w postaci 2 pełnych pierścieni - Pozbawiona ftalanów (bez DEHP) - Skalowana co 1cm - Jałowa, jednorazowego użytku - Pakowana w opakowanie papier-folia ze zgrzewami zachowującymi kształt rurki? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 24 Czy Zamawiający dopuści worek oddechowy wyłącznie o pojemności 2L? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 24 Czy Zamawiający dopuści filtr dołączony osobno do obwodu anestetycznego? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 28 Czy Zamawiający dopuści 2 rury o długości 1,6 m oraz jedną rurę o długości 1,0 m? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet nr 34 poz. 1, 2 Czy Zamawiający dopuści w obu pozycjach możliwość zaoferowania standardowego zestawu do znieczuleń zewnątrzoponowych o składzie: - Strzykawka niskooporowa o pojemności 10ml, skalowana - Igła Touhy 18G x 80mm - Cewnik epiduralny 0,8mm o długości 90cm z znacznikami głębokości oraz otworami bocznymi, wykonany z miękkiego materiału, z nitką radiacyjną na całej długości kontrastującą w promieniach RTG, skalowany - Dodatkowy łącznik ułatwiający wprowadzenie cewnika do igły Touhy - Płaski filtr epiduralny 0,2?m - Zatrzaskowy łącznik do cewnika epiduralnego - Mocowanie cewnika - Samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet nr 35 Czy Zamawiający dopuści 2 rury o długości 1,6 m oraz jedną rurę o długości 1,0 m? Odpowiedź: Zadane pytanie nie dotyczy pakietu nr 35.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol