Kraków dnia: 13.12.2024 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -17

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych V” – znak sprawy ZP/59/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Czy Zamawiający w pakiecie 34 w pozycji 1 i 2 dopuści Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego firmy ARROW z cewnikiem zbrojonym 19G/90cm, bezpiecznym w MRI, z 4 otworami bocznymi w dystalnej części, widoczny w promieniach RTG, centymetrowy znacznik wyjścia cewnika z igły, igła Tuohy 17G/9cm, łącznik zgodny z ISO 80369-6, filtr płaski 0,2 mikrona, strzykawka 10ml Luer slip niskooporowa. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol